Приложение к аттестату аккредитации

№ ВУ/112.02.1.0.0431

От «12» июля 2004 г.

На 10 листах

Область аккредитации

от «09» июля 2007 года

Производственного участка

Общества с дополнительной ответственностью «ЭКОВЕНТПРОЕКТНАЛАДКА»

| Наимено-вание объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показателям объекта испытаний | Методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | Концентрация этлацетата, Бутилацетата. Предел обнаружения 10 мкг. Концентрация свинца и его соединений. Предел обнаружения 1 мкг. Концентрация 4,4 дифенилметандиизоцианата. Предел обнаружения 0,25 мкг. Концентрация аммиака. Предел обнаружения 1 мкг. Концентрация озона. Предел обнаружения 0,4 мкг. Концентрация марганца. Предел обнаружения 1 мкг. Концентрация формальдегида. Предел обнаружения 0,5 мкг. Концентрация масляного аэрозоля. Предел обнаружения 50 мкг. Концентрация никеля. Предел обнаружения 1 мкг. Концентрация фенола. Чувствительность определения 0,2 мкг Концентрация капролактама. Предел обнаружения 2,3 мг/м Концентрация ацетона, толуола, о-ксилола, этилацетата, бутилового и изопропилового спирта, этанола. Диапазон измерений концентраций (5-500) мг/м3, погрешность 25% | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 | Методические указания, утвержденные Минздравом СССР № 1689-77 № 2013-79 № 2000-79 № 1637-77 № 1639-77 №1617-77 №1696-77 №1292-75 №1623-77 №1461-76 №1671-77 №4168-86 №2902-83 |

№ ВУ/112.021.0.0431								Лист 2 Листов 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | Концентрация бензина, стирола. Диапазон измерения концентрации (0,4-400) мг/м3, погрешность 25% Концентрация хлора. Предел обнаружения 0,25 мкг Концентрация цинка и его соединений. Предел обнаружения 1 мкг. Концентрация циклогексанона. Предел обнаружения 0,5 мкг. Концентрация хлористого водорода. Предел обнаружения 3 мкг Концентрация паров ртути. Диапазон измерения концентраций (0,005-0,5) мг/м3, погрешность 25% Концентрация оксида и диоксида азота. Диапазон измерений концентраций оксида азота (0,65-11) мг/м3, Диоксида азота (1-17) мг/м3. Погрешности 25% Концентрация канифоли. Диапазон измерения концентраций (0,5-50) мг/м3, погрешность 25% Концентрация серной кислоты и диоксида серы. Диапазон измерений серной кислоты (0,5-5) мг/м3, диоксида серы (5-50) мг/м3. Погрешность не превышает 25% Концентрация пыли Концентрация эпихлоргидрина. Предел обнаружения 0,5 мг/м3 Концентрация хромового ангидрида. Предел обнаружения 0,4 мкг Концентрация едких щелочей. Диапазон измерения концентраций (0,25-5) мг/м3, погрешность 25% Концентрация скипидара. Предел обнаружения 1 мкг. Концентрация диметилформамида. Предел обнаружения 10 мкг. Концентрация акрилонитрила. Предел обнаружения 1,5 мкг. | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 | Методические указания, утвержденные Минздравом СССР № 4167-86 №1644-77 №1634-77 №1704-77 №1645-77 №4188-86 №4751-86 №2594-83 №4588-88 №4436-87 №1707-77 №1633-77 №4574-88 №1688-77 №1457-76 №788-69 |

№ ВУ/112.021.0.0431								Лист 3 Листов 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | Концентрация магния. Диапазон измерений концентраций (0,5-5) мг/м3, суммарная погрешность 15% Концентрация уксусной кислоты. Диапазон измерений концентраций (2,5-10) мг/м3, суммарная погрешность 10% Определение концентраций углерода оксида. Диапазон измеряемых концентраций (0,1-300) мг/м3. погрешность +/-25% Определение концентраций железа. Диапазон измеряемых концентраций (1,5-15) мг/м3. погрешность 20% Концентрация фтористого водорода. Диапазон измерения (0,003-1,6) мг/м3 ХП-10% Концентрация хлористого натрия. Диапазон измерения (0,5-10) мг/м3 ХП-25% Концентрация сероводорода. Чувствительность 5 мкг. Концентрация окиси этилена. Предел обнаружения в воздухе 0,125 мг/м3 Концентрация винилацетата. Предел обнаружения 10 мкг. Концентрация алюминия. Предел обнаружения 0,5 мкг. Суммарная погрешность +/-15% Концентрация ацетальдегида. Диапазон измерения (0,4-6,4) мг/м3 ХП+/-25% Концентрация оксида хрома (III). Диапазон измерения (0,5-9,5) мг/м3. Суммарная погрешность +/-25% Оксида хрома (IV). Диапазон измерения (0,003-0,06) мг/м3. Суммарная погрешность +/-10% | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 | Методические указания, утвержденные Минздравом СССР № 3110-84 №4592-88 №2905-83 №4945-88 № 2246-80 №2914-83 №1643-77 №1682-77 №1689-77 №3110-84 №2563-82 №4945-88 |

№ ВУ/112.021.0.0431								Лист 4 Листов 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | Концентрация оксида углерода. Диапазон измерения (0-200) мг/м3 Погрешность измерения +/-(2+0,1Сх) Концентрация натрия карбоната. Диапазон измерения (1,0-20) мг/м3. Суммарная погрешность +/-25% Концентрация углерода четыреххлористого. Предел обнаружения 25 мкг Концентация меди. Диапазон измерения (0,4-8,0) мг/м3 Концентрация метилена хлористого. Предел обнаружения 2,5 мкг. Концентрация ангидрида фосфорного. Предел обнаружения 1 мкг. Концентрация толуилендиизоционата. Предел обнаружения 1 мкг. Концентрация этиленгликоля. Предел обнаружения 0,5 мкг. ХП+/-20% Температура, относительная влажность, скорость движения воздуха. | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 | Инструкция проведения измерений оксида углерода в воздухе рабочей зоны 06.2007 Методические указания, утвержденные Минздравом СССР № 4574-88 №1705-77 №4945-88 №1702-77 №1631-77 №1695-77 №3130-84 СанПиН 9-80 РБ98 |
| 2. Шум |  | Уровень звука, звукового давления постоянного шума; эквивалентный и максимальный уровни звука для непостоянного (колеблющегося во времени) шума. | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 |
| 3. Вибрация |  | Уровни вибрации на рабочих местах (общая, локальная), в помещениях жилых и общественных зданий | ГОСТ 12.1.012-90 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-34-2002 | ГОСТ 12.1.012-90 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-34-2002 |
| 4. Искус-ственная освещен-ность |  | Параметры искусственной освещенности. | СНБ 2.04.05-98 | ГОСТ 24940-96 |
| 5. Системы вентиля-ционные |  | Аэродинамические испытания. Давление, скорость, температура, влажность газов в газоходах и устройствах систем противодымной защиты зданий и сооружений. | СНиП 2.04..05-91 СНБ 1.03.04-92 СанПиН 9-94 РБ 98 НПБ 23-2000 | ГОСТ12.3.018-79 ГОСТ 17.2.4.07-90 ГОСТ 17.2.4.08-90 ГОСТ 17.2.4.06-90 |

№ ВУ/112.021.0.0431								Лист 5 Листов 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Воздух промыш-ленных выбросов |  | Концентрация азота оксидов, диапазон измерения (6,2-102,6) мг/м3, погрешность измерения 20% Концентрация аэрозоля едких щелочей. Диапазон измерений (0,5-15) мг/м3 Погрешность 22,8% Концентрация азота диоксида. Диапазон измерений (0,3-30) мг/м3. погрешность 18,3% Концентрация этилацетата. Диапазон измерений концентраций (2-60)мг/м3. погрешность 15,1% Концентрация диоксида серы. Диапазон измерений концентраций (0,6-12)мг/м3. погрешность измерения 20,9% Концентрация аэрозоля индустриальных масел. Диапазон измерений концентраций (0,5-100)мг/м3. погрешность измерения 24,1% Концентрация формальдегида. Диапазон измерений концентраций (0,1-30)мг/м3. погрешность измерения 14,5% Концентрация хлористого водорода. Диапазон измерений концентраций (0,5-50)мг/м3. погрешность измерения 20,5% | Нормативы ПДВ, утвержденные органами Минприроды РБ | МВИ концентрации оксидов азота с использованием индикаторных трубок. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий РБ. Часть 1-НТУ «АПИ Минск 1997 с. 8-12» Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации ГПУ на предприятиях легкой промышленности СССР, ЦНИИТЭИлегпром М. 1985 с.85-87 С. 102-105 С. 105-107 С. 79-81 С. 94-97 С. 87-92 С. 99-101 |

№ ВУ/112.021.0.0431								Лист 6 Листов 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Воздух промыш-ленных выбросов |  | Концентрация аммиака. Диапазон измерений концентраций (0,1-50)мг/м3. погрешность измерения 16,3% Концентрация скипидара. Диапазон измерений концентраций (3,3-300)мг/м3. погрешность измерения 18,5% Концентрация хлора. Диапазон измерений концентраций (0,025-1)мг/м3. погрешность измерения 19,4% Концентрация серной кислоты. Диапазон измерений концентраций (0,4-8)мг/м3. Погрешность измерения 22,4% Концентрация уксусной кислоты. Диапазон измерений концентраций (1,5-130)мг/м3. Погрешность измерения 21,5% Концентрация оксида углерода. Диапазон измерений концентраций (6,25-62500)мг/м3. погрешность измерения 25% Концентрация пыли. Погрешность измерения 25% Концентрация марганца. Диапазон измерений концентраций (0,02-2)мг/м3. погрешность измерения 25% Концентрация соединений хрома. Погрешность измерения 25% Определение концентрации железа. Погрешность 15% | Нормативы ПДВ, утвержденные органами Минприроды РБ | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации ГПУ на предприятиях легкой промышленности СССР, ЦНИИТЭИлегпром М. 1985 с.101-102 С. 109-110 С. 107-109 С. 81-83 С. 83-85 Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л., Гидрометеоиздат 1987г. С. 57-59 С. 138-149 С. 161-163 С. 150-153 С. 179-181 |

№ ВУ/112.021.0.0431								Лист 7 Листов 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Воздух промыш-ленных выбросов |  | Концентрация 1.4диоксана, акрионитрила, ацетона, бензола, и-бутанола, и-бутилацетата, изопропанола, и-пентилацетата, кумола, метанола, метилэтилкетона, м-ксилола, н-бутанола, н-бутилацетата, н-гексана, н-гептана, н-октана,бензина, н-пентана, н-пентилацетата, о-ксилола, п-ксилола, псевдокумола, стирола, толуола, трихлорэтилена, этанола, этилацетата, этилбензола, этилцеллозольва. Концентрация диметилформамида. Предел обнаружения 10 мкг. Концентрация канифоли. Диапазон измерений концентраций (0,5-50)мг/м3. погрешность измерения 25% Концентрация магния. Диапазон измерений концентраций (1-20)мг/м3. погрешность измерения 20% Концентрация озона. Диапазон измерений концентраций (0,05-1,3)мг/м3. погрешность измерения 15% Концентрация свинца. Диапазон измерений концентраций (0,005-0,12)мг/м3. погрешность измерения 25%. Концентрация цинка. Предел обнаружения 1 мкг. | Нормативы ПДВ, утвержденные органами Минприроды РБ | МВИ МН. 1820-2002 Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Вып. 13 М.;ЦРИА «Морфлот» 1979г. №1457-76 С. 15-17 Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Вып.19 МУ 2894-83 С. 69-71 Методические указания по определению концентраций вредных веществ в сварочном аэрозоле. М.;1992 №4945-88 С. 25-26 С. 37-39 С. 26-28 Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. М.; М3 СССР, ЦРИА «Морфлот» 1981г. МУ 1634-77 С. 51-54 |

№ ВУ/112.021.0.0431								Лист 8 Листов 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Воздух промыш-ленных выбросов |  | Концентрация капролактама. Предел обнаружения 2,3 мг/м3 Концентрация эпихлоргидрина. Предел обнаружения 0,5 мг/м3 Концентрация сероводорда, диапазон измерения (0,5-40)мг/м3 ХП+/-24,8% Концентрация бутилацетата, винилацетата, диапазон измерения (2-60)мг/м3. погрешность +/-15% Концентрация хлористого водорода, диапазон измерения (0,3-20)мг/м3 Погрешность +/-17,2% Концентрация алюминия, ХП+/-25% Концентрация никеля, ХП+/-25% Концентрация фтористого водорода, диапазон измерения (0,03-50)мг/м3, ХП+/-25% Концентрация оксидов азота, диапазон измерения (10-1000)мг/м3, ХП+/-13 Концентрация растворимых фторидов, диапазон измерения (0,25-12,5)мг/м3; нерастворимых (1,0-50)мг/м3, ХП+/-15% | Нормативы ПДВ, утвержденные органами Минприроды РБ | МУ 1671-77 С. 130-132 МУ 1707-77 С. 203-205 Инструкция по контролю установленных величин ПДВ, инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортзации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР, ЦНИИТЭИ легпром М, 1985 С. 115 С. 105-107 С. 97-99 Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Гидрометеоиздат. Л. 1987г. С. 175 С. 165 С. 119 С. 33 Методические указания, утвержденные Минздравом СССР №4945-88 |

№ ВУ/112.021.0.0431								Лист 9 Листов 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Воздух промыш-ленных выбросов |  | Концентрация натрия хлорида. Диапазон измерения (0,5-10)мг/м3 ХП+/-25% Концентрация ацетальдегида. Диапазон измерения (0,4-6,4)мг/м3 ХП+/-25% Концентрация ангидрида фосфорного. Предел обнаружения 1 мкг. Концентация метилена хлористого. Предел обнаружения 2,5 мкг. Концентрация толуилендиизоционата. Предел обнаружения 1 мкг. Концентрация углерода четыреххлористого. Предел обнаружения 0,5 мкг Концентрация натрия карбоната. Диапазон измерения (1,0-20)мг/м3, ХП+/-25% Концентрация натрия нитрита. Диапазон измерения (0,05-40)мг/м3 ХП+/-10% Концентрация фенола. Диапазон измерения (0,25-100)мг/м3 ХП-4,64 Концентрация диоксида серы. Диапазон измерения (42,9-342,8)мг/м3 ХП+/-20% Концентрация предельных углеводородов (суммарно) С1-С10, Диапазон измерения (10-5000)мг/м3 ХП+/-21% | Нормативы ПДВ, утвержденные органами Минприроды РБ | Методические указания, утвержденные Минздравом СССР №2914-83 №2563-82 №1631-77 №1702-77 №1695-77 №1705-77 №4774-88 №2742-83 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ; Минск, 1997, ч.1, С.69 С. 77 МВИ МН 1820-2002 |

№ ВУ/112.021.0.0431								Лист 10 Листов 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Воздух промыш-ленных выбросов |  | Концентрация углеводородов ароматических (суммарно), Диапазон измерения (10-5000)мг/м3 ХП+/-21% Концентрация оксида азота Концентрация диоксида азота Концентрация оксида углерода Концентрация диоксида серы Концентрации кислорода Скорость и расход газопылевых потоков отходящих от стационарных источников загрязнения. Давление и температура газопылевых потоков отходящих от стационарных источников загрязнения Влажность газопылевых потоков отходящих от стационарных источников загрязнения | Нормативы ПДВ, утвержденные органами Минприроды РБ | МВИ МН 1820-2002 МВИ МН 1936-2003 МВИ МН 1936-2003 МВИ МН 1936-2003 МВИ МН 1936-2003 МВИ МН 1936-2003 ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 17.2.4.07-90 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 17.2.4.08-90 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7. Напря-женность электро-статичес-кого поля |  | Напряженность электростатического поля | ГОСТ 12.1.045-84 СанПиН 11-16-94 СанПиН 9-131-2000 | ГОСТ 12.1.045-84 СанПиН 11-16-94 СанПиН 9-131-2000 |

Принятые сокращения:

ХП - характеристика погрешности

Директор РУП «БелГИМ»-

руководитель Органа по аккредитации

лабораторий									Н. А. Жагора