Приложение 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4488

от 30 мая 2014 г.

на бланке №____________

на _10_ листах

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «30» мая 2014 года

испытательной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Медреал»

| Наименование объекта или вида испытаний | код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Диагностический набор для определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.001-2005 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.001-2005 п. 3.4 |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет. |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.001-2005 п. 4.1 |
|  |  | Определение концентрации альбумина (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.001-2005 п. 4.2.2 |
| Диагностический набор для определения концентрации билирубина в сыворотке и плазме крови |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.002-2005 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.002-2005 п. 3.4 |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.002-2005 п. 4.1 |
|  |  | Определение концентрации билирубина (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.002-2005 п. 4.2.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностический набор для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.003-2005 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.003-2005 п. 3.4 |
|  |  | Органолептические показатели |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.003-2005 п. 4.1 |
|  |  | Определение концентрации железа (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.003-2005 п. 4.2.2 |
| Диагностический набор для определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.004-2005 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.004-2005 п.3.4 |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.004-2005 п.4.1 |
|  |  | Определение концентрации калия (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.004-2005 п. 4.2.2 |
| Диагностический набор для определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.005-2005 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.005-2005 п. 3.4 |
|  |  | Органолептические показатели |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.005-2005 п.4.1 |
|  |  | Определение концентрации кальция (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.005-2005 п. 4.2.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностический набор для определения активности аланинамино-трансферазы в сыворотке и плазме крови |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.006-2007 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.006-2007 п.3.4 |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.006-2007 п. 4.1 |
|  |  | Технические характеристики (рН) |  | ГФ РБ II п. 2.2.3 ТУ ВY 190549420.006-2007 п. 4.2.2 |
|  |  | Определение активности аланинамино-трансферазы (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.006-2007 п. 4.2.3 |
| Диагностический набор для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.007-2007 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.007-2007 п. 3.4 |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.007-2007 п.4.1 |
|  |  | Технические характеристики (рН) |  | ГФ РБ II п. 2.2.3 ТУ ВY 190549420.007-2007 п.4.2.2 |
|  |  | Определение активности аспартатамино-трансферазы (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.007-2007 п.4.2.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностический набор для определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.008-2007 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.008-2007п. 3.4 |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.008-2007 п.4.1 |
|  |  | Определение концентрации глюкозы (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.008-2007 п. 4.2.2 |
| Диагностический набор для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.009-2007 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.009-2007 п. 3.4 |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.009-2007 п. 4.1 |
|  |  | Технические характеристики (рН) |  | ГФ РБ II п. 2.2.3 ТУ ВY 190549420.009-2007 п. 4.2.2 |
|  |  | Определение концентрации мочевины (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.009-2007 п. 4.2.3 |
| Диагностический набор для определения концентрации креатинина в биологических жидкостях |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.010-2007 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.010-2007 п. 3.4 |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.010-2007 п. 4.1 |
|  |  | Технические характеристики (рН) |  | ГФ РБ II п. 2.2.3 ТУ ВY 190549420.010-2007 п. 4.2.2 |
|  |  | Определение концентрации креатинина (показатели правильности определения ) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.010-2007 п. 4.2.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностический набор для определения активности лактатдегидро-геназы в сыворотке и плазме крови |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.011-2007 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.011-2007 п. 3.4 |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.011-2007 п. 4.1 |
|  |  | Технические характеристики (рН) |  | ГФ РБ II п. 2.2.3 ТУ ВY 190549420.011-2007 п. 4.2.2 |
|  |  | Определение активности лактатдегидро-геназы (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.011-2007 п. 4.2.3 |
| Диагностический набор для определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.012-2007 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.012-2007 п. 3.4 |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.012-2007 п. 4.1 |
|  |  | Технические характеристики (рН) |  | ГФ РБ II п. 2.2.3 ТУ ВY 190549420.012-2007 п. 4.2.2. |
|  |  | Определение активности креатинкиназы (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.012-2007 п. 4.2.3 |
| Диагностический набор для определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.013-2007 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.013-2007 п. 3.4 |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.013-2007 п. 4.1 |
|  |  | Технические характеристики (рН) |  | ГФ РБ II п. 2.2.3 ТУ ВY 190549420.013-2007 п. 4.2.2 |
|  |  | Определение концентрации холестерина (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.013-2007 п. 4.2.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностический набор для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.014-2007 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.014-2007 п. 3.4 |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.014-2007 п. 4.1 |
|  |  | Технические характеристики (рН) |  | ГФ РБ II п. 2.2.3 ТУ ВY 190549420.014-2007 п.4.2.2 |
|  |  | Определение активности щелочной фосфатазы (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.014-2007 п. 4.2.3 |
| Диагностический набор для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.015-2007 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.015-2007 п. 3.4 |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.015-2007 п. 4.1 |
|  |  | Определение концентрации общего белка (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.015-2007 п. 4.2.2 |
| Диагностический набор для определения концентрации хлоридов в биологических жидкостях |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.016-2007 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.016-2007 п. 3.4 |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.016-2007 п. 4.1 |
|  |  | Определение концентрации хлоридов (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.016-2007 п. 4.2.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностический набор для определения активности альфа-амилазы в биологических жидкостях |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.017-2009 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.017-2009 п.3.4 |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.017-2009 п. 4.1 |
|  |  | Технические характеристики (рН) |  | ГФ РБ II п. 2.2.3 ТУ ВY 190549420.017-2009 п. 4.2.2 |
|  |  | Определение активности альфа-амилазы (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.017-2009 п.4.4.2 |
| Диагностический набор для определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.018-2009 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.018-2009 п.3.4 |
|  |  | Органолептические показатели : внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.018-2009 4.1 |
|  |  | Технические характеристики (рН) |  | ГФ РБ II п. 2.2.3 ТУ ВY 190549420.018-2009 п.4.2.2 |
|  |  | Определение концентрации триглицеридов (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.018-2009 п.4.5.2 |
| Диагностический набор для определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке и плазме крови |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.019-2009 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.019-2009 п.3.4 |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.019-2009 п.4.1 |
|  |  | Определение концентрации холестерина ЛПВП (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.019-2009 п. 4.3.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностический набор для определения концентрации мочевой кислоты в биологических жидкостях |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.020-2009 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.020-2009 п. 3.4 |
|  |  | Органолептические показатели : внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.020-2009 п. 4.1 |
|  |  | Технические характеристики (рН) |  | ГФ РБ II п. 2.2.3 ТУ ВY 190549420.020-2009 п. 4.2.2 |
|  |  | Определение концентрации мочевой кислоты (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.020-2009 п. 4.5.2 |
| Диагностический набор для определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме крови |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.029-2013 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.029-2013 п. 3.4 |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.029-2013 п. 4.1 |
|  |  | Определение концентрации холестерина ЛПНП (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.029-2013 п. 4.2.2 |
| Диагностический набор для определения активности гамма-глутамилтранс-феразы в сыворотке и плазме крови |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.030-2012 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.030-2012 п.3.4 |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.030-2012 п.4.1 |
|  |  | Технические характеристики (рН) |  | ГФ РБ II п. 2.2.3 ТУ ВY 190549420.030-2012 п. 4.2.2 |
|  |  | Определение активности гамма-глутамилтрансферазы (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.030-2012 п.4.2.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностический набор для определения концентрации натрия в сыворотке и плазме крови |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.031-2012 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.031-2012 п.3.4 |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.031-2012 п. 4.1 |
|  |  | Определение концентрации натрия (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.031-2012 п. 4.2.2 |
| Диагностический набор для определения активности креатинкиназы-МВ фракции в сыворотке и плазме крови |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.032-2012 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.032-2012 п. 3.4 |
|  |  | Органолептические показатели :внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.032-2012 п.4.1 |
|  |  | Технические характеристики (рН) |  | ГФ РБ II п. 2.2.3 ТУ ВY 190549420.032-2012 п.4.2.2 |
|  |  | Определение активности креатинкиназы-МВ фракции (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.032-2012 п. 4.2.3 |
| Диагностический набор для определения активности холинэстеразы в сыворотке и плазме крови |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.033-2012 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.033-2012 п.3.4 |
|  |  | Органолептические показатели : внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.033-2012 п.4.1 |
|  |  | Технические характеристики (рН) |  | ГФ РБ II п. 2.2.3 ТУ ВY 190549420.033-2012 п.4.2.2 |
|  |  | Определение активности холинэстеразы (показатели правильности определения ) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.033-2012 п. 4.2.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностический набор для определения концентрации гемоглобина в крови |  | Отбор проб | ТУ ВY 190549420.034-2012 | ГФ РБ II п.1.7 ГОСТ 3885-73 ТУ ВY 190549420.034-2012 п. 3.4 |
|  |  | Органолептические показатели : внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II п. 2.2.1, 2.2.2 ТУ ВY 190549420.034-2012 п. 4.1 |
|  |  | Определение концентрации гемоглобина (показатели правильности определения) |  | ГФ РБ II п. 2.2.25 ГОСТ Р 51352-99 ТУ ВY 190549420.034-2012 п. 4.2.2 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь  –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева