Приложение к аттестату аккредитации испытательной лаборатории

№ ВУ/112.02.2.0.1983ююююю

от "27" декабря 2002 г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от "06" августа 2007г.

службы наладки и испытаний Минских тепловых сетей

Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

"Минскэнерго".

| Наименование объекта или вида испытаний | Код ОКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздух промышленных выбросов (дымовые газы котлоагрегатов) |  | Концентрации: оксида азота: (0÷6000) мг/нм3 с погрешностью  10 мг/нм3 при измерении до 200 мг/нм3  5% от измеренных значений до 4000 мг/нм3  10 % от измеренных значений до 6000 мг/нм3 диоксида азота: (0÷1000) мг/нм3 с погрешностью  4 мг/нм3 при измерении до 200 мг/нм3  5% от измеренных значений свыше 200 мг/нм3 кислорода: (0÷21) % с погрешностью:  0,2 % оксида углерода: (0÷2500) мг/нм3  12,5 мг/нм3 при измерении до 125 мг/нм3  5% от измеренных значений свыше 125 мг/нм3 диоксида серы: (0÷15000) мг/нм3  15 мг/нм3 при измерении до 300 мг/нм3  5% от измеренных значений до 6000 мг/нм3  10 % от измеренных значений до 15000 мг/нм3 | СТБ 1626.1-2006 Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ от основного и вспомогательного производства, согласованная с Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды в январе 2002г. Режимные карты котлов. | МВИ.МН 1003-2004 |

Директор БелГИМ

руководитель Органа по аккредитации лабораторий

Н.А. Жагора.