|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.1852 от 13 декабря 1999 года на бланке № на 2 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 13 июня 2014 года

строительной лаборатории

Закрытого акционерного общества «Строительное управление № 30»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика Объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Бетон конструкционный тяжелый |  | 1.1 Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 | ГОСТ 10180-90 |
|  |  | 1.2 Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-78 |
|  |  | 1.3 Средняя плотность (образцов бетона правильной формы): - в состоянии естественной влажности; - при нормируемом влажностном состоянии; - в сухом состоянии; - в воздушно-сухом состоянии; - в водонасыщенном состоянии |  | ГОСТ 12730.1-78 |
| 2. Растворы строительные |  | 2.1 Прочность на сжатие | СТБ 1307-2012 | СТБ 1307-2012 п.7.8 ГОСТ 5802-86 п.6 ГОСТ 310.4-81 п.2.2 |
|  |  | 2.2 Средняя плотность: - в состоянии естественной влажности; - при нормируемом влажностном состоянии; - в сухом состоянии; - в воздушно-сухом состоянии; - в водонасыщенном состоянии |  | ГОСТ 5802-86 п.7 |
|  |  | 2.3 Водопоглощение | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5802-86 п.9 |

| 3. Песок для строительных работ |  | 3.1 Отбор проб | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 п.2 ГОСТ 8736-93 п.5.8-5.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.2 Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
|  |  | 3.3 Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
|  |  | 3.4 Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
|  |  | 3.5 Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 4. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные |  | 4.1 Гранулометрический состав | СТБ 2318-2013 | СТБ 2318-2013 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 5. Грунты |  | 5.1 Отбор проб | СТБ 943-2007 ТКП 45-3.02-7-2005 п.6.3. ТКП 059-2012 и другая проектная документация | ГОСТ 12071-2000 |
|  |  | 5.2 Гранулометрический состав |  | ГОСТ 12536-79 п.2 |
|  |  | 5.3 Коэффициент уплотнения |  | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |