Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4500

от 27 июня 2014 года

На бланке № ________

на 4 листах

Область аккредитации

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью

«ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ УПАКОВКИ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Упаковка полимерная, полимерные и металлические укупорочные средства |  | Внешний вид | СТБ 1015-97 СТБ 1372-2002 СТБ 1517-2004 СТБ ГОСТ Р 51720-2001 ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ Р 51214-98 ГОСТ Р 51760-2001 ГОСТ Р 51958-2002 ГОСТ Р 52789-2007 ГОСТ Р 53767-2010 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12302-83 ГОСТ 16398-81 ГОСТ 17811-78 ГОСТ 19360-74 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 25749-2005 ГОСТ 52903-2007 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 7730-89 | СТБ 1015-97 п.6.1 СТБ 1517-2004 п.9.2, СТБ ГОСТ Р 51720-2001 п.8.1 ГОСТ Р 50962-96 п.5.2 ГОСТ Р 51760-2001 п.9.2 ГОСТ Р 51958-2002 п.9.3 ГОСТ Р 52789-2007 п.8.2 ГОСТ Р 53767-2010 п.9.2 ГОСТ 10354-82 п.5.5 ГОСТ 12302-83 п.4.2 ГОСТ 16398-81 п.5.3 ГОСТ 17811-78 п.4.1 ГОСТ 19360-74 п.4.1 ГОСТ 24234-80 п.5.7 ГОТС 25749-2005 п.9.1 ГОСТ 25951-83 п.5.6 ГОСТ 52903-2007 п.9.2 ГОСТ 25250-88 п.3.3 ГОСТ 7730-89 п.3.2 |
| 2. Упаковка полимерная, полимерные и металлические укупорочные средства |  | Масса | СТБ 1372-2002 СТБ 1517-2004 ГОСТ Р 51214-98 ГОСТ Р 51760-2001 | СТБ 1517-2004 п.9.6 ГОСТ Р 51760-2001 п. 9.6 ГОСТ Р 51958-2002 п.9.4 ГОСТ Р 52789-2007 п.8.5 ГОСТ Р 53767-2010 п.9.4 ГОСТ 25749-2005 п.9.3 |

| 3. Упаковка полимерная, полимерные и металлические укупорочные средства |  | Геометрические размеры | СТБ 1015-97 СТБ 1372-2002 СТБ 1517-2004 СТБ ГОСТ Р 51720 ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ Р 51214-98 ГОСТ Р 51760-2001 ГОСТ Р 51958-2002 ГОСТ Р 52789-2007 ГОСТ Р 52903-2007 ГОСТ Р 53767-2010 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12302-83 ГОСТ 16398-81 ГОСТ 17811-78 ГОСТ 19360-74 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25749-2005 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 52903-2007 | СТБ 1015-97 п.6.2 СТБ 1517-2004 п.9.3.3.1, 9.3.3.2 СТБ ГОСТ Р 51720-2001 п.8.2 ГОСТ Р 50962-96 п.5.3 ГОСТ Р 51760-2001 п.9.3 ГОСТ Р 51958-2002 п.9.2 ГОСТ Р 52789-2007 п.8.3 ГОСТ Р 52903-2007 п.9.3 ГОСТ Р 53767-2010 п.9.3 ГОСТ 7730-89 п.3.4 ГОСТ 10354-82 п.5.3 – 5.4 ГОСТ 12302-83 п.4.3 ГОСТ 16398-81 п.5.2 ГОСТ 17811-78 п.4.2 ГОСТ 19360-74 п.4.2 ГОСТ 24234-80 п.5.3 – 5.4 ГОСТ 25250-88 п.3.4 ГОСТ 25749-2005 п.9.2 ГОСТ 25951-83 п.5.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Упаковка полимерная, преформа |  | Толщина | СТБ 1517-2004 ГОСТ Р 51760-2001 СТБ ГОСТ Р 51720-2001 ГОСТ Р 52789-2007 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12302-83 ГОСТ 16398-81 ГОСТ 17811-78 ГОСТ 19360-74 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 52903-2007 ГОСТ 25250-88 | СТБ 1517-2004 п.9.4 СТБ ГОСТ Р 51720-2001 п.8.2 ГОСТ Р 51760-2001 п.9.4 ГОСТ Р 52789-2007 п.8.4 ГОСТ 10354-82 п.5.2 ГОСТ 12302-83 п.4.4 ГОСТ 16398-81 п.5.2 ГОСТ 17811-78 п.4.2 ГОСТ 19360-74 п.4.3 ГОСТ 24234-80 п.5.2 ГОСТ 25951-93 п.5.3 ГОСТ 52903-2007 п.9.4 ГОСТ 25250-88 п. 3.4 |
| 5. Упаковка полимерная |  | Вместимость | СТБ 1015-97 СТБ 1517-2004 ГОСТ Р 51760-2001 | СТБ 1015-97 п.6.3 СТБ 1517-2004 п.9.5 ГОСТ Р 50962-96 п.5.4 ГОСТ Р 51760-2001 п.9.5 ГОСТ Р 52789-2007 п.8.6 |
| 6. Упаковка полимерная, полимерные и металлические укупорочные средства |  | Герметичность | СТБ 1372-2002 СТБ 1517-2004 ГОСТ Р 51214-98 ГОСТ Р 51760-2001 ГОСТ Р 51958-2002 ГОСТ Р 52789-2007 ГОСТ Р 53767-2010 ГОСТ 12302-83 ГОСТ 19360-74 ГОСТ 25749-2005 | СТБ 1517-2004 п.9.20 СТБ ГОСТ Р 51827-2002 п.8.3.4 ГОСТ Р 51760-2001 пп.9.7.2, 9.7.4 ГОСТ Р 51958-2002 п.9.5.2 ГОСТ Р 52789-2007 п.8.7 ГОСТ Р 51827 п.8.3.4 ГОСТ Р 53767-2010 п.9.5 ГОСТ 25749-2005 п.9.4.2 |
| 7. Упаковка полимерная |  | Прочность при избыточном гидравлическом давлении | СТБ 1517-2004 | СТБ 1517-2004 п.9.21 СТБ ГОСТ Р 51827-2002 п.8.4 |
| 8. Полимерные укупорочные средства |  | Сопротивление давлению | СТБ 1372-2002 ГОСТ Р 51214-98 ГОСТ Р 51958-2002 | ГОСТ Р 51958-2002 п.9.6.1 |
| 9. Упаковка полимерная |  | Прочность на удар при свободном падении | СТБ 1517-2004 СТБ ГОСТ Р 51720 ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ Р 51760-2001 ГОСТ Р 52789-2007 | СТБ 1517-2004 п.9.9 ГОСТ Р 50962-96 п.5.27 ГОСТ Р 51760-2001 п.9.8 ГОСТ Р 52789-2007 п.8.10 |
| 10. Упаковка полимерная |  | Прочность и герметичность сварного и клеевого шва | ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ Р 52903-2007 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 12302-83 ГОСТ 17811-78 ГОСТ 19360-74 | СТБ ГОСТ Р 51720-2001 п.8.3, п.8.4 ГОСТ Р 50962-96 п.5.21, п.5.22 ГОСТ Р 52903-2007 пп.9.5, 9.7 ГОСТ 7730-89 п.3.9 ГОСТ 12302-83 п.4.6, п.4.9 ГОСТ 17811-78 п.4.3 ГОСТ 19360-74 п.4.4 ГОСТ 14236-81 |
|  |  | Механическая прочность при сжатии | СТБ 1517-2004 ГОСТ Р 51760-2001 ГОСТ Р 52789-2007 | СТБ 1517-2004 п.9.10 ГОСТ Р 51760-2001 п.9.9 ГОСТ Р 52789-2007 п.8.11 |
|  |  | Прочность крепления ручек | СТБ 1015-97 СТБ 1517-2004 ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ Р 51760-2001 ГОСТ Р 52903-2007 | СТБ 1015-97 п.6.19 СТБ 1517-2004 п.9.22 ГОСТ Р 51760-2001 п.9.10 СТБ ГОСТ Р 51864-2005 ГОСТ Р 50962-96 п.5.11, п.5.19 ГОСТ Р 52903-2007 п.9.9 |
|  |  | Прочность при растяжении и относительное удлинение | ГОСТ 7730-89 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12302-83 ГОСТ 16398-81 ГОСТ 17811-78 ГОСТ 19360-74 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 | ГОСТ 7730-89 п.3.5 ГОСТ 10354-82 п.5.6 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 16398-81 п.5.5 ГОСТ 24234-80 п.5.9 ГОСТ 25250-88 п.3.5 ГОСТ 25951-83 п.5.7 |
| 11. Полимерные и металлические укупорочные средства |  | Крутящий момент | СТБ 1372-2002 ГОСТ Р 51214-98 ГОСТ Р 51958-2002 ГОСТ Р 53767-2010 ГОСТ 25749-2005 | ГОСТ Р 51958-2002 п.9.10 ГОСТ Р 53767-2010 п.9.7 ГОСТ 25749-2005 п.9.5 |
| 12. Полимерные укупорочные средства |  | Количество полимерной пыли | ГОСТ Р 51958-2002 | ГОСТ Р 51958-2002 п.9.11 |
| 13. Упаковка полимерная, полимерные и металлические укупорочные средства |  | Стойкость к горячей обработке | СТБ 1015-97 СТБ 1372-2002 СТБ 1517-2004 ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ Р 51214-98 ГОСТ Р 51760-2001 ГОСТ Р 51958-2002 ГОСТ Р 52789-2007 ГОСТ 25749-2005 | СТБ 1015-97 п.6.8 СТБ 1517-2004 п.9.11 ГОСТ Р 50962-96 п.5.5 ГОСТ Р 51760-2001 п.9.11 ГОСТ Р 51958-2002 п.9.7 ГОСТ Р 52789-2007 п.8.8 ГОСТ 25749-2005 п.9.6 |
| 14. Металличес-кие укупорочные средства |  | Устойчивость лакокрасочного покрытия внутренней поверхности крышки к модельным средам | ГОСТ 25749-2005 | ГОСТ 25749-2005 п.9.7 |
| 15. Упаковка полимерная |  | Стойкость к упаковываемой продукции | СТБ 1517-2004 ГОСТ Р 51760-2001 | СТБ 1517-2004 п.9.12 ГОСТ Р 51760-2001 п.9.12, п.9.14 |
| 16. Упаковка полимерная, полимерные укупорочные средства |  | Стойкость к растворам кислот, к действию мыльно-щелочных растворов, этилового спирта | СТБ 1015-97 СТБ 1372-2002 ГОСТ Р 51214-98 СТБ 1517-2004 ГОСТ Р 51760-2001 ГОСТ Р 51958-2002 ГОСТ Р 53767-2010 ГОСТ Р 50962-96 | СТБ 1015-97 п.6.9 СТБ 1517-2004 п.9.17 ГОСТ Р 50962-96 п.5.7 ГОСТ Р 52789-2007 п.8.9 ГОСТ Р 51958-2002 п.9.8 ГОСТ Р 53767-2010 п.9.6 |
| 17. Упаковка полимерная |  | Миграция красителя | СТБ 1015-97 СТБ 1517-2004 | СТБ 1015-97 п.6.4 СТБ 1517-2004 п.9.16 ГОСТ Р 50962-96 п.5.6 |
|  |  | Теплостойкость | СТБ 1517-2004 ГОСТ Р 51760-2011 | СТБ 1517-2004 п.9.14 ГОСТ Р 51760-2011 п.9.16 |
|  |  | Морозостой-кость | СТБ 1517-2004 ГОСТ Р 51760-2011 | СТБ 1517-2004 п.9.15 ГОСТ Р 51960-2011 п.9.17 |
|  |  | Прочность зажима | ГОСТ Р 50962-2007 | ГОСТ Р 50962-2007 п.5.20 |
| 18. Полиэтилен-терефталат, преформа |  | Содержание ацетальдегида | ГОСТ Р 51695-2000 ТУ BY 700117487.004-2009 | ГОСТ Р 51695-2000 п.7.6 ТУ BY 700117487.004-2009 п.4.6 ASTM F2013-10 |
| 19. Пластмассы в первичных формах |  | Вязкость | ГОСТ Р 51695-2000 ТУ BY 700117487.004-2009 | ГОСТ Р 51695-2000 ISO 1628-5 ГОСТ 18249-72 ТУ BY 700117487.004-2009 п.4.5 ASTM D 4603-03 п.7.4 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                        	                                           Т.А. Николаева