|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.2714 от 24 января 2005 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | на 1 листе |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «28» января 2008 г.

# Испытательной электролаборатории

Ремонтного частного унитарного предприятия «Мегоплант»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 1 кВ, в т.ч. кабельные линии | 31 52 99 | Сопротивление Изоляции Суммарный ток утечки с присоединенными стационарными или переносными электро-приемниками в нормальном режиме работы | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат, 1987г. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986г) СНБ 3.02.04-03 (П2-2000) | МВИ Мн 1584-2006 МВИ Мн 2173-2004 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между: - заземлителями и заземляемыми элементами - заземленными установками и элементами заземленных установок Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ при системе питания с заземленной нейтралью измерением полного сопротивления цепи фаза-нуль с последующим вычислением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 1586-2001 МВИ Мн 1585-2001 МВИ Мн 1585-2001 МВИ Мн 1587-2001 |
| Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 1586-2001 |
| Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1 кВ | 31 52 99 | Сопротивление изоляции Проверка работоспособности УЗ0 Отключающий дифференциальный ток Время отключения УЗО | ПУЭ, ПТЭ СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СНБ 3.02.04-03 (П2-2000) | МВИ Мн 1584-2006 МВИ Мн 2173-2004 МВИ Мн 2173-2004 МВИ Мн 2173-2004 |

Директор БелГИМ

Руководитель

Органа по аккредитации  	Н.А. Жагора