|  |  | Приложение к аттестату аккредитации Рег. № BY/112 02.2.0.1898 от «18» декабря 2000г. На 1 листе |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «27» июля 2007

# Лаборатории  по измерениям и наладке электрооборудования

Производственного унитарного предприятия «Мидас» Маевского А. А.

| Наименование объекта или вида испытаний |  | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 1 кВ | 31 52 99 31 52 99 | Сопротивление изоляции Напряжение прикосновения | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат, 1987г. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986г. РД РБ 02150.007-99 | МВИ Мн 1406-2004 МВИ Мн 1403-2004 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 99 31 52 99 31 52 99 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка цепи между заземлителями и заземленными элементами Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали измерением полного сопротивления цепи фаза-нуль с последующим вычислением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн1405-2004 МВИ Мн 1407-2004 МВИ Мн 1403-2004 МВИ Мн 1403-2004 МВИ Мн 1404-2004 |
| Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн1405-2004 |

Примечание:

РД- руководящий документ;

МВИ – Методика выполнения измерений.

| Директор БелГИМ- Руководитель Органа по аккредитации лабораторий |  | Н. А. Жагора |
| --- | --- | --- |