- Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ВY/112 02.2.0.1838

от «27» февраля 2001 года

на бланке № ________________

на 4 листах

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « 30 » мая 2014 года

(новая редакция)

Производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Глубокский мясокомбинат»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Изделия колбасные, продукты мясные |  | 1.1 Отбор проб | СТБ 126-2011 СТБ 196-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9792-73 |
|  |  | 1.2 Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вид на разрезе, запах, аромат, вкус, сочность, консистенция) |  | ГОСТ 9959-91 |
|  |  | 1.3 Массовая доля нитрита натрия (методом, основанным на реакции с реактивом N – (1- нафтил)-этилендиамин дигидрохлоридом) |  | ГОСТ 8558.1-78 |
|  |  | 1.4 Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 |
|  |  | 1.5 Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-86 п. 4 |
|  |  | 1.6 Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 п. 2 |
|  |  | 1.7 Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74 п.4 |
|  |  | 1.8 Остаточная активность кислой фосфотазы |  | ГОСТ 23231-90 |
|  |  | 1.9 Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 9957-73 п. 2 |
| 2 Пельмени замороженные |  | 2.1 Масса одного пельменя | СТБ 974-2001 | СТБ 974-2001 п. 5.4.2 |
|  |  | 2.2 Массовая доля фарша к массе пельменя |  | СТБ 974-2001 п. 5.5 |
|  |  | 2.3 Толщина тестовой оболочки |  | СТБ 974-2001п. 5.6 |
| 3 Продукты из шпика |  | 3.1 Внешний вид | СТБ 742 - 2009 | СТБ 742 – 2009 п. 7.1 |
|  |  | 3.2 Консистенция |  | СТБ 742 – 2009 п. 7.1 |
|  |  | 3.3 Вкус и запах |  | СТБ 742 – 2009 п. 7.1 |

| №ВY/112 02.2.0.1838 Лист 2 из 4 листов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 Мясо убойных животных, мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки, почек), блоки из жилованного мяса замороженные |  | 4.1 Отбор проб | ГОСТ 7269-79 | ГОСТ 7269-79 п. 1 |
|  |  | 4.2 Внешний вид и цвет | ГОСТ 7269-79 ТУ РБ 02906526.041-98 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7269-79 п.2.3 |
|  |  | 4.3 Консистенция |  | ГОСТ 7269-79 п. 2.4 |
|  |  | 4.4 Запах |  | ГОСТ 7269-79 п. 2.5 |
|  |  | 4.5 Состояние жира |  | ГОСТ 7269-79 п. 2.6 |
|  |  | 4.6 Состояние сухожилий |  | ГОСТ 7269-79 п. 2.7 |
|  |  | 4.7 Прозрачность и аромат бульона |  | ГОСТ 7269-79 п. 2.8 |
| 5 Мука кормовая животного происхождения |  | 5.1 Отбор проб | ГОСТ 17681-82 | ГОСТ 17681-82 п.1 |
|  |  | 5.2 Органолептические показатели (внешний вид, запах) | ГОСТ 17536-82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17536-82 п. 3.1а |
|  |  | 5.3 Крупность помола |  | ГОСТ 17681-82 п.2.1 |
|  |  | 5.4 Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ17681-82 п.2.2 |
|  |  | 5.5 Массовая доля влаги |  | ГОСТ 17681-82 п. 2.3 |
|  |  | 5.6 Массовая доля жира |  | ГОСТ 13496.15-97 п.4 |
|  |  | 5.7 Массовая доля протеина |  | ГОСТ 13496.4-93 п. 2 |
|  |  | 5.8 Кислотное число | Приложение 1 к Ветеринарно-санитарным правилам обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов (в редакции Постановления МСХиП Республики Беларусь 20.05.2011 г. № 33) ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.18-85 п.2, п.3 |
|  |  | 5.9 Общее микробное число |  | ГОСТ 25311-82 п.4.1 |
|  |  | 5.10 Наличие патогенных микроорганизмов: - сальмонеллы -энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | ГОСТ 25311-82 п.4.3 ГОСТ 25311-82 п.4.2 |
| 6 Жиры животные топленые пищевые |  | 6.1 Органолептические показатели (вкус, запах, консистенция, цвет, прозрачность) | ГОСТ 25292-82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8285-91 п. 2.2 |
|  |  | 6.2 Массовая доля влаги |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.3 |
|  |  | 6.3 Степень окислительной порчи | ГОСТ 8285-91 | ГОСТ 8285-91 п. 2.4.1 |
|  |  | 6.4 Кислотное число | ГОСТ 25292-82 ГН от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 8285-91 п. 2.4.3 |
|  |  | 6.5 Перекисное число | ГН от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 8285-91 п. 2.4.2 |
| 7 Сырье кожевенное |  | 7.1 Усол | ГОСТ 28425-90 | ГОСТ 13104-77 п. 1 |

| № ВY/112 02.2.0.1838 Лист 3 из 4 листов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 Продукты пищевые |  | 8.1 Отбор проб | СТБ1050-2008 СТБ1051-2012 СТБ1053-98 СТБ1055-2012 | СТБ1050-2008 СТБ1051-2012 СТБ1053-98 СТБ1055-2012 СТБ1036-97 |
|  |  | 8.2 Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (ГН 10-117-99) | МВИ 70-94 |
| 9 Сельскохозяйственное сырье и корма |  | 9.1 Отбор проб | СТБ 1056-98 | СТБ 1056-98 |
|  |  | 9.2 Удельная (объемная) активность радионуклида цезий - 137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезий -137 и стронций-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Приложение 3 к Ветеринарно-санитарным правилам обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов (в редакции Постановления МСХиП Республики Беларусь 20.05.2011 г. № 33) | МВИ 70-94 |
| 10 Окружающая среда |  | 10.1 Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | МВИ.МН 2513-2006 |
| 11 Изделия колбасные, продукты из мяса |  | 11.1 Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГН от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация | ГОСТ10444.15-94 |
|  |  | 11.2 Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
|  |  | 11.3 Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 п.4.2 |
|  |  | 11.4 S.aureus |  | ГОСТ 9958-81 п.4.5 |
|  |  | 11.5 Патогенные микроорганизмы (сальмонеллы) |  | ГОСТ 9958-81 п.4.3 |

| № ВY/112 02.2.0.1838 Лист 4 из 4 листов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 Мясо парное, охлажденное, замороженное, полуфабрикаты мясные охлажденные и замороженные, тушки и мясо птицы |  | 12.1 Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГН от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая Документация | ГОСТ10444.15-94 |
|  |  | 12.2 Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.5 |
|  |  | 12.3 Анаэробные бактерии (патогенные клостридии) | ГОСТ 21237-75 | ГОСТ 21237-75 п.4.4 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                    ____________________ Т.А. Николаева