Приложение №  1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1990

от «10» «февраля» 2003 года

на бланке № __________

Область аккредитации от «30» мая 2014 года на 2 листах

Лаборатории автоматизации технологических процессов,

наладке и эксплуатации службы главного энергетика

Открытого акционерного общества

«БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | Проверка выполнения элементов заземляющего устройства | ТКП 181-2009, Б 29.1 ТКП 339-2011 4.4.28. 1 | МВИ. МН 1016-2010 |
|  |  | Сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б 29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ. МН 1016-2010 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами | ТКП 181-2009, Б 29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ. МН 1015-2010 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: - ток однофазного замыкания на корпус; - определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009, Б 29.8 ТКП 339-2011 4.4.26.3 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МН 1012-2010 |

№ BY/112 02.2.0.1990           						лист 2 из 2 листов

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б 27.1, Б30.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1 4.4.29.2 | МВИ. МН 1014-2010 |
| 3. Электрозащитные средства |  | Электроизолирующие штанги | ТКП 290-2010 п.4.2 | МВИ.МН 1013-2010 МВИ.МН 3499-2010 |
|  |  | Электроизолирующие клещи | ТКП 290-2010 п.4.3 | МВИ.МН 1013-2010 МВИ.МН 3499-2010 |
|  |  | Ручной электроизолирующий инструмент | ТКП 290-2010 п.4.17 | МВИ.МН 1013-2010 МВИ.МН 3499-2010 |
|  |  | Указатели напряжения до и выше 1000 В | ТКП 290-2010 п.4.5 | МВИ.МН 1013-2010 МВИ.МН 3499-2010 |
|  |  | Электроизолирующие боты, галоши, перчатки | ТКП 290-2010 п.4.11, п.4.12 | МВИ.МН 1013-2010 МВИ.МН 3499-2010 |
| 4. Трансформаторное масло |  | Пробивное напряжение | ТКП 181-2009 Б.26.3.2. | ГОСТ 6581-78 п.4 МВИ.МН 1013-2010 |
| 5. Лента изоляционная прорезиненная |  | Испытание напряжением 1 кВЭФФ | ГОСТ2162-97 п.4.4.2 | ГОСТ 2162-97 п.6.7 МВИ.МН 3499-2010 |
| 6. Силовые кабельные линии |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 1014-2010 |
|  |  | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 Б.30.2 ТКП 339-2011 п.4.4.29.3 | МВИ.МН 1013-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Т.А. Николаева