Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4428

от 30 августа 2013 года

на бланке № __________

на 1 листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью "АэроНавикам"

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха (механическое побуждение потока) |  | Полное давление | СНБ 4.02.01-03 ТНПА и другие документы на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | Расход воздуха |  |  |
|  |  | Скорость движения воздуха |  |  |
|  |  | Плотность перемещаемого воздуха |  |  |
|  |  | Давление Диапазон измерений: (0÷200) кПа Погрешность: ± (1,5% ИВ+0,01) гПа |  | МВИ МН 1003-2007, п.7 ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | Температура Диапазон измерений: (0 ÷ 1100) ºС Погрешность: ± 5% |  | МВИ МН 1003-2007, п.8 ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | Скорость газовых потоков Диапазон измерений: (4 ÷ 60) м/с |  | МВИ МН 1003-2007, п.6 ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | Расход газовых потоков |  | ГОСТ 12.3.018-79 |

25.07.2014

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева