Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4508

от «25» июля 2014 года

на бланке № ____________

на 2 листах

Область аккредитации испытательной лаборатории

Частного строительного унитарного предприятия «Пекоше Плюс»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| Системы вентиляции и кондициони-рования |  | Скорость воздуха, м/с | СТБ 2021-2009 СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | Давление, кПа |  |  |
|  |  | Потери полного давления, кПа |  |  |
|  |  | Расход воздуха |  |  |
|  |  | Коэффициент потерь давления |  |  |
| Системы противодым- ной защиты зданий и сооружений |  | Фактический расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров (холлов) на путях эвакуации | НПБ 23-2010 ТКП 45-4.02-273-2012 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | Скорость движения воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
|  |  | Фактическое значение избыточного давления воздуха на нижних этажах лестничных клеток (секций лестничных клеток), в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |
|  |  | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |
|  |  | Избыточное давление в шахтах лифтов, лестничных клетках, тамбур-шлюзах |  |  |
|  |  | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
|  |  | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений |  |  |
|  |  | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из коридоров (холлов) на путях эвакуации |  |  |

| Заземляющие устройства электроустановок |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.МН 4873-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель Национального Органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т. А. Николаева