Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1014

от  « 7 »  октября 1996 года

на бланке № ___________

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « 25 »  июля  2014  года на 3 листах

отдела радиационного контроля Гомельского государственного

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Пищевые продукты |  | 1.1 Объемная и удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ. МН 1181 – 2011 МВИ. МН 2418 – 2005 МВИ. МН 1823 – 2007 |
| 2. Лекарственно-техническое сырье |  | 2.1 Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) | МВИ. МН 1181 – 2011 МВИ. МН 2418 – 2005 МВИ. МН 1823 – 2007 |
| 3. Корма: зерно, сено, солома, хвойная мука |  | 3.1 Удельная активность цезия -137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах. Утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь 3.08.1999г. Согл. с главным государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 г. | МВИ. МН 1181 – 2011 МВИ. МН 2418 – 2005 МВИ. МН 1823 – 2007 |

производственного лесохозяйственного объединения

№ BY/112 02.2.0.1014                                                                        Лист 2 из 3 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая непищевая продукция лесного хозяйства |  | 4.1 Удельная активность цезия -137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ – 2001) | МВИ. МН 1181 – 2011 МВИ. МН 2418 – 2005 МВИ. МН 1823 – 2007 |
| 5. Почва |  | 5.1 Удельная активность цезия -137 | Положение о контроле радиоактивного загрязнения от Чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь. Утв. приказом министра по чрезвычайным ситуациям и защиты населения от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Республики Беларусь от 06.02.1995 г. № 5 | МВИ. МН 1181 – 2011 МВИ. МН 2418 – 2005 МВИ. МН 1823 – 2007 |
| 6. Лесная продукция: древесина, новогодние деревья |  | 6.1 Отбор проб | ТКП 239-2010 (02080) | ТКП 239-2010 (02080) п.6, п.7.2, п. 7.3, п. 7.4, п. 7.5, п. 7.6. |
| 7. Лесная продукция: круглые лесоматериалы и дрова, пиломатериалы, заготовки для изготовления изделий и деталей из древесины, новогодние деревья, берёзовый натуральный сок |  | 7.1 Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (02080) п. 7.2, п. 7.3, п. 7.7, п. 7.12 |

№ BY/112 02.2.0.1014                                                                        Лист 3 из 3 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Почва |  | 8.1 Отбор проб | ТКП 239-2010 (02080) ТКП 240-2010 (02080) | ТКП 239-2010 (02080) п.6, п. 7.1 ТКП 240-2010 (02080) п. 6, п. 7 |
| 9. Объекты окружающей среды: помещения, рабочие места |  | 9.1 Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров РБ, 02.08.2004г. Согл. с Главным государственным санитарным врачом РБ, 04.10.2004г. | МВИ. МН 2513-2006 ТКП 113- 2007 (02300) |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                   Т.А.Николаева