|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2388 |
|  | от «29» апреля 2005г. |
|  | На 10 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «31» октября 2007г.

электролаборатории филиала Республиканского унитарного

предприятия «Брестэнерго» Пружанские электрические сети

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000В | 17.220.20 29.120 29.140 | Измерение сопротивления изоляции |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 табл.39 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергос истемы Утв. Приказом концерна «Белэнерго» №151 от 28.12.1999 (НИЭ) табл.26.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.4 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 НИЭ раздел 28.8 | МВИ.БР 09-2007 Методика выполнения измерений тока короткого замыкания в цепи фаза-нуль измерителем цифровым Щ 41160 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 19.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 19.06.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000В | 17.220.20 29.120 29.140 | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.5 НИЭ раздел 28.2 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| 2 Электродвигатели переменного тока | 29.160.00 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.21.2 НИЭ табл. 5.1, 5.2 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| 3 Машины постоянного тока | 29.160 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.22.1 НИЭ табл. 4.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| 4 Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В | 17.220.20 13.220.60 13.260 | Определение сопротивления заземляющего устройства, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений |  | ПТЭ Приложение Э1 п.24.3 Приложение Э1.1 табл.37, 38 ГОСТ 30339-95 НИЭ табл.28.1 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| Заземляющие устройства | 17.220.20 13.220.60 13.260 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  | ПТЭ Приложение Э1 п.24.4 НИЭ раздел 28.2 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| 5 Силовые трансформаторы | 29.180 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.2.2 Приложение Э1.1 табл.2 НИЭ раздел 6.4 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| 6 Масляные и электромагнитные выключатели | 29.120 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.11.1 Приложение Э1.1 табл.18 НИЭ табл.9.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПТЭ Приложение Э1 п.11.3 Приложение Э1.1 табл.14 НИЭ раздел 9.3 табл.6.1 | МВИ 99-2005 Методика выполнения измерений передвижной электротехнической лабораторией ЭТЛ-35К Утв. директором ф-ла РУП «Брестэнерго» Пружанские электросети 05.04.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 11.04.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| 7 Разъединители, короткозамыкатели и отделители | 29.120 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.15.1 Приложение Э1.1 табл.18 НИЭ раздел 14.1 табл.9.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПТЭ Приложение Э1 п.15.2 Приложение Э1.1 табл.14 НИЭ раздел 14.2 табл.6.1 | МВИ 99-2005 Методика выполнения измерений передвижной электротехнической лабораторией ЭТЛ-35К Утв. директором ф-ла РУП «Брестэнерго» Пружанские электросети 05.04.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 11.04.2005 |
| 8 Разрядники вентильные | 29.120 | Измерение сопротивления элемента разрядника |  | ПТЭ Приложение Э1 п.16.1 НИЭ раздел 21.1 табл.21.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| 9 Силовые кабельные линии | 29.060 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.п. 6.3.1, 6.3.2 НИЭ раздел 29.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| Силовые кабельные линии | 29.060 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением |  | ПТЭ Приложение Э1 п.6.2 Приложение Э1.1 табл.12 НИЭ раздел 29.1 табл.29.1 | МВИ 99-2005 Методика выполнения измерений передвижной электротехнической лабораторией ЭТЛ-35К Утв. директором ф-ла РУП «Брестэнерго» Пружанские электросети 05.04.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 11.04.2005 |
| 10 Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН); | 29.240.99 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.20.1 Приложение Э1.1 табл.18 НИЭ раздел 15.1 табл.9.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПТЭ Приложение Э1 п.20.2 Приложение Э1.1 табл.14 НИЭ раздел 15.2 табл.6.1 | МВИ 99-2005 Методика выполнения измерений передвижной электротехнической лабораторией ЭТЛ-35К Утв. директором ф-ла РУП «Брестэнерго» Пружанские электросети 05.04.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 11.04.2005 |
| 11 Предохранители напряжением выше 1000В | 29.120 | Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПТЭ Приложение Э1 п.14.1 Приложение Э1.1 табл.14 | МВИ 99-2005 Методика выполнения измерений передвижной электротехнической лабораторией ЭТЛ-35К Утв. директором ф-ла РУП «Брестэнерго» Пружанские электросети 05.04.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 11.04.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| 12 Выключатели нагрузки | 29.120 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, обмоток включающей и отключающей катушек |  | ПТЭ Приложение Э1 п.13.1 НИЭ раздел 11.1 раздел 26.1 табл.26.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПТЭ Приложение Э1 п.13.2 Приложение Э1.1 табл.14 НИЭ раздел 11.2 табл.6.1 | МВИ 99-2005 Методика выполнения измерений передвижной электротехнической лабораторией ЭТЛ-35К Утв. директором ф-ла РУП «Брестэнерго» Пружанские электросети 05.04.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 11.04.2005 |
| 13 Сборные и соединительные шины | 29.060.10 | Проверка состояния подвесных и опорных изоляторов Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.8.1 ПТЭ Приложение Э1 п.9.1 НИЭ раздел 17.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПТЭ Приложение Э1 п.9.2 Приложение Э1.1 табл.14 НИЭ раздел 17.2 табл.6.1 | МВИ 99-2005 Методика выполнения измерений передвижной электротехнической лабораторией ЭТЛ-35К Утв. директором ф-ла РУП «Брестэнерго» Пружанские электросети 05.04.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 11.04.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| 14 Вводы и проходные изоляторы | 29.080.10 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.10.1 НИЭ табл.23.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПТЭ Приложение Э1 п.10.3 Приложение Э1.1 табл.7, 14 НИЭ раздел 23.3 табл.6.1 | МВИ 99-2005 Методика выполнения измерений передвижной электротехнической лабораторией ЭТЛ-35К Утв. директором ф-ла РУП «Брестэнерго» Пружанские электросети 05.04.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 11.04.2005 |
| 15 Измерительные трансформаторы | 29.180 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.19.1 НИЭ раздел 7.1 табл.7.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПТЭ Приложение Э1 п.19.3 Приложение Э1.1 табл.14 НИЭ раздел 7.3 табл.6.1 | МВИ 99-2005 Методика выполнения измерений передвижной электротехнической лабораторией ЭТЛ-35К Утв. директором ф-ла РУП «Брестэнерго» Пружанские электросети 05.04.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 11.04.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| 16 Средства защиты от поражения электрическим током: 16.1 резиновые диэлектрические перчатки, галоши, боты; | 29.035 13.340 | Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 40 кВ Ток утечки |  | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ) Приложение Б 11.7 | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| 16.2 слесарно-мон-тажный инструмент с изолирующими рукоятками; |  | Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 40 кВ |  |  | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| 16.3 указатели напряжения до 1000В; |  | Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 40 кВ Порог зажигания |  |  | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| 16.4 указатели напряжения выше 1000 В с газоразрядной лампой; | 29.035 13.340 | Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 40 кВ Порог зажигания |  | ПТБ Приложение Б 11.7 | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| 16.5 изолирующие штанги; |  | Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 40 кВ |  |  | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| 16.6 измерительные штанги; |  | Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 40 кВ |  |  | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| 16.7 изолирующие и электроизмерительные клещи; | 29.035 13.340 | Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 40 кВ |  | ПТБ Приложение Б 11.7 | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| 16.8 указатели напряжения для фазировки |  | Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 40 кВ |  |  | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень