|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 2.2185 от 29 августа 2003 года На бланке № На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от  31 августа    2019 года

центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества  «Мозырский машиностроительный завод»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Чугун, сталь и сплавы | 24.10/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 977-88 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 1959-79 ГОСТ 1050-2013 | ГОСТ 7565-81 |
| 2.1 | Отливки стальные | 24.10/08.169 | Массовая доля углерода (0,12-0,55) % (0,01-0,85) % | ГОСТ 977-88 | ГОСТ 22536.1-88 п.3 ГОСТ 12344-2003 п.4 |
| 2.2 |  | 24.10/08.149 | Массовая доля марганца (0,45-0,90) % (0,30-1,90) % |  | ГОСТ 22536.5-87 п.2 ГОСТ 12348-78 п.3.1.3 |
| 2.3 |  | 24.10/08.052 | Массовая доля кремния (0,20-0,42) % (0,20-2,00) % |  | ГОСТ 22536.4 п.2.3.2 ГОСТ 12346-78 п.3.3.3 |
| 2.4 |  | 24.10/08.149 | Массовая доля серы (0,002-0,30) % (0,002-0,50) % |  | ГОСТ 22536.2-87 п.2 ГОСТ 12345-2001 п.4 |
| 2.5 |  | 24.10/08.149 | Массовая доля фосфора (0,02-0,06) % (0,02-0,06) % |  | ГОСТ 22536.3-88 п.3 ГОСТ 12347-77 приложение 2 |
| 2.6 |  | 24.10/29.143 | Твердость по Бринеллю |  | ГОСТ 9012-59 СТБ ИСО 6506-1-2007 |
| 3.1 | Металопродукция из конструкционной легированной стали | 24.10/08.169 | Массовая доля углерода (0.09-0.55) % | ГОСТ 4543-2016 | ГОСТ 12344-2003 п.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Металопродукция из конструкционной легированной стали | 24.10/08.149 | Массовая доля марганца (0,5-1,3) % | ГОСТ 4543-2016 | ГОСТ 12348-78 п.3.1.3 |
| 3.3 |  | 24.10/08.052 | Массовая доля кремния (0,20-1,40) % |  | ГОСТ 12346-78 п.3.3.3 |
| 3.4 |  | 24.10/08.149 | Массовая доля хрома (0,40-2,70) % |  | ГОСТ 12350-78 п.3.3.3 |
| 4.1 | Прокат повышенной прочности | 24.10/08.169 | Массовая доля углерода (0,02-0,22) % | ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 12344-2003 п.4 |
| 4.2 |  | 24.10/08.149 | Массовая доля марганца (0,5-1,80) % |  | ГОСТ 12348-78 п.3.1.3 |
| 4.3 |  | 24.10/08.052 | Массовая доля кремния (0,20-1,10) % |  | ГОСТ 12346-78 п.3.3.3 |
| 4.4 |  | 24.10/08.149 | Массовая доля хрома (0,40-2,70) % |  | ГОСТ 12350-78 п.3.3.3 |
| 5.1 | Прокат из рессорно-пужинной углеродистой и легированной стали | 24.10/08.169 | Массовая доля углерода (0,02-0,22) % | ГОСТ 14959-79 | ГОСТ 12344-2003 п.4 |
| 5.2 |  | 24.10/08.149 | Массовая доля марганца (0,5-1,80) % |  | ГОСТ 12348-78 п.3.1.3 |
| 5.3 |  | 24.10/08.052 | Массовая доля кремния (0,20-1,10) % |  | ГОСТ 12346-78 п.3.3.3 |
| 5.4 |  | 24.10/08.149 | Массовая доля хрома (0,40-2,70) % |  | ГОСТ 12350-78 п.3.3.3 |
| 6.1 | Металлопродукция из нелегированных конструкционных и специальных сталей | 24.10/08.169 | Массовая доля углерода (0,62-0,67) % | ГОСТ 1050-2013 | ГОСТ 12344-2003 п.4 |
| 6.2 |  | 24.10/08.149 | Массовая доля марганца (0,5-1,25) % |  | ГОСТ 12348-78 п.3.1.3 |
| 6.3 |  | 24.10/08.052 | Массовая доля кремния (0,20-1,10) % |  | ГОСТ 12346-78 п.3.3.3 |

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                         Т.А.Николаева