Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2124

от 08 сентября 2003 г.

на  бланке № 0011734

Область аккредитации  от «22» августа 2014 года на 2 листах

испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью

«Прометей»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Кислород жидкий технический и медицинский |  | Отбор проб Объемная доля кислорода | ГОСТ 6331-78 | ГОСТ 6331-78 п.3.1 ГОСТ 6331-78 п.3.2 |
| 2. Кислород газообразный технический |  | Отбор проб Объемная доля кислорода Объемная доля водяных паров | ГОСТ 5583-78 | ГОСТ 5583-78 п.3.1 ГОСТ 5583-78 п.3.2 ГОСТ 5583-78 п.3.3 |
| 3. Кислород газообразный медицинский |  | Отбор проб Объемная доля кислорода Объемная доля водяных паров Объемная доля двуокиси углерода Содержание окиси углерода Содержание газообразных кислот и оснований Содержание озона и других газов-окислителей Запах | ГОСТ 5583-78 ФСП РБ 1680-13 | ГОСТ 5583-78 п.3.1 ФСП РБ 1680-13 ГОСТ 5583-78 п.3.2 ФСП РБ 1680-13 ГОСТ 5583-78 п.3.3 ФСП РБ 1680-13 ГОСТ 5583-78 п.3.5 ФСП РБ 1680-13 ГОСТ 5583-78 п.3.6 ФСП РБ 1680-13 ГОСТ 5583-78 п.3.7 ФСП РБ 1680-13 ГОСТ 5583-78 п.3.8 ФСП РБ 1680-13 ГОСТ 5583-78 п.3.10 ФСП РБ 1680-13 |

BY/112 02.2.0.2124                        							    Лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Аргон газообразный и жидкий |  | Отбор проб Объемная доля аргона Объемная доля кислорода Объемная доля азота Объемная доля водяных паров | ГОСТ 10157-79 | ГОСТ 10157-79 п.4.1 ГОСТ 10157-79 п.4.2 ГОСТ 10157-79 п.4.3 ГОСТ 10157-79 п.4.4 ГОСТ 10157-79 п.4.5 |

Руководитель Национального органа

по  аккредитации  Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                 Т.А. Николаева					                                                                  Т.А. Николаева