Приложение к аттестату

аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.3455

от « 25 » ноября 2005 года

На 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ   от  05.11.2007

лаборатории

Промывочно-пропарочной станции Барбаров

Транспортного республиканского унитарного предприятия

«Гомельское отделение Белорусской железной дороги»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Смесь отработанных нефтепродуктов обводненных (марки СОНО1 и СОНО2) |  | Отбор проб Плотность при 20°С Массовая доля воды Массовая доля механических примесей Массовая доля нефтепродуктов Температура вспышки, определяемая в открытом тигле | ТУ РБ 300220696.014-2002 | ГОСТ 2517-85 ГОСТ 3900-85 п.1 ГОСТ 2477-65 ТУ РБ 300220696.014-2002 п.4.2 ТУ РБ 300220696.014-2002 п. 4.3 ГОСТ 4333-87 Метод А |
| Воздух рабочей зоны |  | Углеводороды нефти Бензин Пропан-бутан | СанПиН 11-19-94 ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.014-84 |
| Нефтепродукты отработанные |  | Отбор проб Массовая доля механических примесей Массовая доля воды Плотность при 20°С | ГОСТ 21046-86 | ГОСТ 2517-85 ГОСТ 6370-83 ГОСТ 2477-65 ГОСТ 3900-85 п.1 |

ВУ/112 02.2.0.3455								Лист 2  Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Битум нефтяной для ремонтных работ |  | Отбор проб Массовая доля воды Массовая доля механических примесей | ТУ РБ 300220696.019-2003 | ГОСТ 2517-85 ГОСТ 2477-65 ТУ РБ 300220696.019-2003 п.4.2 |
| Эмульсия нефтяная |  | Отбор проб Плотность при 20°С Массовая доля воды Массовая доля механических примесей Массовая доля нефтепродуктов Температура вспышки, определяемая в открытом тигле | ТУ РБ 300220696.028-2004 | ГОСТ 2517-85 ГОСТ 3900-85 п.1 ГОСТ 2477-65 ТУ РБ 300220696.028-2004 п.4.2 ТУ РБ 300220696.028-2004 п.4.3 ГОСТ 4333-87 Метод А |

Руководитель уполномоченного

органа по аккредитации                                                          А.В.Казачок