|  | Приложение 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.0019 от 20 декабря 1993 года на бланке №0010997 на 6 листах |
| --- | --- |

# Область аккредитации от «22» августа 2014 года

(новая редакция)

центра испытаний и метрологии службы менеджмента качества

Филиала «Камертон» Открытого акционерного общества «ИНТЕГРАЛ» -

управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Пластины монокристаллического кремния (ПМК) Пластины монокристаллического кремния (ПМК) Пластины монокристаллического кремния (ПМК) |  | Толщина, отклонение толщины от номинального значения в партии | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Д |
|  |  | Общее отклонение толщины по пластине, клин |  |  |
|  |  | Коробление, прогиб |  |  |
|  |  | Общее отклонение от плоскостности | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Е |
|  |  | Отклонение от плоскостности на локальном участке Доля годной поверхности |  |  |
|  |  | Диаметр | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение М |
|  |  | Прямолинейность базового среза | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Л |
|  |  | Качество рабочей поверхности | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Ж, К, И ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Ж, К, И |
|  |  | Качество нерабочей поверхности |  |  |
|  |  | Фаска | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Н,П |
|  |  | Соответствие марки ПМК маркировке | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.2, 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Г |
|  |  | Длина базового среза и дополнительного среза |  |  |
|  |  | Расположение дополнительных срезов |  |  |
|  |  | Точность расположения дополнительных срезов по отношению к базовому срезу |  |  |
|  |  | Тип проводимости | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Р |
|  |  | Удельное электрическое сопротивление | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение С |
|  |  | Радиальный градиент удельного электрического сопротивления | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Т |
|  |  | Концентрация атомов междоузельного кислорода | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение У |
|  |  | Радиальный градиент концентрации атомов междоузельного кислорода |  |  |
|  |  | Ориентация базового среза | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Х, Ц |
|  |  | Ориентация поверхности пластины | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Ш |
|  |  | Нарушенный слой | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Э |
|  |  | Контроль структурных характеристик ПМК: - плотность дислокаций - плотность окислительных дефектов упаковки (ОДУ) - линии скольжения | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Э |
|  |  | Испытания на сохраняемость | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 2.7.7 | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 3.1 |
|  |  | Испытания упаковки: - габаритные размеры потребительской и транспортной тары; - испытания упаковки на прочность; - климатические испытания упаковки | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.5 | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 3.2 |
| 2 Часы |  | Соответствие часов чертежам и образцам-эталонам, требованиям к маркировке и упаковке: - контроль соответствия чертежам; - контроль внешнего вида; - проверка габаритных размеров; - проверка массы; - проверка функционирования; - проверка изображения информации; - контроль комплектности; - контроль маркировки; - контроль упаковки | ГОСТ 23350-98 п. 4.1-4.3, 4.19-4.20, 4.26-4.28 ГОСТ 27752-88 п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.3, 2.4, 2.5 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 2.2.1, 2.2.7, 2.5-2.7 | ГОСТ 23350-98 п. 6.1-6.2 ГОСТ 27752-88 п. 4.2 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 5.5, 5.10, 5.17 |
|  |  | Рассогласование показаний часовой и минутной стрелок | ГОСТ 27752-88 п. 2.2.4 | ГОСТ 27752-88 п. 4.6 |
| Часы |  | Длительность и отклонение начального момента включения сигнала | ГОСТ 27752-88 п. 2.2.6 | ГОСТ 27752-88 п. 4.8 |
|  |  | Длительность интервала времени подачи звукового сигнала | ГОСТ 27752-88 п. 2.2.5 | ГОСТ 27752-88 п. 4.7 |
|  |  | Смена показаний календаря | ГОСТ 27752-88 п. 2.2.8 | ГОСТ 27752-88 п. 4.10 |
|  |  | Отклонение момента смены показаний календаря и ее продолжительность | ГОСТ 27752-88 п. 2.2.9, 2.2.10 | ГОСТ 27752-88 п. 4.11, 4.12 |
|  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 23350-98 п. 4.15 | ГОСТ 23350-98 п. 6.13 |
|  |  | Восстановление суточного хода R | ГОСТ 23350-98 п. 4.8 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 2.2.3-2.2.5 | ГОСТ 23350-98 п. 6.5 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 5.7 |
|  |  | Оценочное число N | ГОСТ 23350-98 п. 4.9 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 2.2.3-2.2.5 | ГОСТ 23350-98 п. 6.6 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 5.7 |
|  |  | Проверка среднего суточного хода | ГОСТ 27752-88 п. 2.2.1 | ГОСТ 27752-88 п. 4.4 |
|  |  | Ток потребления | ГОСТ 23350-98 п. 4.18 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 2.2.6 | ГОСТ 23350-98 п. 6.16 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 5.9 |
|  |  | Проверка суточного хода | ГОСТ 23350-98 п. 4.4-4.5 ГОСТ 27752-88 п. 2.2.1 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 2.2.3-2.2.5 | ГОСТ 23350-98 п. 6.3 ГОСТ 27752-88 п. 4.3 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 5.6 |
|  |  | Срок энергетической автономности | ГОСТ 23350-98 п. 4.17 ГОСТ 27752-88 п. 1.3 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 2.2.6 | ГОСТ 23350-98 п. 6.15 ГОСТ 27752-88 п. 4.14 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 5.8 |
|  |  | Уровень звукового давления сигнала | ГОСТ 27752-88 п. 2.2.7 | ГОСТ 27752-88 п. 4.9 |
| Часы |  | Воздействие климатических факторов | ГОСТ 23350-98 п. 4.6, 4.7, 4.10, 4.11 | ГОСТ 23350-98 п. 6.4, 6.7, 6.8 |
|  |  | Воздействие механических факторов | ГОСТ 23350-98 п. 4.13 ГОСТ 27752-88 п. 2.2.3 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 2.2.11 | ГОСТ 23350-98 п. 6.9-6.11 ГОСТ 27752-88 п. 4.5 |
|  |  | Требования к часам в упаковке для транспортирования | ГОСТ 23350-98 п. 4.23 ГОСТ 27752-88 п. 2.2.11 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 2.2.12 | ГОСТ 23350-98 п. 6.19 ГОСТ 27752-88 п. 4.13 |
|  |  | Испытания надежности | ГОСТ 23350-98 п.4.24-4.25 ГОСТ 27752-88 п. 2.2.12-2.2.15 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 2.3 | ГОСТ 23350-98 п. 6.20 ГОСТ 27752-88 п. 4.15 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 5.15.1 |
| 3 Счетчик шагов, шагомер-эргометр |  | Контроль комплектности, маркировки и упаковки | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.4-1.6 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.16 |
|  |  | Соответствие чертежам: - контроль общего вида; - проверка габаритных размеров; - проверка массы | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.1.2 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.4 |
|  |  | Контроль изображения информации | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.1.9 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.18 |
| Счетчик шагов, шагомер-эргометр |  | Контроль функционирования | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.1.8 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.5 |
|  |  | Контроль внешнего вида | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.4 |
|  |  | Суточный ход | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.1.6, 1.1.7 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.6 |
|  |  | Уровень громкости звукового сигнала | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.1.11 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.10 |
|  |  | Воздействие механических факторов | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.1.12 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.12 |
|  |  | Воздействие климатических факторов | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.1.12 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.11 |
|  |  | Требования в упаковке для транспортирования | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.1.13 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.13 |
|  |  | Энергетическая автономность и ток потребления | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.1.5 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.7, 4.8 |
|  |  | Испытания надежности | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.2 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.14.1 |

# Руководитель Национального органа

# по аккредитации Республики Беларусь –

# директор Государственного

# предприятия «БГЦА»							          Т.А.Николаева