|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4525 от «08» сентября 2014 года на бланке №_____________ на 2 листах |
| --- | --- |

Область аккредитации

химической лаборатории анализа нефтепродуктов нефтебазы «Осиновка»

Иностранного общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ Белоруссия»

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нефтепродукты |  | Отбор проб | ГОСТ 2517-85 СТБ ИСО 3170-2004 | ГОСТ 2517-85 СТБ ИСО 3170-2004 |
| Бензин автомобильный |  | Плотность при 15 0С | СТБ 1656-2011 другие НПА, в т.ч. ТНПА на продукцию | СТБ ИСО 3675-2003 СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ 31072-2002 |
|  |  | Фракционный состав |  | СТБ ИСО 3405-2003 ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405:88) (метод А) |
|  |  | Внешний вид |  | СТБ 1656-2011, табл.1, п.9 |
| Топливо дизельное |  | Плотность при 150С | СТБ 1658-2012 другие НПА, в т.ч. ТНПА на продукцию | СТБ ИСО 3675-2003 СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ 31072-2002 |
|  |  | Фракционный состав |  | СТБ ИСО 3405-2003 ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405:88) (метод А) |

№ BY/112 02.2.0.4525									     Лист 2 листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо дизельное |  | Вязкость кинематическая | СТБ 1658-2012 (ЕN 590:2009) другие НПА, в т.ч. ТНПА на продукцию | СТБ ИСО 3104-2003 ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94) |
|  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  | СТБ ИСО 2719-2002 (метод В) ГОСТ 6356-75 |
|  |  | Предельная температура фильтруемости |  | СТБ ЕН 116-2002 ГОСТ 22254-92 |

# Руководитель Национального органа

# по аккредитации Республики Беларусь –

# директор Государственного

# предприятия «БГЦА»								  Т.А. Николаева