Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.0345

от «06» мая 1996 года

на бланке № 0009382

Область аккредитации от «08» сентября 2014 года на 11 листах

(новая редакция)

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Лидское пиво»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Спирт этиловый |  | Отбор проб | СТБ 1334-2003 | ГОСТ 5964-93 п.4 |
|  |  | Внешний вид, цвет, вкус и запах |  | ГОСТ 5964 -93, п.5.2 |
|  |  | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 п.2 ГОСТ 5964 -93, п.5.3 |
| 2 .Напитки безалкогольные: а) купаж; б) готовый напиток. |  | Отбор проб (б) | СТБ 539-2006 ТУ BY 500022116.009-2010 | ГОСТ 6687.0-86 |
|  |  | Внешний вид, прозрачность, цвет, вкус, аромат (а, б) |  | ГОСТ 6687.5-86 п.2 |
|  |  | Номинальный объем продукции (б) |  | ГОСТ 6687.5-86 п.3; СТБ 539-2006 п.7.6 |
|  |  | Массовая доля двуокиси углерода (б) |  | ГОСТ Р 51153-98 ГОСТ 6687.3-87 |
|  |  | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 6687.7-88 |
|  |  | Стойкость (б) |  | ГОСТ 6687.6-88 |
|  |  | Кислотность (а, б) |  | ГОСТ 6687.4-86 |
|  |  | рН (а, б) |  | ГОСТ 26188-84 |
|  |  | Массовая доля сухих веществ (а, б) |  | ГОСТ 6687.2-90 п.2 п.3, п.4 |
|  |  | Среднее содержимое партии фасованного напитка (б) |  | Методика выполнения измерений 03.МВИ 002-2010, СТБ 539-2006 п.7.6.3.2 |
| 3. Вода: - скважина; - водонапорная башня; - распределительная сеть. |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
|  |  | Органолептические показатели: запах, вкус, цветность, мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.2, п.3, п.4, п.5 |
|  |  | Определение общей жесткости |  | ГОСТ 4151-72 п.4 |
|  |  | Железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
|  |  | Определение общей щелочности |  | СТБ ISO 9963-1-2009 п.8.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Вода: - скважина; - водонапорная башня; - распределительная сеть. |  | Кальций | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 23268.5-78 п.2 |
|  |  | Магний |  | ГОСТ 23268.5-78 п.3 |
| 4. Вода питьевая газированная и негазированная |  | Отбор проб | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ 29.06.2007 № 59 СТБ 1188-99 табл.2 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 23268.0-91 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
|  |  | Органолептические показатели: запах, вкус, привкус, цветность, мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.2, п.3, п.4, п.5 |
|  |  | Объем воды в бутылках |  | ГОСТ 23268.1-91 п.3 ГОСТ 6687.5-86 |
|  |  | Среднее содержимое партии фасованной продукции |  | Методика выполнения измерений 03.МВИ 002-2010 СТБ 539-2006 п.7.6.3.2 |
|  |  | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ Р 51153-98 |
|  |  | Железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
|  |  | Определение общей щелочности |  | СТБ ISО 9963-1-2009 |
|  |  | Общая жесткость |  | ГОСТ 4151-72 п.4 |
|  |  | Кальций |  | ГОСТ 23268.5-78 п.2 |
|  |  | Магний |  | ГОСТ 23268.5-78 п.3 |
| 5. Вода ароматизированная |  | Отбор проб | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ 29.06.2007 № 59 ТУ РБ 500022116.006-2008 | ГОСТ 23268.0-91 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
|  |  | Органолептические показатели: цвет, вкус, аромат |  | ГОСТ 6687.5-86 п.2 |
|  |  | Объем воды в бутылках |  | ГОСТ 23268.1-91 п.3 ГОСТ 6687.5-86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Вода ароматизированная |  | Среднее содержимое партии | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ 29.06.2007 № 59 ТУ РБ 500022116.006-2008 | Методика выполнения измерений 03.МВИ 002-2010 СТБ 539-2006 п.7.6.3.2 |
|  |  | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ Р 51153-98 СТБ 539-2006 |
|  |  | Общая жесткость |  | ГОСТ 4151-72 п.4 |
|  |  | Железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 6. Пиво. Национальные сорта |  | Отбор проб | СТБ 395-2005 ТУ РБ 190239501.063-2003 ТУ РБ 190239501.868-2014 | ГОСТ 12786-80 |
|  |  | Внешний вид, вкус, аромат |  | СТБ 395-2005 п.4.2.1 ГОСТ 30060-93 п.3 |
|  |  | Пеностойкость Высота пены |  | СТБ 395-2005 п.4.2.2 ГОСТ 30060-93 п.3, п.4.5 |
|  |  | Номинальный объем |  | ГОСТ 30060-93 п.4 СТБ 395-2005 п.6.10 |
|  |  | Среднее содержание партии фасованной продукции |  | Методика выполнения измерений 03.МВИ 002-2010 |
|  |  | Цвет |  | ГОСТ 12789-87 п.1 |
|  |  | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 п.1 |
|  |  | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 12790-81 п.1 ГОСТ Р 51154 -98 |
|  |  | Стойкость |  | ГОСТ 12790-81 п.2 |
|  |  | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 12787-81 п.1 |
|  |  | Объемная доля спирта |  | ГОСТ 12787-81 п.1 СТБ 395-2005 п.6.2 |
|  |  | Массовая доля действительного экстракта |  | ГОСТ 12787-81 п.1 |
|  |  | Массовая доля сухих веществ в начальном сусле |  | ГОСТ 12787-81 п.3 |
| 7. Напитки слабоалкогольные газированные натуральные: а) купаж; б) готовый напиток |  | Отбор проб (б) | СТБ 1122-2010 | СТБ 1384-2010 |
|  |  | Цвет, вкус, аромат, внешний вид (а, б) |  | ГОСТ 6687.5-86 п.2 |
|  |  | Номинальный объем (б) |  | ГОСТ 6687.5-86 п.3 |
|  |  | Среднее содержание партии (б) |  | Методика выполнения измерений 03.МВИ 002-2010 СТБ 539-2006 п.7.6.3.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Напитки слабоалкогольные газированные натуральные: а) купаж; б) готовый напиток |  | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на лимонную (а, б) | СТБ 1122-2010 | СТБ 1931-2009 |
|  |  | Массовая доля двуокиси углерода (б) |  | ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ 12258-79 ГОСТ Р 51153-98 |
|  |  | Объемная доля этилового спирта (а, б) |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 3639-79 |
|  |  | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный (а, б) |  | ГОСТ 13192-73 |
|  |  | Массовая концентрация общего экстракта (а, б) |  | ГОСТ 14251-75 п.3.1, п.3.2 |
|  |  | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную (а, б) |  | СТБ 1930-2009 |
|  |  | Массовая концентрация общей сернистой кислоты (а, б) |  | СТБ 1932-2009 |
|  |  | Стойкость (б) |  | ГОСТ 6687.6-88 |
| 8. Материалы сидровые. |  | Отбор проб | ТУ BY 500022116.008-2009 | СТБ 1384-2010 п.3, п.4 |
|  |  | Органолептические показатели: прозрачность, цвет, аромат, вкус |  | СТБ 1694-2006 п.7.6 |
|  |  | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 3639-79 |
|  |  | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную |  | СТБ 1931-2009 п.4 |
|  |  | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную |  | СТБ 1930-2009 |
|  |  | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73 |
|  |  | Массовая концентрация диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 |
|  |  | Железо |  | ГОСТ 13195-73 |
|  |  | Массовая концентрация остаточного экстракта |  | СТБ 1694-2006 п.7.3 |
|  |  | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 14251-75 п.3.1, 3.2 |
|  |  | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 14251-75 п.2.1, п.3.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Сидры особые газированные и особые газированные ароматизированные |  | Отбор проб | ТУ BY 500022116. 007-2009 | СТБ 1384-2010 |
|  |  | Прозрачность, цвет, аромат, вкус, пенистые свойства |  | СТБ 1861-2008 п.7.8 |
|  |  | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 3639-79 |
|  |  | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную |  | СТБ 1931-2009 п.4 |
|  |  | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную |  | СТБ 1930-2009 |
|  |  | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73 |
|  |  | Массовая концентрация диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 |
|  |  | Железо |  | ГОСТ 13195-73 |
|  |  | Массовая концентрация остаточного экстракта |  | СТБ 1861-2008 п.7.3 |
|  |  | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 14251-75 п.3.1, п.3.2 |
|  |  | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 14251-75 п.3.3, п.2.1 |
|  |  | Давление двуокиси углерода |  | ГОСТ 12258-79 |
|  |  | Определение полноты налива |  | ГОСТ 23943-80 п.1 |
|  |  | Среднее содержание партии фасованной продукции |  | Методика выполнения измерений 03.МВИ 002-2010 СТБ 539-2006 п.7.6.3.2 |
| 10. Слабоалкогольные напитки спиртованные: а) купаж; б) готовый напиток. |  | Отбор проб (б) | СТБ 1122-2010 | ГОСТ6687.0-86 |
|  |  | Внешний вид, цвет, аромат, вкус (а, б) |  | ГОСТ6687.5-86 п.2 |
|  |  | Номинальный объем (б) |  | ГОСТ 6687.5-86 п.3 |
|  |  | Среднее содержание партии фасованной продукции (б) |  | Методика выполнения измерений 03.МВИ 002-2010 СТБ 539-2006 п.7.6.3.2 |
|  |  | Массовая доля сухих веществ (а, б) |  | ГОСТ 6687.2-90 п.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Слабоалкогольные напитки спиртованные: а) купаж; б) готовый напиток. |  | Объемная доля этилового спирта (а, б) | СТБ 1122-2010 | ГОСТ 3639-79 п.2 СТБ 1929-2009 |
|  |  | Кислотность (а, б) |  | ГОСТ 6687.4-86 |
|  |  | Водородный показатель рН (а, б) |  | ГОСТ 26188-84 |
|  |  | Массовая доля двуокиси углерода (б) |  | ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ Р 51153-98 |
| 11. Сок яблочный концентрированный |  | Отбор проб | СТБ 1825-2008 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26313-84 |
|  |  | Внешний вид, цвет, запах, растворимость, вкус |  | ГОСТ 8756.1-79 п.2. |
|  |  | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 28562-90 |
|  |  | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ 25555.0-82 п.4 |
| 12. Солод пивоваренный ячменный |  | Отбор проб | ГОСТ 29294-92 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 13586.3-83 |
|  |  | Внешний вид |  | ГОСТ 29294-92 п.1.2.4, п.1.2.6 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29294-92 п.3.7. |
|  |  | Массовая доля экстракта |  | ГОСТ 29294-92 п.3.8, п.3.10 |
|  |  | Продолжительность осахаривания |  | ГОСТ 29294-92 п.3.13 |
|  |  | Прозрачность лабораторного сусла |  | ГОСТ 29294-92 п.3.14.7 |
|  |  | Цвет лабораторного сусла |  | ГОСТ 29294-92 п.3.15.1 |
|  |  | Кислотность лабораторного сусла |  | ГОСТ 29294-92 п.3.16 |
|  |  | Запах, цвет, вкус |  | ГОСТ 10967-90 п.4.1, 4.2. |
|  |  | Определение количества мучнистых, стекловидных, темных и карамельных зерен |  | ГОСТ 29294-92 п.3.6 |
|  |  | Определение цвета карамельного и жженого солода |  | ГОСТ 29294-92 п.3.17 |
| 13. Хмель гранулированный |  | Отбор проб | ТУ BY 200069438.001-2008 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 21948-76 п.1 |
|  |  | Внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 21948-76 п.2.1, п.2.2 ТУ BY 200069438.001-2008 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 21948-76 п.2.5 |
|  |  | Массовая доля альфа- кислоты в пересчете на абсолютно сухое вещество |  | ГОСТ 21948-76 п.2.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. Крупка пшеничная |  | Отбор проб | ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26312.1-84 |
|  |  | Цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 26312.2-84 |
| 15. Кислота лимонная пищевая |  | Отбор проб | ГОСТ 908-2004 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 908-2004 п.7.1 |
|  |  | Внешний вид, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 908-2004 п.3.1 |
|  |  | Массовая доля лимонной кислоты в пересчете на моногидрид |  | ГОСТ 908-2004 п.7.6 |
| 16.Сахар-песок |  | Отбор проб | ГОСТ 21-94 | ГОСТ 12569-99 п.4 |
|  |  | Внешний вид, запах, вкус, чистота раствора |  | ГОСТ 12576-89 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 12570-98 |
|  |  | Массовая доля ферропримесей |  | ГОСТ 12573-67 |
| 17.Сахарный сироп |  | Массовая доля сухих веществ | ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 6687.2-90 |
| 18.Кислота молочная пищевая |  | Отбор проб | ГОСТ 490-2006 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 490-2006 п.7.1 |
|  |  | Внешний вид, цвет, вкус, запах |  | ГОСТ 490-2006 п.7.3, п.7.4, п.7.5 |
| 19. Концентрат квасного сусла |  | Отбор проб | СТБ 2193-2011 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 6687.0-86 п.1.6. |
|  |  | Внешний вид, вкус, цвет, аромат, растворимость в воде |  | СТБ 2193-2011 п. 6.2 |
|  |  | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |
|  |  | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-86 |
| 20. Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей |  | Отбор проб | ГОСТ 10117.1-2001 ГОСТ 10117.2-2001 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10117.1-2001 п.6.3 |
|  |  | Внешний вид, тип, размеры |  | ГОСТ 10117.1-2001 п.7.1 |
| 21. Бутылки ПЭТ (полиэтилентерефталата) |  | Внешний вид, габаритные размеры (высота, диаметр), масса, толщина. | ТУ РБ 500022116.003-2006 | ТУ РБ 500022116.003-2006 п.4.1, п.4.3 |
| 22.Вода питьевая |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
|  |  | ОМЧ, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1, п.8.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.Пиво готовое пастеризованное бутылочное |  | Отбор проб | СТБ 395-2005 СанПиН «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека, продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. пост. Минздрава РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 24.Пиво в кегах готовое пастеризованное |  | Отбор проб | СТБ 395-2005 СанПиН «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека, продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. пост. Минздрава РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 25.Пиво в кегах неосветленное |  | Отбор проб | СТБ 395-2005 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Количество дрожжевых клеток в 1 мл |  | СТБ 395-2005 п.6.8 |
| 26.Пиво готовое непастеризованное бутылочное и в кегах |  | Отбор проб | СТБ 395-2005 СанПиН «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека, продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. пост. Минздрава РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.Вода питьевая газированная и негазированная |  | Отбор проб | ТУ РБ 00966671.164-96 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ 29.06.2007 № 59 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | ОМЧ при t =370С ОМЧ при t =220С ОКБ и E.coli ТКБ и E.coli |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1, п.8.2 |
| 28.Вода ароматизированная |  | Отбор проб | ТУ РБ 500022116.006-2008 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ 29.06.2007 № 59 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | ОМЧ при t =370С ОМЧ при t =220С ОКБ и E.coli ТКБ и E.coli |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1, п.8.2 |
| 29.Квас брожения пастеризованный |  | Отбор проб | СТБ 539-2006 СанПиН «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека, продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. пост. Минздрава РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.1 |
|  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 30.Напитки безалкогольные |  | Отбор проб | СТБ 539-2006 СанПиН «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека, продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. пост. Минздрава РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.4 ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.Напитки безалкогольные сокосодержащие |  | Отбор проб | СТБ 539-2006 СанПиН «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека, продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. пост. Минздрава РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.4 ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
| 32.Напитки слабоалкогольные |  | Отбор проб | СТБ 1122-2010 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 |
| 33.Сидры |  | Отбор проб | СанПиН «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека, продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. пост. Минздрава РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 34.Концентрированные плодово-ягодные соки, концентраты |  | Отбор проб | СанПиН «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека, продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. пост. Минздрава РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
|  |  | Плесени |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.1 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.Пищевые добавки технологического назначения |  | Отбор проб | СанПиН «Требования к пищевым добавкам, ароматизаторам и технологическим вспомогательным средствам» утв. пост. Минздрава РБ от 12.12.2012 № 195 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 |
| 36.Концентрат квасного сусла |  | Отбор проб | СанПиН «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека, продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. пост. Минздрава РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева