Приложение

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.1439

от «27» декабря 2004 года

на бланке №

на 12 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 апреля 2014 года

(новая редакция)

бактериологической лаборатории

государственного учреждения «Республиканского центра гигиены и эпидемиологии»  Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Изделия колбасные вареные (колбасы, сосиски, сардельки, хлеба мясные) |  | Отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 ГОСТ 9792-73 ТНП и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9958-81 п. 4.1 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 9958-81 п. 4.2 ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 9958-81 п.4.6 ГОСТ 29185-91 |
|  |  | S. aureus |  | ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 10442.2-94 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Listeria monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 п.7.1.-п.п 7.4.3 |
| 2.Колбасы вареные с добавлением консервантов, в т.ч. деликатесные |  | Отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 ГОСТ 9792-73 ТНП и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 9958-81 п.4.6 ГОСТ 29185-91 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Listeria monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 п.п 7.1-7.4.3 |
| 3.Продукты мясные вареные: окорока, рулеты из свинины и говядины, свинина и говядина прессованные, ветчина, бекон, мясо свиных голов прессованное, баранина в форме |  | Отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 ГОСТ 51447-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 51447-2001 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 9958-81, п. 4.2 ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 9958-81 п.4.6 ГОСТ 29185-91 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Listeria monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 п.п. 7.1-7.4.3 |

№ BY/112 02.1.0.1439  	лист 2 листов 12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Продукты мясные копчено-вареные: окорока, рулеты, корейка, грудинка, шейка, балык свиной и в оболочке |  | Отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 ГОСТ 51447-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 51447-2001 ГОСТ 9958-81 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.6 ГОСТ 29185-91 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Listeria monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 п.п 7.1-7.4.3 |
| 5.Мясо замороженное убойных животных: в тушах, полутушах, четвертинах, отрубах |  | Отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 ГОСТ 51447-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51447-2001 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 21237-75 п.п.4.2.5 ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Listeria monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 п.п. 7.1-7.4.3 |
| 6.Яйцо куриное дие- тическое, перепелиное Яйцо куриное диетическое, перепелиное |  | Отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 ГОСТ 52121-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 52121-2003 п.7.1 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
| 7. Питьевое молоко, питьевые сливки, молочные напитки, молочная сыворотка, пахта, продукты на их основе, термически обработанные, в том числе: молоко питьевое в потребительской таре, в том числе пастеризованное |  | Отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 13928-84 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-97 |
|  |  | Listeria monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 п.п 7.1-7.4.3 |
| 8. Творог с компонентами, творожная масса, сырки творожные |  | Отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 ГОСТ 26809-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 9225-84 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.п 4.6 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Listeria monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-97 |
|  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 9. Консервы из говядины, свинины, конины и других стерилизованные: натуральные; с крупяными, овощными гарнирами |  | Промышленная стерильность для консервов группы « А» | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 ГОСТ 30425-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-86 ГОСТ 10444.9-86 ГОСТ 10444.11-88 ГОСТ 10444.12.-88 ГОСТ 10444.15-94 |

№ BY/112 02.1.0.1439  	лист 3 листов 12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания: блюда из мяса и мясных продуктов (мясо отварное, жареное, тушеное, пловы, пельмени, беляши, блинчики, изделия из рубленого мяса, в т.ч. запеченные) |  | Отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 ГОСТ 4288-76 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 4288-76 п.п.2.11.4 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 4288-76 п.п.2.11.5 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ30519-94 ГОСТ 4288-76п.п.2.11.6 |
|  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 4288-76 п.п.2.11.7 |
| 11. Салаты и винегреты из вареных овощей и блюда из вареных, жареных, тушеных овощей: без добавления соленых овощей и заправки |  | Отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами № 2657-82 п.п 2.7.2, утв. МЗ СССР от 31.12.82 г. ТНПА и другая документация на продукцию | МУ № 2657-82 п.п.2.7.2, утв. МЗ СССР от 31.12.82 г. |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные, в т.ч.сальмонелла |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 12.Блюда из рыбы: рыба отварная, припущенная, тушеная, жаренная, запеченная |  | Отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами № 2657-82 п.п 2.7.2, утв. МЗ СССР от 31.12.82 г. ТНПА и другая документация на продукцию | МУ № 2657-82 п.п.2.7.2, утв. МЗ СССР от 31.12.82 г. |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
| 13.Блюда из рыбной котлетной массы (котлеты, зразы, шницели, фрикадельки с томатным соусом); запеченные изделия, пироги |  | Отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами № 2657-82 п.п 2.7.2, утв. МЗ СССР от 31.12.82 г. ТНПА и другая документация на продукцию | МУ № 2657-82 п.п.2.7.2, утв. МЗ СССР от 31.12.82 г. |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |

№ BY/112 02.1.0.1439  	лист 4 листов 12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.Блюда из птицы, кролика, отварные, жареные, тушеные, запеченные изделия из рубленой птицы, пельмени, пироги и другие. |  | Отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 ГОСТ 4288-76 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 4288-76 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
| 15.Салаты из сырых, овощей и фруктов без заправки. |  | Отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 МУ № 2657-82 п.п.2.7.2, утв. МЗ СССР от 31.12.82 г. ТНПА и другая документация на продукцию | МУ № 2657-82 п.п.2.7.2, утв. МЗ СССР от 31.12.82 г. |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | L.monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 п. 7.1-7.4.3 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
| 16. Гарниры |  | Отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 МУ № 2657-82 п.п.2.7.2, утв. МЗ СССР от 31.12.82 г. ТНПА и другая документация на продукцию | МУ № 2657-82 п.п.2.7.2, утв. МЗ СССР от 31.12.82 г. |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Е.сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
| 17. Супы горячие и другие горячие блюда |  | КМАФАнМ | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Е.сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 18. Блюда из творога |  | Отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 13928 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 9225-84 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.п.4.5 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.п 4.6 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |

№ BY/112 02.1.0.1439  	лист 5 листов 12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. Напитки безалкогольные, в т.ч. с соком, со сроком годности 30 суток и более |  | КМАФАнМ | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30712-2001 п.6.1 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 20. Контроль качества бактериологических исследований (внутренний контроль качества питательных сред) |  | Контроль качества питательных сред на ростовые и ингибирующие свойства | Инструкция по применению № 079-0210 от 19.03.2010 «Хранение, приготовление и контроль качества питательных сред для санитарной микробиологии» | Инструкция по применению № 079-0210 от 19.03.2010 «Хранение, приготовление и контроль качества питательных сред для санитарной микробиологии», приложение 4 (п.п.1-2, 5-6) |
|  |  | Оценка дифференцирующих свойств |  | Инструкция по применению № 079-0210 от 19.03.2010 (п.п.3-4) |
| 21. Вода питьевая, источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения |  | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 ГОСТ 18963-73 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 п.5.1, 5.3, 5.4 |
|  |  | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |
|  |  | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.3 |
|  |  | Термотолерантные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.3 |
|  |  | Колифаги |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.5.2 |
|  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.4. |
| 22. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные |  | КМАФАнМ | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 072-0210 п.11, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 г. |
|  |  | БГКП |  | Инструкция № 072-0210 п.12.2, 12.3, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 г. |
|  |  | Бактерии рода Salmonella |  | Инструкция № 072-0210 п.14, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 г. |
|  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 072-0210 п.13, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 г. |
|  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | Инструкция № 072-0210 п.15, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 г. |

№ BY/112 02.1.0.1439  	лист 6 листов 12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.Питьевая вода, расфасованная в емкости |  | Общее микробное число | СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 29.06.2007 г. № 59 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению № 068-1109, утв. МЗ РБ от 24.11.2009 п.14 |
|  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), Echerichia coli |  | Инструкция №068-1109 п.15, утв. МЗ РБ от 24.11.2009 |
|  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция №068-1109 п.16, утв. МЗ РБ от 24.11.2009 |
|  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | Инструкция №068-1109, утв. МЗ РБ от 24.11.2009 п.17 |
|  |  | Определение количества энтерококков |  | Инструкция №068-1109 п.18, утв. МЗ РБ от 24.11.2009 |
| 24.Вода плавательных бассейнов |  | Общие и термотолерантные колиформные бактерии | СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 22.09.2009 № 105 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 070-0210 п. 32, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
|  |  | Колифаги |  | Инструкция по применению№ 070-0210 п. 34, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
|  |  | Лецитиназоположительные стафилококки |  | Инструкция по применению № 070-0210 п. 36-38, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
|  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция по применению № 070-0210 п. 41-44, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
|  |  | Возбудители инфекционных заболеваний (бактерии рода Salmonella, Shigella) |  | Инструкция по применению № 026-0509, утв. МЗ РБ от 08.05.2009 |
| Микробиологический контроль санитарно-эпидемиологического режима |  |  |  |  |
| 25.Воздух (бактериологической лаборатории) |  | Общее микробное число | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.10.2013 г. № 107 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ №7 от 28.01.2006 г, гл.2 |
|  |  | S. aureus |  | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ №7 от 28.01.2006 г, гл.2 |
|  |  | Дрожжеподобные и плесневые грибы |  | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ №7 от 28.01.2006 г, гл.2 |

№ BY/112 02.1.0.1439  	лист 7 листов 12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. Исследование микробной обсемененности объектов внешней среды в ЛПУ |  | Отбор проб | Инструкция 4.2.10.22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигие-нического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утв. Постановлением МЗ РБ №7 от 28.01.2006 г, гл.3 | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ №7 от 28.01.2006 г, гл.3 |
|  |  | S.aureus |  |  |
|  |  | Бактерии группы кишечных палочек | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ №7 от 28.01.2006 г, гл.3 | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ №7 от 28.01.2006 г, гл.3 |
|  |  | Стафилококки |  |  |
|  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |
| 27. Микробиологический контроль стерильности изделий медицинского назначения |  | Отбор проб | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ №7 от 28.01.2006 г, гл.4 | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ №7 от 28.01.2006 г, гл.4 |
|  |  | Стерильность |  | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ №7 от 28.01.2006 г, гл.4 |
| 28.Дезинфицирую-щие вещества и антисептики |  | Микробная контаминация | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. МЗ РБ от 30.12.2005 г. | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. МЗ РБ от 30.12.2005 г. |
|  |  | Антимикробная активность | СанПиН 21-112-99 Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств | Инструкция по применению № 11-20-204-2003, утв. МЗ РБ от 22.12.2003 МУ «Методы испытания противомикробной активности антисептиков профилактического назначения» утв. МЗ РБ №11-13-1-97 от 16.01.97 г. |
| 29.Стерилизационные аппараты (шкафы сухожаровые, паровые стерилизаторы, дезкамеры) |  | Биологический контроль качества стерилизации с использованием тест-культур: Bacillus licheniformis Bacillus stearotermophilus S.aureus | МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, М.,1991 Приказ № 165 МЗ РБ от 25.11.02 г. «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждений здравоохранения», приложение №2. Инструкция 3.5-51-2006 утв. Постановлением МЗ РБ №175 от 23.11.2006 г. | СП 17-129 РБ 2000 г. Безопасность работы с микроорганизмами Ш-IY групп патогенности и гельминтами, приложение 4. Приказ № 165 МЗ РБ от 25.11.02 г., приложение №3 Инструкция 3.5-51-2006, утв. Постановлением МЗ РБ №175 от 23.11.2006, раздел III |

№ BY/112 02.1.0.1439  	лист 8 листов 12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. Микробиологический контроль на пищевых объектах |  | Отбор проб | Инструкция по применению МЗ РБ от 19.03.2010 № 078-0210 | Инструкция по применению № 078-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
|  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  | Инструкция по применению № 078-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| Клиническая микробиология. Методы исследования биологического материала от обследуемых лиц |  |  |  |  |
| 31. Кровь |  | Стерильность | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 № 075-0210 (гл.3) | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 № 075-0210 (гл.3) |
|  |  | Бактерии рода Salmonella | Инструкция МЗ РБ от 08.05.2009 г. № 026-0509 | Инструкция МЗ РБ от 08.05.2009 г. № 026-0509 |
|  |  | Другие микроорганизмы | Инструкция МЗ РБ по выявлению, учету и наблюдению за носителями бактерий брюшного тифа и паратифов. Приложение № 2 к приказу МЗ РБ № 74 от 08.04.1994 | МУ «Клиника, диагностика и лечение брюшного тифа и паратифов», приложение № 3 к приказу МЗ РБ № 74 от 08.04.1994 |
| 32. Спинномозговая жидкость |  | Neisseria meningitidis | Инструкция о методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов приложение к приказу МЗ РБ № 81 от 13.02.2006 г. | Инструкция о методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов приложение к приказу МЗ РБ № 81 от 13.02.2006 г. |
|  |  | Бактерии рода Streptococcus | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 № 075-0210 Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 «Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой (группа А) инфекции», утв. постановлением № 59, 2006 г. СанПиН «Требования к организации и проведению санитарно-проти-воэпидемичских мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения ХИБ-инфекции» №106 от 28.10.2013 г. | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 17 приложение 15 Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 «Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой (группа А) инфекции», утв. постановлением № 59, 2006 г. |
|  |  | Бактерии рода Staphylococcus |  | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 № 075-0210 гл. 16, приложение 11-15 |
|  |  | Бактерии рода Haemophylus |  | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 № 075-0210 гл.20, приложение 17-20 |
|  |  | Другие микроорганизмы |  | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 № 075-0210 гл. 18, 21-25, приложение 1 |

№ BY/112 02.1.0.1439  	лист 9 листов 12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. Образцы из стерильных локусов |  | Бактерии рода Streptococcus | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 5, гл. 17, приложение 15 Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 |
|  |  | Бактерии рода Staphylococcus | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 16, приложение 11-15 |
|  |  | Бактерии семейства Enterobacteriacеае | Инструкция МЗ РБ №026-0509 от 08.05.2009 | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл.5, гл.22, приложение 22,23 Инструкция МЗ РБ № 026-0509 от 08.05.2009 |
|  |  | Другие микроорганизмы |  | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 18, гл. 20, 21, 24, 25 |
| 34.Желчь |  | Бактерии рода Staphylococcus | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 | Инструкция МЗ РБ № 075-0210 гл.6, гл.16, приложение 11-14 |
|  |  | Семейство Enterobacteriacеae | Инструкция МЗ РБ от 08.05.2009 г. № 026-0509 | Инструкция МЗ РБ от 08.05.2009 г. № 026-0509 Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 22 приложение 22-23 |
|  |  | Другие микроорганизмы |  | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 18-21, гл. 23-25 |
| 35.Моча |  | Степень бактериурии | Инструкция МЗ РБ № 075-0210 от 19.03.2010 | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл.7, приложения 3-6 |
|  |  | Бактерии семейства Enterobacteriacеae | Инструкция МЗ РБ от 08.05.2009 г. № 026-0509 | Инструкция МЗ РБ от 08.05.2009 г. № 026-0509 Инструкция МЗ РБ № 075-0210 от 19.03.2010 гл. 18 |
|  |  | Неферментирую-щие граммотрицательные бактерии |  | Инструкция МЗ РБ № 075-0210 от 19.03.2010 гл. 23, приложение 24 |
|  |  | Другие микроорганизмы |  | Инструкция МЗ РБ № 075-0210 от 19.03.2010 гл. 16-19, 25 |

№ BY/112 02.1.0.1439  	лист 10 листов 12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. Отделяемое из верхних отделов дыхательных путей |  | Бактерии рода Corynebacterium | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210, Приказ МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 «О мерах по профилактике дифтерии» | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 № 075-0210 гл. 8, гл.21, приложение 21 Инструкция «Лабораторная диагностика дифтерии» приложение № 2 к приказу МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 |
| 36. Отделяемое из верхних отделов дыхательных путей |  | Бактерии рода Streptococcus | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210, Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 17, приложение 7, 16 Инструкция 3.1.2.10- 18-8-2006 |
|  |  | Бактерии рода Neisseria | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210, Приказ МЗ РБ № 81 от 13.02.2006 | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 19 Инструкция № 1 к приказу МЗ РБ № 81 от 13.02.2006 |
|  |  | Бактерии рода Haemophylus | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 20, приложение 17-20 |
|  |  | Дрожжевые и дрожжеподобные грибы |  | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 25, приложение 26-29 |
|  |  | Другие микроорганизмы |  | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 16, 18, 22, 25 |
| 37.Отделяемое из нижних отделов дыхательных путей |  | Бактерии рода Streptococcus | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 9, гл. 17, приложение 16 |
|  |  | Бактерии рода Haemophylus | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 20, приложение 17-20 |
|  |  | Бактерии рода Staphylococcus |  | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 16, приложение 11-15 |
|  |  | Дрожжевые и дрожжеподобные грибы |  | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 25, приложение 26-29 |
|  |  | Другие микроорганизмы |  | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 18, 19, 22, 23, 24 |

№ BY/112 02.1.0.1439  	лист 11 листов 12

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.Отделяемое из абсцессов, ран, глаз, ушей, урогенитального тракта |  | Бактерии рода Staphylococcus | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 |  | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 10-13, гл. 16, приложение 11-15 |
|  |  | Бактерии рода Listeria |  |  | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 24, приложение 25 |
|  |  | Бактерии рода Neisseria и кокковидные виды Moraxell | Инструкция по лабораторной диагностике гонореи, утв. 20.05.2009 Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 23, приложение 24 |  | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 19 Инструкция по лабораторной диагностике гонореи, утв. 20.05.2009, приложения 2,3,4 |
|  |  | Неферментирующие граммотрицательные бактерии |  |  | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 23, приложение 24 |
|  |  | Дрожжевые и дрожжеподобные грибы |  |  | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 25, приложение 26-29 |
|  |  | Другие микроорганизмы: бактерии рода уреаплазма, рода микоплазма |  |  | Методические рекомендации № 46-9903 Методы лабораторной диагностики урогенитальных микоплазмозов Минск, 1999 г. |
| 39.Грудное молоко |  | Бактерии рода Staphylococcus | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 |  | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 15 |
|  |  | Бактерии рода Streptococcus | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 |  | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл. 17, приложение 16 |
|  |  | Бактерии семейства Enterobacteriacae | Инструкция МЗ РБ № 026-0509 от 08.05.2009 |  | Инструкция МЗ РБ № 026-0509 от 08.05.2009 |
|  |  | Другие микроорганизмы | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 |  | Инструкция МЗ РБ от 13.03.2010 г № 075-0210 гл.18,22,23 |
| 40. Кал |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | Инструкция МЗ РБ № 026-0509 от 08.05.2009 |  | Инструкция МЗ РБ № 026-0509 от 08.05.2009 |
|  |  | Бактерии рода Jersinia | Инструкция МЗ РБ № 076-0210 от 19.03.2010 Лабораторная диагностика псеводотуберкулеза и кишечного иерсиниоза |  | Инструкция МЗ РБ № 076-0210 от 19.03.2010 Лабораторная диагностика псеводотуберкулеза и кишечного иерсиниоза |

№ BY/112 02.1.0.1439  	лист 12 листов 12

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. Кал |  | E.coli | Инструкция МЗ РБ № 083-0210 от 19.03.2010 Методы выделения и идентификации энтерогеморрагической кишечной палочки О157:Н7 |  | Инструкция МЗ РБ № 083-0210 от 19.03.2010 Методы выделения и идентификации энтерогеморрагической кишечной палочки О157:Н7 |
|  |  | Холерный вибрион | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 Лабораторная диагностика холеры, утв. МЗ РБ 21.04.2004 |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 Лабораторная диагностика холеры, утв. МЗ РБ 21.04.2004 |
|  |  | Исследование на дисбактериоз | Инструкция МЗ РБ № 086-0210 от 19.03.2010 Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника |  | Инструкция МЗ РБ № 086-0210 от 19.03.2010 Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника |
| 41.Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам |  | Патогенные и условно патогенные микроорганизмы | Инструкция МЗ РБ от 31.12.2008 № 226-12-08 Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам |  | Инструкция МЗ РБ от 31.12.2008 № 226-12-08 Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам, п. 10 |
| 42. Иксодовые клещи |  | Бактерии рода Borrelia | Приказ МЗ РБ от 2000 г. № 52 «Об организации медицинских мероприятий по профилактике клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоза» Санитарные правила № 17-14-2002 «Клещевой энцефалит, болезнь Лай-ма (клещевой боррелиоз)» Минск, 2002 |  | Инструкция МЗ РБ № 136-1207 от 21.01.2008 г. Лабораторная диагностика болезни Лайма |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь

директор Государственного

предприятия «БГЦА»					 		Т. А. Николаева