Приложение №  1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0._______

от «19» «сентября» 2014 года

на бланке № __________

на 2 листах

Область аккредитации от «19» сентября 2014 года

Испытательной лаборатории электрофизических измерений

Частного строительного унитарного предприятия «ДорСТЭМ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | Сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б 29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ. МН 4957-2014 |
|  |  | Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, Б 29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ. МН 919-2014 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземленными элементами | ТКП 181-2009, Б 29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ. МН 4959-2014 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль; - определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009, Б 29.8 ТКП 339-2011 4.4.26.3 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МН 4958-2014 |

№ BY/112 02.2.0._______                                                                лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б 27.1 Б 30.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1 4.4.29.2 | МВИ. МН 4961-2014 |
| 3. Электроустановки до 1 кВ, в том числе животновод- ческие фермы |  | Напряжение прикосновения на животноводческих фермах: - в аварийном режиме при однофазном замыкании на корпус в сети напряжением до 1 кВ; - в аварийном режиме при однофазном замыкании на землю в сети напряжением до 1 кВ, включая обрыв и падение на землю фазного провода воздушной линии. Напряжение прикосновения в электроустановках до 1 кВ. в нормальном эксплуатационном режиме. | ТКП 181-2009 п. 6.12.4.15-6.12.4.18 Б.29.5 | МВИ.МН 4960-2014 |
| 4. Устройства защитного отключения |  | Испытание устройств защитного отключения: - измерение отключающего дифференциального тока - измерение времени отключения при Iотк , 2 Iотк , 5 Iотк ; | ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МН 4956-2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Т.А. Николаева