Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.0717

от  «31» июля 1997 года

на бланке №

Область аккредитации от «03» октября  2014 года

(новая редакция)

электроизмерительной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью

«Агропромэнерго» г.Сморгонь

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29, п.4.4.26 | МВИ Гр 883-2014 |
| 2. Заземляющие устройства |  | 2.1 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | ,МВИ Гр 884-2014 |
|  |  | - 2.2 Сопротивление заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | - ТКП 181-2009 п.Б.29.4 - ТКП 336-2011 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ Гр 880-2014 |
|  |  | 2.3 Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8; - ГОСТ 30331.3-95 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | МВИ Гр 881-2014 |
|  |  | 2.4 Напряжение прикосновения в электроустановках до 1000 В: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод | ТКП 181-2009 п. 6.12.4, п. Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 - ТКП 339-2011 п.4.3.20 - ТКП 538-2014 | МВИ Гр 882-2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева