Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.1639

от  «31» октября 2000 года

на бланке №

на 2 листах

Область аккредитации от «31» октября  2014 года

электроизмерительной лаборатории Производственного кооператива «Специализированная передвижная механизированная колонна №66»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, б 30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29, п.4.4.26 | МВИ Гр 574-2012 |
| 2. Заземляющие устройства |  | 2.1 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ Гр 573-2012 |
|  |  | - 2.2 Сопротивление заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | - ТКП 181-2009 п. Б.29.4 - ТКП 336-2011 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ Гр 575-2012 |
|  |  | 2.3 Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8; - ГОСТ 30331.3-95 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | МВИ Гр 577-2012 |
|  |  | 2.4 Напряжение прикосновения в электроустановках до 1000 В: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод | ТКП 181-2009 п. 6.12.4, п. Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 - ТКП 339-2011 п.4.3.20 - ТКП 538-2014 | МВИ Гр 576-2012 |

№ВY/112 02.2.0.1639                                                                                                  Лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Волоконно-оптические линии передачи |  | 3.1 Затухание элементарного кабельного участка | ТКП 212-2010 прил. А, п. А.1.3 | МВИ Гр 936-2014 |
|  |  | 3.2 Затухание на соединителях | ТКП 212-2010 прил. А, п. А.1.4 , А.1.5 | МВИ Гр 935-2014 |
|  |  | 3.3 Затухание элементарного кабельного участка приведенное к длине 1км | ТКП 212-2010 прил. А, п. А.1.2 | МВИ Гр 935-2014 |
|  |  | 3.4 Оптическая длина волокна | ТКП 212-2010 прил. Б, п. Б.2, Б5, Б7 | МВИ Гр 935-2014 |
|  |  | 3.5 Километрическое затухание | ТКП 212-2010 , прил. Б, п. Б.2, Б8 | МВИ Гр 935-2014 |
|  |  | 3.6 Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга между металлической броней и землей | ТКП 212-2010, прил. А, п. А.2.1 | МВИ Гр 934-2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева