Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.____

от 31 октября 2014 года

на бланке №

на 1 листе

Область аккредитации от 14 ноября 2014 года

Испытательной лаборатории

Коммунального производственного унитарного предприятия «Лельком»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Вода питьевая |  | 1.1 Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001, п.5.1 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001, п.5.1 |
|  |  | 1.2 Запах Д (0-5) балл | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 3351-74, п.2 |
|  |  | 1.3 Привкус Д (0-5) балл |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
|  |  | 1.4 Цветность Д (0-70) градусы |  | ГОСТ 3351-74, п.4 |
|  |  | 1.5 Мутность П 20% |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
|  |  | 1.6 Железо П 25% |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
|  |  | 1.7 Хлор остаточный свободный Д (0,3-0,5) мг/дм3 П 30% |  | ГОСТ 18190-72, п.2 |

Применяемые сокращения:

Д - Диапазон измерений

П- Погрешность

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |