|  | # Приложение 1 # к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.1155 |
|  | от «25» августа 1997 года на бланке № 0009404 |
|  | на 5 листах |

ДОПОЛНЕНИЕ №2

к  области аккредитации  от 14 ноября 2014 года

лаборатории  канализации Коммунального производственного

унитарного предприятия «Брестводоканал»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 Поверхностная вода |  |  | 1.1 Массовая концентрация азота общего ДИ (0,5-10) мг/дм3 Повторяемость – 7 % ДИ (10-500) мг/дм3 Повторяемость – 4,1 % |  | Показатели качества воды рыбохозяй- ственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены постановлением Министерства природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения республики Беларусь № 70/139 от 24.12.2009 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |
|  |  |  | 1.2 Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ (5-50) мгО/л Повторяемость – 30 % ДИ (50-200) мгО/л Повторяемость – 22 % ДИ (200-880) мгО/л Повторяемость – 17 % |  |  |  | Методика определения бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» ПНДФ 14.1:2:4.190-2003 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Поверхностная вода |  |  |  | 1.3 Массовая концентрация: - алюминия - бария - бериллия - бора - магния - марганца - молибдена - мышьяка - меди - никеля - железа - кадмия - калия - кальция - кобальта - селена - стронция - хрома - цинка |  | Показатели качества воды рыбохозяй- ственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены постановлением Министерства природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения республики Беларусь № 70/139 от 24.12.2009 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 2 Сточная вода |  |  |  | 2.1 Массовая концентрация азота общего ДИ (0,5-10) мг/дм3 Повторяемость – 7 % ДИ (10-500) мг/дм3 Повторяемость – 4,1 % |  | Решение Брестского городского исполни-тельного комитета Разрешение на спец-водопользование Брестского КУП ВКХ |  | МВИ.МН 4139-2011 |
|  |  |  |  | 2.2 Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ (5-50) мгО/л Повторяемость – 30 % ДИ (50-200) мгО/л Повторяемость – 22 % ДИ (200-880) мгО/л Повторяемость – 17 % |  |  |  | Методика определения бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» ПНДФ 14.1:2:4.190-2003 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Сточная вода |  |  |  | 2.3 Массовая концентрация: - алюминия - бария - бериллия - бора - магния - марганца - молибдена - мышьяка - меди - никеля - железа - кадмия - калия - кальция - кобальта - селена - стронция - хрома - цинка |  | Решение Брестского городского исполни-тельного комитета Разрешение на спец-водопользование Брестского КУП ВКХ |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 3 Питьевая вода |  |  |  | 3.1 Массовая концентрация азота общего ДИ (0,5-10) мг/дм3 Повторяемость – 7 % ДИ (10-500) мг/дм3 Повторяемость – 4,1 % |  | СанПиН № 10-124 РБ 99 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
|  |  |  |  | 3.2 Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ (5-50) мгО/л Повторяемость – 30 % ДИ (50-200) мгО/л Повторяемость – 22 % ДИ (200-880) мгО/л Повторяемость – 17 % |  |  |  | Методика определения бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» ПНДФ 14.1:2:4.190-2003 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Питьевая вода |  |  |  | 3.3 Массовая концентрация: - алюминия - бария - бериллия - бора - магния - марганца - молибдена - мышьяка - меди - никеля - железа - кадмия - калия - кальция - кобальта - селена - стронция - хрома - цинка |  | СанПиН № 10-124 РБ 99 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 4 Подземная вода |  |  |  | 4.1 Массовая концентрация азота общего ДИ (0,5-10) мг/дм3 Повторяемость – 7 % ДИ (10-500) мг/дм3 Повторяемость – 4,1 % |  | Технические нормативные правовые акты и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний |  | МВИ.МН 4139-2011 |
|  |  |  |  | 4.2 Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ (5-50) мгО/л Повторяемость – 30 % ДИ (50-200) мгО/л Повторяемость – 22 % ДИ (200-880) мгО/л Повторяемость – 17 % |  |  |  | Методика определения бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» ПНДФ 14.1:2:4.190-2003 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Подземная вода |  |  |  | 4.3 Массовая концентрация: - алюминия - бария - бериллия - бора - магния - марганца - молибдена - мышьяка - меди - никеля - железа - кадмия - калия - кальция - кобальта - селена - стронция - хрома - цинка |  | Технические нормативные правовые акты и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний |  | СТБ ISO 11885-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики  Беларусь –

директор  Государственного

предприятия    «БГЦА»                           ______________                	Т.А.Николаева