|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2694 от 01 ноября 2004 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | на бланке № |
|  |  | на 1 листе |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 ноября 2014 года

(новая редакция)

# Испытательного центра

# Производственного общества с ограниченной ответственностью «БЕЛМОНА»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 | МВИ Мн 2088-2010 |
| Заземляющие устройства |  | Проверка выполнения элементов заземляющего устройства | ТКП 181-2009 Б.29.1 | МВИ Мн 2086-2010 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 | МВИ Мн 2086-2010 |
|  |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 | МВИ Мн 2085-2010 |
|  |  | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ Мн 2089-2010 |

# Руководитель Национального органа

# по аккредитации Республики Беларусь -

# директор Государственного

# предприятия  «БГЦА» 							Т.А. Николаева