Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1713

от «20» апреля 2005 года

на бланке №____________

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «12» декабря 2014 года на 1 листе

лаборатории электрофизических измерений

Производственного кооператива «Защита»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ |  | 1.1 Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1. | МВИ.МН 3901-2011 |
| 2. Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1 кВ |  | 2.1 Испытание устройства защитного отключения: - измерение сопротивления изоляции УЗО; - проверка работоспособности УЗО; - номинальный отключающий дифференциальный ток; - время отключения | ТКП 181-2009 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 45-4.04-149-2009 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МН 3931-2011 |
| 3. Заземляющие устройства |  | 3.1 Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 | МВИ.МН 3900-2011 |
|  |  | 3.2 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ.МГ 955-2014 |
|  |  | 3.3 Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 | МВИ.МН 3932-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева