Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.4470

от 10 марта 2014 года

на бланке № _______

Дополнения № 1 к ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 24.12.2014г

Испытательной лаборатории

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Антипожар»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Дымовые каналы от газовых приборов, котлов, водонагревателей зданий и сооружений |  | Скорость движения воздуха | СНБ 4.02.01-2003 НПБ 16-2000 | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2. Системы вентиляции и кондиционирования |  | Скорость движения воздуха Объемный расход воздуха Температура перемещаемого воздуха Динамическое давление потока воздуха Статическое давление потока воздуха Полное давление потока воздуха | СТБ 2021-2009 СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»              		                                         Т.А. Николаева