Приложение 1

к аттестату аккредитации

BY/112 02.2.0. 4560

от  24 декабря 2014 года

на бланке №

на 3 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

электротехнической лаборатории службы энерговодоснабжения

филиала «Крупское управление магистральных газопроводов»

Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Трансформа-торы силовые 6-10 кВ |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.8.3; ТКП-339-2011.. п.4.4.6.2; | МВИ.МН 4182-2011 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.8.5; ТКП-339-2011, п.4.4.6.3; | МВИ.МН 4180-2011 |
| Измерительные трансформаторы тока и напряже-ния |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.9.1; Б10.1.1 ТКП-339-2011, гл.4.4, п.4.4.7.1; | МВИ.МН 4182-2011 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.9.3; ТКП-339-2011, гл.4.4, п.4.4.7.3; | МВИ.МН 4180-2011 |
| Выключатели масляные, вакуумные, выключатели нагрузки |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.11.1, Б12.1, Б13.1,Б.14.1; ТКП-339-2011, п.4.4.9.1; 4.4.12.1; 4.4.13.1 | МВИ.МН 4182-2011 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.11.3, Б12.2, Б.14.2; ТКП-339-2011, п.4.4.9.4; 4.4.12.2; 4.4.13.2 | МВИ.МН 4180-2011 |

BY/112 02.2.0.                                                                                       лист 2   листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплектные распредели- тельные устройства, сборные и соединитель-ные шины |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.15.1, Б.16.1, Б.17, Б.18.1; ТКП-339-2011, п.4.4.15.1; | МВИ.МН 4182-2011 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. 15.2, Б.16.2, Б.17, Б.18.2; ТКП-339-2011, п.4.4.15.2; | МВИ.МН 4180-2011 |
| Проходные изоляторы |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.24.1; ТКП-339-2011, гл.4.4, п.4.4.23.1; | МВИ.МН 4182-2011 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.24.3; ТКП-339-2011, п.4.4.23.3; | МВИ.МН 4180-2011 |
| Вентильные разрядники и ограничители перенапря-жения (ОПН) |  | Сопротивление вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2009 п. Б.22.1; ТКП-339-2011, п.4.4.21.1; | МВИ.МН 4182-2011 |
|  |  | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 п. Б.22.2; ТКП-339-2011, п.4.4.21.2; | МВИ.МН 4180-2011 |
| Силовые кабельные линии напряжением до 10кВ |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1; ТКП-339-2011, гл.4.4, п.4.4.29.2; | МВИ.МН 4182-2011 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока c измерением тока утечки | ТКП 181-2009 п. Б.30.2; ТКП-339-2011, гл.4.4, п.4.4.29.3; | МВИ.МН 4180-2011 |
| Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления | ТКП 181-2009 п. Б.29.2; ТКП-339-2011, п.4.4.28.2; | МВИ.МН 4181-2011 |

BY/112 02.2.0.                                                                                       лист 3   листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4; ТКП-339-2011, п.4.4.28.6; | МВИ.МН 4183-2011 |
|  |  | Испытание цепи фаза-нуль в электроуста-новках до 1000В с глухим заземлением нейтрали: -измерение полного соп-ротивления цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время- токовой характеристике) ; -измерение полного соп-ротивления защитного проводника между рас-пределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе урав-нивания потенциалов. | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3 -95 | МВИ.МН 4184-2011 |
| Аппараты силовой и осветительной сети, вторич-ные цепи пере-менного и пос-тоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе ка-бельные линии, переносные и передвижные электроприем-ники |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1; ТКП-339-2011, п.4.4.26.1; | МВИ.МН 4182-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                     Т.А. Николаева