|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4561

от «30» декабря  2014  года

на бланке ____________

на 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от  «30»  декабря  2019 года

лаборатории электрофизических измерений

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг  «ЭлеГран Плюс»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Приложение .Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.6 | МВИ Гр 3262-2019 |
| 1.2 |  | 27.90/22.000 | Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, Приложение .Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 П.4.4.28.6 | МВИ Гр 3262-2019 |
| 1.3 |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления контактов | ТКП 181-2009, Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ Гр 3264-2019 |
| 1.4 |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Приложение Б п.Б.29.8 ТКП 339-2011 пп.4.4.26.3, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.5 | МВИ Гр 3266-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ Гр 3265-2019 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п .Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ Гр 3265-2019 |
| 4.1 | Устройства защитного отключения | 27.12/22.000 | Испытание устройств защитного отключения: - проверка дифференциального тока срабатывания ; - измерение времени отключения УЗО | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ТНПА и другая документация | МВИ Гр 3263-2019 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |