|  |  | Приложение 1 к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.2658 от 24 ноября 2003 года на бланке № на 2 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 февраля 2015 года

электротехнической лаборатории

Ремонтно-монтажного коммунального дочернего унитарного предприятия «Белсантехэнерго»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, в том числе переносные электроприёмники и светильники, вспомогательное оборудование |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1, п.6.5.1 ТКП 339-2011 п.4.4.3.2 | МВИ МН 3270-2014 |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.19.7, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ МН 3269 -2014 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ МН 3271 -2014 |

№ BY/ 112 02.2.0.2658                                                                     лист 2    листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заземляющие устройства |  | Испытание цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: -измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике); -измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б.29.8, ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 | МВИ МН 3303-2014 |
| Бытовые стационарные электроплиты |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.11.4.9. | МВИ МН 3273-2014 |
|  |  | Измерение величины электрического потенциала корпуса электроплиты относительно заземленного санитарно-технического оборудования | ТКП 181-2009 Б.11.4.9. | МВИ МН 3273-2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А.Николаева