Приложение №1

к  аттестату  аккредитации

BY/ 112.02.2.0.4568

от 16 января 2015 года

на  бланке № ___________

на 1 листе

Область аккредитации

Испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Трибус плюс»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Лестницы пожарные наружные стационарные |  | 1.1 основные размеры 1.2 отклонение от равенства диагоналей 1.3 качество защитного покрытия 1.4 целостность конструкции и креплений 1.5 прочность ступенек лестницы 1.6 прочность балок крепления лестницы 1.6 прочность площадок и маршей лестниц 1.7 прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.2 п. 3.2 п.3.3 п. 3.3 п. 3.5 п.п. 3.6, 3.7 п. 3.8 п. 3.9 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 п. 5.4 п. 5.6 п. 5.4 п.п. 5.7, 5.8 п.п. 5.10, 5.11 п. 5.12 п. 5.13 |
| 2. Ограждения крыши |  | 2.1 основные размеры 2.2 качество защитного покрытия 2.3 целостности конструкции и креплений 2.4 прочность ограждения крыш зданий | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.2 п. 3.3 п. 3.3 п. 3.10 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 п. 5.6 п. 5.4 п. 5.14 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева