Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.______

от «23» января 2015 года

на бланке № __________

на 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатории электрофизических измерений

Частного производственно-торгового унитарного предприятия «АлНатпром»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства | А 14. Б 22. Б26 | 1.1Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.19.7, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.МГ 936-2014 |
|  | А 14. Б 22. Б26 | 1.2 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МГ 937-2014 |
|  | А 14. Б 22. Б26 | 1.3 Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль; - определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 | МВИ.МГ 951-2014 |

№ BY/112 02.2.0._____								Лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, за исключением вторичных цепей рассчитанных на напряжение до 60 В, переносных электроприемни-ков и переносных светильников, вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, кабелей-удлинителей, сва-рочных трансфор- маторов) | А 14. Б 22. Б26 | 2.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1, п.6.5.1 ТКП 339-2011 п.4.4.3.2 | МВИ.МГ 938-2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева