Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/ 112.02.2.0 1833

от 29 декабря 2000 года

На бланке № 0000094

На 10 листах

Редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 июля 2017 года

испытательного центра

Открытого акционерного общества «Техника связи»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Радиостанции сухопутной и морской подвижной службы с угловой и цифровой модуляцией, радиостанции общего пользования, радиостанции систем аналоговой телефонной радиосвязи общего пользования, электронная аппаратура с использованием приёмопередающей аппаратуры и её составных частей. | А12. Б22 | Основные электрические параметры (кроме интермодуляционных излучений) | СТБ 1040-97 СТБ 1200-99 | СТБ 1040-97 СТБ 1200-99 |
| 1.2 |  | А12. Б31 | Требования к конструкции: соответствие требованиям конструкторской документации. | СТБ 1040-97 СТБ 1200-99 | СТБ 1040-97 СТБ 1200-99 |
| 1.3 |  | А12. Б36 | Требования к надёжности: испытания на воздействие вибрации: диапазон частот, Гц, 10-3000; испытания на воздействие ударов: пиковое ударное ускорение, м/с2, 98 - 1470; испытания на воздействие повышенной температуры: диапазон температур, ˚С, -85 ÷ +180; испытания на воздействие пониженной температуры: диапазон температур, ˚С, -85 ÷ +180; испытания на воздействие пониженного атмосферного давления: - атмосферное давление, КПа, 12, 61, 70; - диапазон температур, ˚С, -50 ÷ +60, испытания на воздействие повышенной влажности: относительная влажность, %, 80-100, при температуре, ˚С, 20 – 40. | СТБ 1200-99 СТБ 1040-97 ТНПА и другая документация. | СТБ 1200-99 СТБ 1040-97 СТБ 1200-99 СТБ 1040-97 СТБ 1200-99 СТБ 1040-97 СТБ 1200-99 СТБ 1040-97 СТБ 1200-99 СТБ 1040-97 СТБ 1200-99 СТБ 1040-97 |

| 2.1 | Блоки питания радиоэлектронной аппаратуры, зарядно-разрядные устройства, средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации | А12. Б22 | Технические характеристики: работоспособность при изменении напряжения электропитания; ток, потребляемый от источника питания; выходное напряжение; действующее значение пульсаций выходного напряжения; | ГОСТ 26342-84 ТУ ВY 300209010.133-2005; ГОСТ 26342-84 ГОСТ 14254-96 ТУ РБ 300209010.112-2002 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 26342-84 ГОСТ 26342-84 ГОСТ 26342-84 ГОСТ 26342-84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 |  | А12. Б29 | Конструктивно-технические требования: степень защиты оболочки. |  | ГОСТ 14254-96 |  |
| 3.1 | Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические для проводного вещания и телефонной сети: плинты, боксы, коробки каскадной защиты, коробки распределительные, универсальные, устройства кабельные соединительные, устройства защитные, абонентские, розетки сети проводного вещания, соединители многожильные | А12. Б22 | Электрические параметры: сопротивление электрического контакта; сопротивление ограничительных резисторов | ТУ РБ 07511293.070-97 ТУ РБ 07511293.069-97 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 24606.3-82 |  |
| 3.2 |  | А12. Б22 | Показатели безопасности: сопротивление изоляции; электрическая прочность изоляции. | ТУ РБ 07511293.064-97 ТУ РБ 07511293.065-97 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 24606.2 -81 ГОСТ 24606.1 -81 |  |
| 4.1 | Светильники с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими газоразрядными лампами, с напряжением питания не более 1000 В для освещения жилых, общественных помещений, производственных зданий и наружного освещения, в том числе: стационарные светильники общего назначения, встраиваемые светильники, светильники для освещения улиц и дорог, прожекторы заливающего света, световые гирлянды, светильники для аварийного освещения (кроме светотехнических измерений). | А12. Б31 | Содержание и прочность маркировки. | ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 598-2-1 -2002 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 ГОСТ МЭК 60598-2-2-2002 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-4 -99 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 ГОСТ IЕС 60598-2-20 -2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 ТНПА и другая документация. | ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 598-2-1 -2002 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 ГОСТ МЭК 60598-2-2-2002 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-4 -99 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 ГОСТ IЕС 60598-2-20 -2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 |  |
| 4.2 |  | А12. Б26 | Требования безопасности к конструкции светильников |  | ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 598-2-1 -2002 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 ГОСТ МЭК 60598-2-2-2002 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-4 -99 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 ГОСТ IЕС 60598-2-20 -2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 |  |
| 4.3 |  | А12. Б26 | Требования безопасности к внешним проводам и проводам внутреннего монтажа. |  | ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 598-2-1 -2002 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 ГОСТ МЭК 60598-2-2-2002 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-4 -99 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 ГОСТ IЕС 60598-2-20 -2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 |  |
| 4.4 | Светильники с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими газоразрядными лампами, с напряжением питания не более 1000 В для освещения жилых, общественных помещений, производственных зданий и наружного освещения, в том числе: стационарные светильники общего назначения, встраиваемые светильники, светильники для освещения улиц и дорог, прожекторы заливающего света, световые гирлянды, светильники для аварийного освещения (кроме светотехнических измерений). | А12. Б26 | Требования безопасности к заземлению светильников. | ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 598-2-1 -2002 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 ГОСТ МЭК 60598-2-2-2002 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-4 -99 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 ГОСТ IЕС 60598-2-20 -2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 ТНПА и другая документация. | ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 598-2-1 -2002 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 ГОСТ МЭК 60598-2-2-2002 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-4 -99 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 ГОСТ IЕС 60598-2-20 -2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 |  |
| 4.5 |  | А12. Б26 | Защита от поражения электрическим током. |  | ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 598-2-1 -2002 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 ГОСТ МЭК 60598-2-2-2002 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-4 -99 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 ГОСТ IЕС 60598-2-20 -2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 |  |
| 4.6 |  | А12. Б29 | Защита от попадания пыли, твёрдых частиц и влаги. |  | ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 598-2-1 -2002 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 ГОСТ МЭК 60598-2-2-2002 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-4 -99 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 ГОСТ IЕС 60598-2-20 -2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 |  |
| 4.7 |  | А12. Б22 | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. |  | ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 598-2-1 -2002 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 ГОСТ МЭК 60598-2-2-2002 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-4 -99 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 ГОСТ IЕС 60598-2-20 -2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 |  |
| 4.8 |  | А12. Б26 | Пути утечки и воздушные зазоры. |  | ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 598-2-1 -2002 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 ГОСТ МЭК 60598-2-2-2002 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-4 -99 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 ГОСТ IЕС 60598-2-20 -2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 |  |
| 4.9 |  | А12. Б26 | Испытание на старение и тепловые испытания. |  | ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 598-2-1 -2002 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 ГОСТ МЭК 60598-2-2-2002 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-4 -99 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 ГОСТ IЕС 60598-2-20 -2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 |  |
| 4.10 | Светильники с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими газоразрядными лампами, с напряжением питания не более 1000 В для освещения жилых, общественных помещений, производственных зданий и наружного освещения, в том числе: стационарные светильники общего назначения, встраиваемые светильники, светильники для освещения улиц и дорог, прожекторы заливающего света, световые гирлянды, светильники для аварийного освещения (кроме светотехнических измерений). | А12 .Б25 | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. | ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 598-2-1 -2002 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 ГОСТ МЭК 60598-2-2-2002 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-4 -99 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 ГОСТ IЕС 60598-2-20 -2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 ТНПА и другая документация. | ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 598-2-1 -2002 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 ГОСТ МЭК 60598-2-2-2002 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-4 -99 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 ГОСТ IЕС 60598-2-20 -2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 |  |
| 4.11 |  | А12. Б26 | Винтовые контактные зажимы. |  | ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 598-2-1 -2002 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 ГОСТ МЭК 60598-2-2-2002 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-4 -99 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 ГОСТ IЕС 60598-2-20 -2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 |  |
| 4.12 |  | А12. Б26 | Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения. |  | ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 598-2-1 -2002 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 ГОСТ МЭК 60598-2-2-2002 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-4 -99 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 ГОСТ IЕС 60598-2-20 -2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 |  |
| 4.13 |  | А12. Б22 | Коэффициент мощности. | ТУ РБ 101231737.005-98 ТНПА и другая документация. | СТБ 1944 -2009 |  |
| 4.14 |  | А12. Б29 | Масса светильника. | ТУ РБ 101231737.005-98 ТНПА и другая документация. | СТБ 1944 -2009 |  |
| 4.15 |  | А12. Б29 | Габаритные и установочные размеры. | ТУ РБ 101231737.005-98 ТНПА и другая документация. | СТБ 1944 -2009 |  |
| 5.1 | Радиостанции общего пользования, сухопутной и морской подвижной службы, радиоэлектронная бытовая аппаратура, электротехнические изделия, изделия электронной техники и квантовой электроники, электрооборудование автотракторное, изделия ГСП, технические средства охранной, пожарной сигнализации машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом, аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. | А12. Б39 | Испытания на воздействие вибрации: диапазон частот, Гц, 10-3000; амплитуда виброперемещения не более 2,5 мм; максимальное ускорение не более 430 м/с2; максимальная нагрузка не более 50 кг. | ГОСТ 16019-2001 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 16962-71 ГОСТ 3940-2004 ГОСТ 12997-84 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 16019-2001 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 16962.2 -90 ГОСТ 20.57.406 -81 ГОСТ 16962-71 ГОСТ 3940-2004 ГОСТ 28203-89 ГОСТ 12997-84 |  |
| 5.2 |  | А12. Б39 | Испытания на воздействие ударов: пиковое ударное ускорение, м/с2, 98 – 1470; длительность ударного импульса, мс, 1 – 15; максимальная нагрузка не более 50 кг. |  | ГОСТ 16019-2001 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 20.57.406 -81 ГОСТ 16962-71 ГОСТ 3940-2004 ГОСТ 12997-84 ГОСТ 28215-89 ГОСТ 28213-89 |  |
| 5.3 | Радиостанции общего пользования, сухопутной и морской подвижной службы, радиоэлектронная бытовая аппаратура, электротехнические изделия, изделия электронной техники и квантовой электроники, электрооборудование автотракторное, изделия ГСП, технические средства охранной, пожарной сигнализации машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом, аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. | А12. Б39 | Испытания на прочность при транспортировании: пиковое ударное ускорение, м/с2, 98 – 1470; длительность ударного импульса, мс, 1 – 15; максимальная нагрузка не более 50 кг. |  | ГОСТ 16019-2001 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 23216-78 |  |
| 5.4 |  | А12. Б39 | Испытания на прочность при падении: высота сбрасывания не более 1м. |  | ГОСТ 16019-2001 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 20.57.406 -81 ГОСТ 28218-89 ГОСТ 28217-89 |  |
| 5.5 |  | А12. Б40 | Испытания на воздействие повышенной температуры: диапазон температур, °С, -85 ÷ +180. |  | ГОСТ 16019 -2001 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 16962-71 ГОСТ 3940-2004 ГОСТ В 20.57.306-76 ГОСТ 28200-89 ГОСТ 12997-84 |  |
| 5.6 |  | А12. Б40 | Испытания на воздействие пониженной температуры: диапазон температур, °С, -85 ÷ +180. |  | ГОСТ 16019 -2001 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 16962-71 ГОСТ 3940-2004 ГОСТ В 20.57.306-76 ГОСТ 28200-89 ГОСТ 12997-84 |  |
| 5.7 |  | А12. Б40 | 5.7 Испытания на воз действие пониженного атмосферного давления: атмосферное давление, КПа, 12, 61, 70; диапазон температур, °С, -50 ÷ +60. |  | ГОСТ 16019 -2001 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 16962-71 ГОСТ 3940-2004 ГОСТ В 20.57.306-76 ГОСТ 12997-84 |  |
| 5.8 |  | А12. Б40 | Испытания на воздействие повышенной влажности: относительная влажность, 80 ÷ 100%, при температуре, °С, 20 ÷ 50. |  | ГОСТ 16019 -2001 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 20.57.406 -81 ГОСТ 16962 -71 ГОСТ 3940 -2004 ГОСТ В 20.57.306-76 ГОСТ 28216 - 89 ГОСТ 12997 -84 ГОСТ 28201 -89 |  |
| 5.9 |  | А12. Б40 | Испытания на герметичность от проникновения воды: глубина ванны 1200 мм, сечение 580•580 мм. |  | ГОСТ 16019 -2001 ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 14254-96 ГОСТ 16962-71 ГОСТ В 20.57.306-76 |  |
| 5.10 |  | А12. Б40 | Испытания на воздействие атмосферных выпадаемых осадков: интенсивность дождя 2 мм/мин. |  | ГОСТ 16019 -2001 ГОСТ 16962-71 ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ В 20.57.306-76 |  |
| 5.11 |  | А12. Б40 | Испытания на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы): диапазон температур, °С, -85÷ +180. |  | ГОСТ 16019 -2001 ГОСТ 16962 -71 ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ В 20.57.306-76 |  |
| 6.1 | Технические средства оконечной абонентской аппаратуры проводной связи, устройства, оборудование и аппаратура, устанавливаемые совместно со служебными радиоприёмными устройствами гражданского назначения, технические средства охранной, пожарной сигнализации, бытовые электрические приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства, оборудование информационных технологий: промышленные, научные, медицинские и бытовые высокочастотные устройства и технические средства, применяемые в промышленных зонах: электрическое световое и аналогичное оборудование, электроустройства, эксплуатируемые вне жилых домов: оборудование радиосвязи, электрические (электронные) сборочные узлы транспортных средств | А12. Б24 | Измерение индустриальных радиопомех: Квазипиковое и среднее напряжение радиопомех; | СТБ 1200-99 СТБ ЕН 55014 -1 - 2005 СТБ CISPR 13 - 2012 СТБ ЕN 55022 - 2012 СТБ ЕН 55011 -2012 СТБ ЕН 55015 - 2006 ТНПА и другая документация. | СТБ ЕН 55014 -1 - 2005 СТБ CISPR 13 - 2012 СТБ ЕN 55022 - 2012 СТБ ЕН 55011-2012 СТБ ЕН 55015 - 2006 СТБ 1692 – 2009(кроме п. 6.2.2.2, 6.2.1.2) |  |
|  |  |  | Напряжённость поля радиопомех, | СТБ IEC 61000-6-4-2012 СТБ 1692 - 2009 ТНПА и другая документация. | СТБ ЕН 55014-1 -2005 СТБ CISPR 13 - 2012 СТБ ЕN 55022 - 2012 СТБ ЕН 55011-2012 |  |
|  |  |  | Напряжение прерывистых индустриальных радиопомех. | СТБ CISPR 13 - 2012 СТБ ЕN 55022 - 2012 СТБ ЕН 55011 -2012 | СТБ ЕН 55014-1- 2005 СТБ CISPR 13 - 2012 |  |
|  |  |  | Мощность индустриальных радиопомех; | СТБ CISPR 13 - 2012 СТБ ЕN 55022 - 2012 СТБ ЕН 55011 -2012 | СТБ ЕН 55014-1- 2005 СТБ CISPR 13 - 2012 |  |
|  |  |  | Широкополосные электромагнитные помехи, производимые ЭСУ; | Правила ЕЭК ООН № 10 п.6.5, 6.6 | Правила ЕЭК ООН № 10 Приложение 7 |  |
|  |  |  | Узкополосные электромагнитные помехи, производимые ЭСУ. | Правила ЕЭК ООН № 10 п.6.5, 6.6 | Правила ЕЭК ООН № 10 Приложение 8 |  |
| 7.1 | Электротехническое и электронное оборудование с потребляемым током не более 16 А по фазе | А12. Б24 | Требования к ЭМС: • гармонические составляющие тока; • изменения, колебания напряжения и фликер. | ГОСТ 30804.6.4-2002 ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ 1944-2009 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ 1944-2009 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 |  |
| 8.1 | Штучная продукция, в том числе приборы, аппараты и оборудование медицинские | А12. Б46 | Отбор образцов | ГОСТ 18321 - 73 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 18321-73 |  |
| 9.1 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения, в том числе специальные требования к электрически управляемым замкам | А12. Б26 | Показатели безопасности: номинальные величины; классификация; информация; защита от поражения электрическим током; требования к защитному заземлению зажимы и соединения; требования к конструкции; влагостойкость; | ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 ТНПА и другая документация. | ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 |  |
| 9.1 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения, в том числе специальные требования к электрически управляемым замкам | А12. Б26 | сопротивление изоляции и электрическая прочность; нагрев; климатические воздействия; механическая прочность; резьбовые части и соединения; пути утечки, зазоры и расстояния через сплошную изоляцию. теплостойкость, огнестойкость и трекингстойкость; стойкость к коррозии; компоненты; нормальная работа; | ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 ТНПА и другая документация. | ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 |  |
| 10.1 | Изделия из стеклопластика (мебель для общественных зданий и сооружений, для малых архитектурных форм, спортивного назначения, судо-машиностроения) | А100. Б35 | Прочность при разрыве. Изгибающее напряжение при разрушении Испытания на термостойкость: воздействие повышенной температуры: диапазон температур, ˚С, -85 ÷ +180, объём камер не более 0,06куб. м, -50˚ ÷ +60˚, объём камеры не более 2 куб. м; Испытания на морозостойкость: воздействие пониженной температуры: диапазон температур, ˚С, -85 ÷ +180 | ТY ВY 300209010.151-2011 ТY РБ 700078568.024-2001 ТY ВY 300209010.151-2011 ТY РБ 700078568.024-2001 ТY ВY 300209010.151-2011 ТY РБ 700078568.024-2001 ТY ВY 300209010.151-2011 ТY РБ 700078568.024-2001 | ГОСТ 11262—80 ГОСТ 4648-2014 ГОСТ 11262—80 ГОСТ 4648-2014 ГОСТ 28200-89 ГОСТ 11262—80 ГОСТ 4648-2014 ГОСТ 28199-89 |  |
| 11.1 | Оборудование информационных технологий. | А12. Б26 | Показатели безопасности: Интерфейс питания: потребляемый ток; допустимый предел напряжения для ручного оборудования; нейтральный провод | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ТНПА и другая документация. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 |  |
| 11.2 |  | А12. Б31 | Маркировка и инструкции |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 |  |
| 11.3 |  | А13. Б26 | Защита от опасностей: защита от поражения электрическим током и энергетической опасности; цепи БСНН; цепи НТС; цепи с ограничением тока; ограничение мощности источников питания |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 |  |
| 11.4 |  | А13. Б26 | Требования к защитному заземлению и соединению: защитное заземление; функциональное заземление; провода защитного заземления и соединения; клеммы; целостность защитного заземления; |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 |  |
| 11.4 | Оборудование информационных технологий. | А13. Б26 | Требования к защитному заземлению и соединению: ток перегрузки и защита от замыкания на землю в первичных цепях; защитные блокировки; электрическая изоляция; зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию; | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ТНПА и другая документация. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 |  |
| 11.5 |  | А13. Б26 | Проводка соединения и питание: основные положения; подключение к сети питания переменного или постоянного тока; клеммы для соединения внешних проводов; отключение от сети переменного тока; межсоединение оборудования |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 |  |
| 11.6 |  | А13. Б26 | Физические требования: устойчивость; механическая прочность (кроме п.4.2.4); конструкция оборудования (кроме п.п. 4.3.11- 4.3.16.6); защита от опасных подвижных частей; требования к тепловым режимам; отверстия в кожухах; огнестойкость |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 |  |
| 11.7 |  | А13. Б26 | Электрические требования и имитация ненормальных условий: ток прикосновения и ток защитного провода; электрическая прочность; ненормальная работа и аварийные условия |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 |  |
| 11.8 |  | А13. Б26 | Подключение к телекоммуникационным сетям: защита обслуживающего персонала телекоммуникационной сети и пользователей другого оборудования, соединённого с этой цепью, от опасностей в оборудовании; защита пользователей оборудования от перенапряжений в телекоммуникационных сетях; защита телекоммуникационной системы от перегрева; подключение к кабельным распределительным системам (кроме испытаний по п. 7.3.3). |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 |  |
| 12.1 | Приборы бытовые с ручным приводом и ручные приспособления. | А12. Б26 | Показатели безопасности: применение разрешённых материалов; конструкция загрузочной горловины; отсутствие возможности контакта рук человека с режущим инструментом; плавность перемещения движущихся частей, усилие, прикладываемое к рукоятке ручного привода; возможность отсоединения привода и других съёмных деталей в процессе работ и транспортирования; возможность надёжного крепления к крышке стола струбциной; усилие отрыва прибора с вакуумным прижимом от поверхности стола; возможность сборки-разборки без ударного воздействия и применения инструментов общего назначения, усилие прилагаемое при сборке-разборке; возможность неправильной сборки и регулировки; возможность попадания продуктов износа деталей в пищу. | ГОСТ 31530-2012 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 31530-2012 ГОСТ 31530-2012 ГОСТ 31530-2012 ГОСТ 31530-2012 ГОСТ 31530-2012 ГОСТ 31530-2012 ГОСТ 31530-2012 ГОСТ 31530-2012 ГОСТ 31530-2012 ГОСТ 31530-2012 |  |
| 12.2 |  | А31. Б26 | Показатели безопасности: класс защиты от поражения электрическим током; безопасность доступных частей изделий; ток утечки; электрическая прочность изоляции; электрическое сопротивление изоляции; сопротивление между зажимом защитного заземления и каждой доступной токопроводящей частью; зазоры и пути утечки между цепями частями, необходимые для обеспечения безопасности; максимальная температура нагрева в условиях нормальной работы и единичной неисправности; степень защиты оболочкой; усилие для перемещения напольных облучателей; прочность сцепления лакокрасочного покрытия с металлом. |  | ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ 14254-96 ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ 15140-78 |  |
| 13.1 | Электротехнические изделия. | А12. Б26 | Показатели безопасности: наличие средств защиты от теплового излучения, допустимая температура нагрева; средства зашиты от опасного прикосновения; возможность самопроизвольного включения и отключения; удобство и безопасность наблюдения при выполнении сборочных работ, осмотра, испытаний и обслуживания; возможность неправильного присоединения токоведущих частей; наличие сигнализации, надписей и табличек; удобство и безопасность такелажных и монтажных работ; пожарная безопасность изделия и его элементов; требования к изоляции; требования к защитному заземлению; требования к органам управления; требования к блокировке. требования к оболочкам; требования к зажимам и вводным устройствам; требования к предупредительной сигнализации, надписям и табличкам; маркировка и различительная окраска. | ГОСТ 12.2.007.0-75 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева