Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4467

от 10 марта 2014 года

На бланке № 0000100

на 3 листах

Дополнение к области аккредитации № 1 от 8 сентября 2014 года

лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью "ТЭСТАЛ"

| Наименование объекта или вида испытания | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Электродвигатели переменного тока (кроме возбудителе), машины постоянного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.6.2, п. Б.7.2 ТКП 339-2011, п. 4.4.4.2, п. 4.4.5.2 | МВИ.МН 4900-2014 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2009, п. Б.6.7, п. Б.7.4, ТКП 339-2011, п. 4.4.4.3, п. 4.4.5.3 | МВИ.МН 4900-2014 |
| 2. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы, реакторы |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.8.3 ТКП 339-2011, п. 4.4.6.2 | МВИ.МН 4900-2014 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2009, п. Б.8.5 ТКП 339-2011, п. 4.4.6.3 | МВИ.МН 4900-2014 |
| 3. Измерительные трансформаторы тока и напряжения 30.12.2014 |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.9.1, п. Б.10.1.1 ТКП 339-2011, п. 4.4.7.1, п. 4.4.8.1, п.4.4.8.2 | МВИ.МН 4900-2014 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2009, п. Б.9.9, ТКП 339-2011, п. 4.4.7.3, п. 4.4.8.1, п.4.4.8.2; | МВИ.МН 4900-2014 |
| 4. Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.11.1, п. Б.12.1, п. Б.13.1, п. Б.14.1; ТКП 339-2011, п. 4.4.9.1, п. 4.4.11.1, п. 4.4.12.1 | МВИ.МН 4900-2014 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2009, п. Б.11.3, п. Б.12.2, п. Б.13.2, п. Б.14.2, ТКП 339-2011, п. 4.4.9.4, п. 4.4.11.2, п. 4.4.12.2 | МВИ.МН 4900-2014 |
| 5. Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.15.1, п. Б.16.1, п. Б.17, п. Б.18.1; ТКП 339-2011, п. 4.4.14.1, п. 4.4.15.1, п. 4.4.16.1, п. 4.4.17.1 | МВИ.МН 4900-2014 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2009, п. Б.15.2, п. Б.16.2, п. Б.17, п. Б.18.2, ТКП 339-2011, п. 4.4.14.2, п. 4.4.15.2, п. 4.4.16.2, п. 4.4.17.2 | МВИ.МН 4900-2014 |
| 6. Вводы и проходные изоляторы |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.24.1 ТКП 339-2011, п. 4.4.23.1 | МВИ.МН 4900-2014 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2009, п. Б.24.3 ТКП 339-2011, п. 4.4.23.3 | МВИ.МН 4900-2014 |
| 7. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.22.1 ТКП 339-2011, п. 4.4.21.1 | МВИ.МН 4900-2014 |
|  |  | Измерение тока проводимости вентильных разрядником при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009, п. Б.22.2 ТКП 339-2011, п. 4.4.21.2 | МВИ.МН 4900-2014 |
|  |  | Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009, п. Б.22.3 ТКП 339-2011, п. 4.4.21.3 | МВИ.МН 4900-2014 |
| 8. Силовые кабельные линии напряжением до 10кВ |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.30.1; ТКП 339-2011, п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 4900-2014 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2009, п. Б.30.2; ТКП 339-2011, п. 4.4.29.3, п. 4.4.29.4 | МВИ.МН 4900-2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                   Т.А. Николаева