|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0. от 09 января 2015 года На бланке ___________ На 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  09 января 2015 года

|  | Электротехническая испытательная лаборатория |
| --- | --- |
|  | Открытое акционерное общество «Воложинское агропромэнерго» |
| Код объекта испытаний/вида испытаний | Наименование объекта испытаний/вида испытаний |
| А14/ Б22 | Электроустановки, средства защиты, используемые в электроустановках, диэлектрики/ Электрофизические измерения |

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объектам испытаний | Методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, за исключением вторичных цепей рассчитанных на напряжение до 60 В , переносных электроприемни-ков и переносных светильников, вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, кабелей-удлинителей, сва-рочных трансфор- маторов) |  | 1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1, п.6.5.1 ТКП 339-2011 п.4.4.3.2 | МВИ МН 943-2014 |
| 2 | Заземляющие устройства |  | 2.1Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.19.7, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ МН 944 -2014 |

Подпись ведущего оценщика                       09.01.2015                                     Лист 2 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Заземляющие устройства |  | 2.2Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ МН 942 -2014 |
|  |  |  | 2.3 Испытание цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: -измерение тока короткого замыкания цепи фаза-нуль; -определение вре-мя отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике) ; -измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б.29.8, ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 | МВИ МН1801-2014 |

Подпись ведущего оценщика                       09.01.2015                                     Лист 3 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Электроустанов-ки сельскохо-зяйственных и животноводчес-ких помещений |  | 3.Напряжение напряжения прикосновения между метало-конструкцией и полом в месте нахождения ног животного: -в нормальном эксплуатационном режиме работы -в режиме кратковременного замыкании фазного провода на зану-ленную металло -конструкцию | ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 | МВИ 1801-2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А.Николаева

Подпись ведущего оценщика            09.01.2015                                           Лист 4    Листов 4