|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.0409 от «28» июля 2003 года на 4 листах |
| --- | --- | --- |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «29» декабря 2006 года

Химико-аналитической лаборатории

Государственного научного учреждения «Республиканский НТЦ дистанционной диагностики природной среды «Экомир» НАН Беларуси и Министерства природных ресурсов и ООС Республики Беларусь

(РНТЦ «Экомир»)

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Характеристика объекта или вида испытаний | ## Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Почва |  |  |  |  |
| 1.1 | Отбор проб |  | ГОСТ 17.4.3.01-83 | ГОСТ 17.4.3.01-83 |
|  |  |  | (приложение). (46) | Охрана природы. Почвы. Общие требования к |
|  |  |  |  | отбору проб. (46) |
| 1.2 | Измерение | Предел обнаружения: | ГН 2.1.7.12-1-2004 | ISO 10382-2002 (rus/570) |
|  | концентра- | 0,01 мкг/кг |  | Качество почвы. Определение содержания |
|  | ций | -ГХЦГ |  | хлорорганических пестицидов и |
|  | пестицидов | -ГХЦГ |  | полихлорированных бифенилов. |
|  |  | -ГХЦГ |  | Газохроматографический метод с электронно- |
|  |  | Альдрин |  | захватным детектированием. (112) |
|  |  | 4, 4- ДДТ |  |  |
|  |  | 4, 4- ДДЭ |  |  |
|  |  | 4, 4- ДДД |  |  |
|  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  | Дильдрин |  |  |
|  |  | Эндосульфан |  |  |
| 1.3 | Измерение | Предел обнаружения- | ГН 2.1.7.12-1-2004 | ISO 10382-2002 (rus/570) |
|  | концентра- | 0,01 мкг/кг |  | Качество почвы. Определение содержания |
|  | ций | РСВ 28 |  | хлорорганических пестицидов и |
|  | полихлор- | РСВ 52 |  | полихлорированных бифенилов. |
|  | бифенилов | РСВ 101 |  | Газохроматографический метод с электронно- |
|  |  | РСВ 118 |  | захватным детектированием. (112) |
|  |  | РСВ 138 |  | МВИ.МН 2126-2004 |
|  |  | РСВ 153 |  | Методика выполнения измерений содержания |
|  |  | РСВ 180 |  | полихлорбифенилов в почве методом |
|  |  |  |  | газовой хроматографии (122) |
| 1.4 | Измерение концентра- ций органичес-ких соединений | Интервал определения |  |  |
|  |  | концентраций |  |  |
|  |  | 0,10- 10,0 мг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004 | П. 3.3.3 Перечня методик выполнения |
|  |  | Бензол |  | измерений, допущенных к применению в |
|  |  |  |  | деятельности лабораторий экологического |
|  |  | : |  | контроля предприятий и организаций |
|  |  |  |  | Республики Беларусь. Т. 1, Мн., 1996г. (125) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измерение концентра- ций органичес-ких соединений | п- Ксилол |  | П. 3.3.11 Перечня методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Т. 1, Мн., 1996г. (125) |
|  |  | м- Ксилол |  |  |
|  |  | о- Ксилол |  |  |
|  |  | Толуол |  | П. 3.3.27 Перечня методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Т. 1, Мн., 1996г. (125) |
| 2. Вода питьевая |  |  |  |  |
| 2.1 | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
|  |  |  | (72) | Вода питьевая. Отбор проб. (71) |
| 2.2 | Определе- | Чувствительность |  |  |
|  | ние | метода (мг/л): | СанПиН 10-124 РБ 99 (44) |  |
|  | показателей |  |  |  |
|  |  | азот аммонийный -0.05 |  | ГОСТ 4192-82 |
|  |  |  |  | Вода питьевая. Методы определения |
|  |  |  |  | минеральных азотсодержащих веществ. (63) |
|  |  | водородный показатель |  | Руководство по химическому анализу |
|  |  | рН 0-14 |  | поверхностных вод суши. Под ред. |
|  |  |  |  | А.Д.Семенова, Л., Гидрометеоиздат, 1977, |
|  |  |  |  | стр. 33-36. (68) |
|  |  | нитраты -0.1 |  | ГОСТ 18826-73 |
|  |  |  |  | Вода питьевая. Методы определения |
|  |  |  |  | содержания нитратов. (61) |
|  |  | нитриты -0.003 |  | ГОСТ 4192-82 |
|  |  |  |  | Вода питьевая. Методы определения |
|  |  |  |  | минеральных азотсодержащих веществ. (63) |
|  |  | общая жесткость |  | ГОСТ 4151-72 |
|  |  | моль/м3 -0.05 |  | Вода питьевая. Метод определения |
|  |  |  |  | общей жесткости. (62) |
|  |  | сульфаты -2.0 |  | ГОСТ 4389-72 |
|  |  |  |  | Вода питьевая. Методы определения |
|  |  |  |  | содержания сульфатов. (65) |
| 2.3 | Измерение | Предел обнаружения: | СанПиН 10-124 РБ 99 (44) | СТБ ИСO 6468-2003 |
|  | концентра- | 0,01 мкг/л |  | Качество воды. Определение некоторых |
|  | ций | -ГХЦГ |  | хлорорганических инсектицидов, |
|  | пестицидов | -ГХЦГ |  | полихлорированных бифенилов и хлорбензолов |
|  |  | -ГХЦГ |  | методом ГХ после экстракции жидкость- |
|  |  | Альдрин |  | жидкость. (81) |
|  |  | 4, 4- ДДТ |  |  |
|  |  | 4, 4- ДДЭ |  |  |
|  |  | 4, 4- ДДД |  |  |
|  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  | Дильдрин |  |  |
|  |  | Эндосульфан |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Измерение | Предел обнаружения- | СанПиН 10-124 РБ 99 (44) | СТБ ИСO 6468-2003 |
|  | концентра- | 0,01 мкг/л |  | Качество воды. Определение некоторых |
|  | ций | РСВ 28 |  | хлорорганических инсектицидов, |
|  | полихлор- | РСВ 52 |  | полихлорированных бифенилов и хлорбензолов |
|  | бифенилов | РСВ 101 |  | методом ГХ после экстракции жидкость- |
|  |  | РСВ 118 | СанПиН 10-124 РБ 99 (44) | жидкость. (81) |
|  |  | РСВ 138 |  |  |
|  |  | РСВ 153 |  |  |
|  |  | РСВ 180 |  |  |
| 3. Вода природная |  |  |  |  |
| 3.1 | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
|  |  |  | (Т. 1, 2, 7, приложение Б). (72) | Вода. Общие требования к отбору проб. (72) |
| 3.2 | Определе- | Чувствительность |  |  |
|  | ние | метода (мг/л): | ГН 2.1.5.10-21-2003 |  |
|  | показателей |  |  |  |
|  |  | азот аммонийный -0.05 |  | РД 118.02.3-90 |
|  |  |  |  | Методика выполнения измерений содержания |
|  |  |  |  | ионов аммония фотометрическим методом с |
|  |  |  |  | реактивом Несслера. (69) |
|  |  | водородный показатель |  | Руководство по химическому анализу |
|  |  | рН 0-14 |  | поверхностных вод суши. Под ред. |
|  |  |  |  | А.Д.Семенова, Л., Гидрометеоиздат, 1977, |
|  |  |  |  | стр. 31-36. (68) |
|  |  | нитриты -0.003 |  | Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Бол- |
|  |  | нитраты -0.1 |  | дина. Методы исследования качества вод |
|  |  | сульфаты -2.0 |  | водолемов. М., Медицина, 1990, стр. 80-82, |
|  |  |  |  | 82-85, 105-106. (67) |
|  |  | общая жесткость | ГН 2.1.5.10-21-2003 | Сборник методик выполнения измерений, |
|  |  | моль/м3 -0.05 |  | допущенных к применению в деятельности |
|  |  |  |  | лабораторий экологическо-го контроля |
|  |  |  |  | предприятий Республики Беларусь. Ч. III. |
|  |  |  |  | Минск, 1998, стр. 147-151. (28) |
| 3.3 | Измерение | Предел обнаружения: | ГН 7-68 РБ 98 (80) | СТБ ИСO 6468-2003 |
|  | концентра- | 0,01 мкг/л |  | Качество воды. Определение некоторых |
|  | ций | -ГХЦГ |  | хлорорганических инсектицидов, |
|  | пестицидов | -ГХЦГ |  | полихлорированных бифенилов и хлорбензолов |
|  |  | -ГХЦГ |  | методом ГХ после экстракции жидкость- |
|  |  | Альдрин |  | жидкость. (81) |
|  |  | 4, 4- ДДТ |  |  |
|  |  | 4, 4- ДДЭ |  |  |
|  |  | 4, 4- ДДД |  |  |
|  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  | Дильдрин |  |  |
|  |  | Эндосульфан |  |  |
| 3.4 | Измерение | Предел обнаружения- |  | СТБ ИСO 6468-2003 |
|  | концентра- | 0,01 мкг/л |  | Качество воды. Определение некоторых |
|  | ций | РСВ 28 |  | хлорорганических инсектицидов, |
|  | полихлор- | РСВ 52 |  | полихлорированных бифенилов и хлорбензолов |
|  | бифенилов | РСВ 101 |  | методом ГХ после экстракции жидкость- |
|  |  | РСВ 118 |  | жидкость. (81) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измерение | РСВ 138 |  | СТБ ИСO 6468-2003 |
|  | концентра- | РСВ 153 |  |  |
|  | ций | РСВ 180 |  |  |
|  | полихлор- |  |  |  |
|  | бифенилов |  |  |  |
| 4. Вода сточная |  |  |  |  |
| 4.1 | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
|  |  |  | (Т. 1, 2, 7, приложение Б). (72) | Вода. Общие требования к отбору проб. (72) |
| 4.2 | Измерение | Интервал определения | Решения государственных |  |
|  | концентра- | концентраций: | местных исполнительных | Сборник методик выполнения измерений, |
|  | ций | 0,10- 10,0 мг/л | органов | допущенных к применению в деятельности |
|  | органичес- | Бензол |  | лабораторий экологического контроля |
|  | ких | п- Ксилол |  | предприятий Республики Беларусь. Ч. I. |
|  | соединений | м- Ксилол |  | Минск, 1997. |
|  |  | о- Ксилол |  | МВИ концентраций ароматических углево- |
|  |  | Толуол |  | дородов методом ГХ, ч. I, стр. 174-181. (8) |
|  |  | Нефтепродукты: Предел обнаружения: 0.1 мг/л | Решения Минского городского исполнительного комитета № 55 от 23.01.2003г. (124) и других государственных местных исполнительных органов | П. 2.2.34.8 Перечня методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Т. 1, Мн., 1996г. (66) |
| 5. Вода минеральная |  |  |  |  |
| 5.1 | Измерение | Предел обнаружения: | ТУ РБ 14566219.002-97 (114) | СТБ ИСO 6468-2003 |
|  | концентра- | 0,01 мкг/л | и другие ТНПА, которые | Качество воды. Определение некоторых |
|  | ций | -ГХЦГ | в соответствии с | хлорорганических инсектицидов, |
|  | пестицидов | -ГХЦГ | законодательством РБ | полихлорированных бифенилов и хлорбензолов |
|  |  | -ГХЦГ | устанавливают | методом ГХ после экстракции жидкость- |
|  |  | Альдрин | требования к продукции | жидкость. (81) |
|  |  | 4, 4- ДДТ |  |  |
|  |  | 4, 4- ДДЭ |  |  |
|  |  | 4, 4- ДДД |  |  |
|  |  | Гептахлор |  |  |
|  |  | Дильдрин |  |  |
|  |  | Эндосульфан |  |  |
| 5.2 | Измерение | Предел обнаружения- | ТУ РБ 14566219.002-97(114) | СТБ ИСO 6468-2003 |
|  | концентра- | 0,01 мкг/л | и другие ТНПА, которые | Качество воды. Определение некоторых |
|  | ций | РСВ 28 | в соответствии с | хлорорганических инсектицидов, |
|  | полихлор- | РСВ 52 | законодательством РБ | полихлорированных бифенилов и хлорбензолов |
|  | бифенилов | РСВ 101 | устанавливают | методом ГХ после экстракции жидкость- |
|  |  | РСВ 118 | требования к продукции | жидкость. (81) |
|  |  | РСВ 138 |  |  |
|  |  | РСВ 153 |  |  |
|  |  | РСВ 180 |  |  |

Директор БелГИМ –                                                    		          			  Н.А.Жагора

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий