|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.______

от 06.03.2015

На бланке _________

На 2 листах

Редакция 01

|  | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06.03.2015 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Электротехническая лаборатория |
|  |  | Частное строительное унитарное предприятие «Айсинжиниринг» |
|  | А14.Б22 | Измерение электрофизических параметров в электрооборудовании и электроустановках до 1000 В |

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | 06.03.2015 (число, месяц, год) | Лист 1 Листов 2 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 02.2.0. _____ |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Электродвигатели переменного тока до 1000 В. | А14.Б22 | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009, Б.7.2 ТКП 339-2011, п.4.4.5.2 | МВИ. КЛ 173-2014 |
| 2.1 | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами. |  | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009, Б.31.9.1 ТКП 339-2011, п.4.4.30.6 |  |
| 3.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В. |  | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 |  |
| 3.2 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В. |  | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей. | ТКП 181-2009, Б.27.3 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 |  |
| 4.1 | Заземляющие устройства. |  | Сопротивление заземляющих устройств. | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 |  |
| 4.2 | Заземляющие устройства. |  | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 |  |
| 4.3 | Заземляющие устройства. |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 |  |
| 5.1 | Устройство защитного отключения (УЗО) всех типов. |  | Отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3 ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9 ТКП 45-4.04-149 – 2009, пр. Г |  |
| 5.2 | Устройство защитного отключения (УЗО) всех типов. |  | Не отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.4 |  |
| 5.3 | Устройство защитного отключения (УЗО) всех типов. |  | Время срабатыванию при нормальном дифференциальном токе | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 таблица IV |  |
| 5.4 | Устройство защитного отключения (УЗО) всех типов. |  | Ток утечки | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3 |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»     			     ______________      Т.А. Николаева

подпись                               инициалы, фамилия

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | 06.03.2015 (число, месяц, год) | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |