Приложение к аттестату

аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1544

от «02»  октября 2001 г.

на     4      листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от « 28 » января 2008 г.

службы радиометрического контроля

Обособленного структурного подразделения «Коопзаготпром»

Рогачёвского районного потребительского общества

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мясо: - свинина; - говядина |  | Отбор проб | СТБ 1050-98 СТБ 988-2002 ГОСТ 779-55 | СТБ 1050-98 п.5 ГОСТ 7269-79 п.1 |
| Колбасные изделия: - варёные колбасы; -колбасы полукопчёные |  | Отбор проб | СТБ 1053-98 СТБ 126-2004 СТБ 196-98 | СТБ 1053-98 п.5 ГОСТ 9792-73 п.2 |
| Картофель |  | Отбор проб | СТБ 1055-98 | СТБ 1055-98 п.5 СТБ 1036-97 п.7.3.4.1 п.7.3.4.2 ГОСТ 7194-81 п.2.1 |
| Овощи - чеснок свежий; - капуста белокачан- ная свежая; - томаты свежие; - огурцы свежие; - кабачки свежие |  | Отбор проб Отбор проб Отбор проб Отбор проб Отбор проб Отбор проб | СТБ 1054-98 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-85 ГОСТ 1726-85 СТБ 766-95 | СТБ 1054-98 п.5 СТБ 1036-97 п.7.3.4.1 п.7.3.4.2 ГОСТ 7977-87 п.3.1 ГОСТ 1724-85 п.3.1 ГОСТ 1725-85 п.3.1 ГОСТ 1726-85 п.3.1 СТБ 766-95 п.5.1 |
| Фрукты: - яблоки свежие |  | Отбор проб | СТБ 1054-98 ГОСТ 16270-70 ГОСТ 21122-75 | СТБ 1054-98 п.5 СТБ 1036-97 п.7.3.4.1 п.7.3.4.2 ГОСТ 16270-70 п.2а.1, п.2а.2 ГОСТ 21122-75 п.4.1 |
| Ягоды: - смородина красная свежая |  | Отбор проб Отбор проб | СТБ 1054-98 СТБ 392-93 | СТБ 1054-98 п.5 СТБ 1036-97 п.7.3.4.1 п.7.3.4.2 СТБ 392-93 п.3.1 |

BY/112 02.2.0.1544                                                                            Лист 2 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Солёные и квашеные овощи: - огурцы солёные; - капуста квашеная |  | Отбор проб Отбор проб Отбор проб | СТБ 1053-98 ГОСТ 7180-73 ГОСТ 3858-73 | СТБ 1053-98 п.4 ГОСТ 27853-88 п.2 ГОСТ 7180-73 п.2.4 ГОСТ 3858-73 п.2.3 |
| Вода питьевая |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 п.5.1 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 п.4 |
| Пищевые продукты: мясо и мясные продукты, в том числе: - говядина и продукты из неё; - свинина, птица и продукты из них, картофель, корнеплоды, овощи, фрукты, садовые ягоды, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых, мука, крупа, сахар, дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них, грибы свежие, грибы сушенные, прочие продукты питания (мёд, яйца, пельмени) |  | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ 179-95 МВИ. МН 1866-2003 МВИ. МН 1823-2007 |
| Вода питьевая |  | Объёмная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ 179-95 МВИ. МН 1823-2007 |
| Лекарственно-техническое сырьё |  | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) | МВИ 179-95 МВИ. МН 1866-2003 МВИ. МН 1823-2007 |

BY/112 02.2.0.1544                                                                             Лист 3 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственное сырьё: - мясо, фрукты, овощи, садовые ягоды |  | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь 03.08.1999 г. Согл. с Главным государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 г. | МВИ 179-95 МВИ. МН 1866-2003 МВИ. МН 1823-2007 |
| Растительное сырье: - дикорастущие ягоды для изготовления винодельческой и ликёроводочной продукции |  | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | Дополнение в Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв. Министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 25.06.2003 г. Согл. с Главным государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 25.06.2003 г. | МВИ 179-95 МВИ. МН 1866-2003 МВИ. МН 1823-2007 |
| Окружающая среда: контрольные точки на территории и в помещениях райпо |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения. | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004 г. Согл. с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004г. | Методические указания по обследованию территорий, объектов и оборудования для проведения дезактивационных работ. Утв. председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров Республики Беларусь 12.04.1999 г. № 07/1231 Согл.с заместителем главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 05.03.1999 г. Согл.с ЦРКМ Главгидромета Республики Беларусь 02.02.1999 г. |

BY/112 02.2.0.1544                                                                             Лист 4 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырьё вторичное текстильное |  | Поверхностная бета- загрязнённость | Временные контрольные уровни радиоактивного загрязнения вторсырья, заготавливаемого на территории республики, пострадавшей в результате аварии на Чернобыльской АЭС, используемого для переработки и производства нетканых материалов Утв. заместителем председателя правления Белкоопсоюза 15.11.1991 г. Согл. с заместителем главного государственного санитарного врача Республики Беларусь. 05.11.1991 г. | Методика по определению поверхностной загрязнённости различных поверхностей бета- активными радионуклидами Утв. Белкоопсоюзом 19.11.1991 г. |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                  А.В.Казачок