|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0. от 06 марта 2015 года На бланке _________ На 1листе Редакция 01 |  |

Область аккредитации от 06 марта 2015 года

лаборатории электрофизических измерений

Открытого акционерного общества «ТОРГТЕХНИКА»

| № пунк-тов** | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | 1.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, вкл. кабельные линии и переносные электроприемники |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.МН 4740- 2014 |
| 2.1 | Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6; п.4.3.8.2 ТКП 336-2011 | МВИ.МН 4741- 2014 МВИ.МН 4742- 2014 |
| 2.2 |  |  | Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3.8 | МВИ.МН 4741- 2014 МВИ.МН 4742- 2014 |
| 2.3 |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 4744- 2014 |
| 2.4 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5; п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МН 4743- 2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» 					_______________ Т.А.Николаева

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | 06.03.2015 дата (число, месяц, год) | Лист 1 Листов 1 |
| --- | --- | --- |