|  | - Приложение 1 - к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.1.0.1438 |
|  | от «14» марта 2005 года |
|  | на бланке № _____________ |
|  | на 9 листах |

Область аккредитации от «___» декабря 2014 года

лабораторного отдела

Государственного учреждения

«Ляховичский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код |  |  |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  |  |  |  |  |  | методам испытаний |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| - ОТБОР ПРОБ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Мясо, колбасные изделия и продукты из мяса, мясные продукты |  |  | 1.1.1 Отбор образцов |  |  |  |  |  | СТБ 126-2011 СТБ 196-2012 ГОСТ 12600-67 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции |  |  |  |  |  | ГОСТ 7269-79 ГОСТ 9792-73 |
| 1.2 Молоко и молочные продукты |  |  | 1.2.1 Отбор образцов |  |  |  |  |  | СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2007 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции |  |  |  |  |  | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 13928-84 |
| 1.3 Рыба и рыбные продукты |  |  | 1.3.1 Отбор образцов |  |  |  |  |  | ГОСТ 812-88 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 1168-86 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции |  |  |  |  |  | ГОСТ 31339-2006 |
| 1.4 Хлеб и хлебобулочные изделия |  |  | 1.4.1 Отбор образцов |  |  |  |  |  | ГОСТ 27842-88 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 24557-89 СТБ 1045-97 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции |  |  |  |  |  | СТБ 2160 -2011 |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |
| 1.5 Изделия макаронные |  |  |  | 1.5.1 Отбор образцов |  |  |  |  |  | СТБ 1963-2009 п.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции |  |  |  |  | СТБ 1963-2009 п.7 |
| - Сырье и продукты пищевые |  |  |  | 1.6.1 Отбор образцов |  |  |  |  |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013г. |  |  |  |  | СТБ 1036-97 |
| 1.7 Продукция растениеводства Продукты переработки плодов и овощей |  |  |  | 1.7.1 Отбор образцов |  |  |  |  |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013г. |  |  |  |  | ГОСТ 26313-84 |
| 1.8 Масло растительное |  |  |  | 1.8.1 Отбор образцов |  |  |  |  |  | ГОСТ 1129-93 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции |  |  |  |  | СТБ 1939-2009 |
| 1.9 Майонезы |  |  |  | 1.9.1 Отбор образцов |  |  |  |  |  | ГОСТ 30004.1-93 |  |  |  |  | ГОСТ 30004.2-93 |
| 1.10 Продукция безалкогольной промышленности |  |  |  | 1.10.1 Отбор образцов |  |  |  |  |  | СТБ 539-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции |  |  |  |  | ГОСТ 6687.0-86 |
| 1.11 Соль поваренная |  |  |  | 1.11.1 Отбор образцов |  |  |  |  |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013г. |  |  |  |  | ГОСТ 13685-84 п. 1 |
| 1.12 Блюда и рационы |  |  |  | 1.12.1 Отбор образцов |  |  |  |  |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в обществен ном питании, утв. Постановлением Минторга и Минздрава №18/29 от 21.04.2001 |  |  |  |  | Методические ука зания по лаборатор ному контролю качества продук ции в обществен ном питании, утв. Постановлением Минторга и Минздрава № 18/29 от 21.04.2001 п.3 |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |
| 1.13 Мясные и рыбные кулинарные изделия |  |  |  | 1.13.1 Отбор проб |  |  |  |  |  | Методические указания по лабораторному кон тролю качества продук ции в общественном питании, утв. Постанов лением Минторга и Минздрава №18/29 от 21.04.2001 |  |  |  |  | ГОСТ 4288-76 |
| 1.14 Напитки (третьи блюда) |  |  |  | 1.14.1 Отбор образцов |  |  |  |  |  | Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 |  |  |  |  | Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 п.16 |
| 1.15 Вода питье вая централизован ного и нецентрали зованного водо снабжения |  |  |  | 1.15.1 Отбор образцов |  |  |  |  |  | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН, утв. Постанов лением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 105 от 02.08.2010 |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 1.16 Поверхностные воды |  |  |  | 1.16.1Отбор образцов |  |  |  |  |  | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 2. ОТБОР ПРОБ НА САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Вода питьевая централизованных систем водоснабжения |  |  |  | 2.1.1 Отбор образцов |  |  |  |  |  | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ №11-10-1-2002 |
| 2.2 Вода питьевая нецентрализован ного водоснабже ния |  |  |  | 2.2.1 Отбор образцов |  |  |  |  |  | СанПиН №105 от 02.08.2010 |  |  |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002 |
| 2.3 Поверхностные воды |  |  |  | 2.3.1 Отбор образцов |  |  |  |  |  | СанПиН 2.1.2.12.-33-2005 |  |  |  |  | - Инструкция по применению Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 037-0409 от 08.05.2009 |
| 2.4. Вода дистиллированная |  |  |  | 2.4.1 Отбор образцов |  |  |  |  |  | МУ по микробиологи ческому контролю в аптеках Министерства здравоохранения СССР № 3182-84 |  |  |  |  | МУ по микробио логическому кон тролю в аптеках МЗ СССР № 3182-84 |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 2.5 Продукты пищевые, вкусовые и продовольственное сырье |  |  |  |  |  | 2.5.1 Отбор образцов |  |  |  |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 - ГОСТ 26670-91 |  |  |  |
| 2.6.Мясо, в том числе полуфабрикаты, свежие, охлажден ные, замороженные (все виды убойных, промысловых и диких животных) |  |  |  |  |  | 2.6.1 Отбор образцов |  |  |  |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 21237-75 ГОСТ 4288-76 |  |  |  |
| 2.7.Субпродукты убойных животных, охлажденные, замороженные, кровь пищевая и др., мясопродукты с использованием субпродуктов |  |  |  |  |  | 2.7.1 Отбор образцов |  |  |  |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013г. п.1.2 ТНПА и другая документация, уста навливающая требо вания к продукции | ГОСТ 21237-75 |  |  |  |
| 2.8 Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия |  |  |  |  |  | 2.8.1 Отбор образцов |  |  |  |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013г. п.1.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продук ции | - ГОСТ 9792-73 - ГОСТ 9958-81 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 2.9.Птица, в том числе полуфабрикаты свежие, охлажденные, замороженные (все виды убойной, промысловой и дикой птицы) |  |  |  |  |  | 2.9.1 Отбор образцов |  |  |  |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013г. п.1.9 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продук- ции | ГОСТ 7702.2.0-95 |  |  |  |
| 2.10 Субпродукты птицы, охлажденные, замороженные, мясопродукты с использованием субпродуктов птицы |  |  |  |  |  | 2.10.1 Отбор образцов |  |  |  |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013г. п.1.10 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продук- ции | ГОСТ 7702.0.-95 |  |  |  |
| 2.11 Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса птицы |  |  |  |  |  | 2.11.1 Отбор образцов |  |  |  |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013г. п.1.11 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продук- ции | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 9958-81 |  |  |  |
| 2.12 Яйца и продукты их переработки (яйцо, меланж, яичный порошок) |  |  |  |  |  | 2.12.1 Отбор образцов |  |  |  |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013г. п.1.15 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продук- ции | ГОСТ 30364.0-97 МУ «Лабораторная диагностика сальмо-неллезов человека и животных, обнару-жение сальмонелл в кормах, продуктах питания и объектах внешней среды» Москва, 1990г. |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 2.13 Молоко и молочные продукты |  |  |  |  |  | 2.13.1 Отбор образцов |  |  |  |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013г. п.2.1.; п.2.2; п.2.3; п.2.7; п.2.8. ТНПА и другая документация, уста навливающая требо вания к продукции | - ГОСТ 26809-86 - ГОСТ 9225-84 |  |  |  |
| 2.14 Готовые блюда, изготовленные на предприятиях общественного питания |  |  |  |  |  | 2.14.1 Отбор образцов |  |  |  |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013г. п.9.16 ТНПА и другая документация, уста навливающая требо вания к продукции |  |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 - ГОСТ 4288-76 |  |
| 2.15 Смывы с объек тов внешней среды |  |  |  |  |  | 2.15.1 Отбор образцов |  |  |  |  | Инструкция по применению № 078-0210 от 19.03.2010 Министерства здравоохранения Республики Беларусь Инструкция Министерства здравоохранения Республики Беларусь 4.2.10-22-1-2006 МУ Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 3182-84 от 29.12.84 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 МЗ РБ |  |  | Инструкция по при менению № 078-0210 от 19.03.2010 Министерства здра воохранения Респуб лики Беларусь. Инструкция Мини стерства здравоохра нения Республики Беларусь 4.2.10-22-1-2006. МУ Министерства здравоохранения Республики Бела русь № 3182-84 от 29.12.84. МУ «Лабораторная диагн.сальмонеллезов человека и живот ных. Обнаружение сальмонелл в кор мах, продуктах пита ния и объектах внешней среды» Москва 1990г. Инструкция 4.2.10-15-21-2006 МЗ РБ |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 2.16 Дезинфицирующие средства и антисептики |  |  |  |  |  | 2.16.1 Отбор образцов |  |  |  |  | МУ Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 11-13-1-97 |  |  | МУ Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 11-13-1-97 |  |
| 2.17. Паровые, воздушные стерилизаторы, дезинфекционные камеры |  |  |  |  |  | 2.17.1 Отбор образцов |  |  |  |  | Приказ № 165 от 25.11.2002г. МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов Министерства здравоохранения СССР №15/6-5-91 Инструкция 3.5-51-2006 |  |  | МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов Министерства здравоохранения СССР №15/6-5-91 Инструкция 3.5-51-2006 |  |
| 2.18. Изделия медицинского назначения, стерильные растворы, оборудование и посуда |  |  |  |  |  | 2.18.1 Отбор образцов |  |  |  |  | - Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Приказ № 165 от 25.11.2002г. - МУ по микробиоло-гическому контролю в аптеках Министер - ства здравоохранения СССР № 3182-84 от 29.12.84. |  |  | - Инструкция - 4.2.10-22-1-2006 - МУ по микробиоло-гическому контролю в аптеках Министер - ства здравоохране - ния СССР Министерства здравоохранения - № 3182-84 от 29.12.84 |  |
| 3. ИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Рабочие места 3.2.Производственные помещения и общественные здания |  |  |  |  |  |  | 3.1 .1. Температура 3.1.2. Относительная влажность 3.2.1. Температура воздуха 3.2.2. Относительная влажность воздуха |  |  |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здра воохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 ГОСТ 30494-96 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206 ТКП 45-4.04-86-2007 СанПиН РБ № 14-121-99 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.10.2012 № 154 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.12.2012 № 197 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009 № 91 СанПиН, утв.Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 № 38 |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 гл.4 ГОСТ 12.1.005-88 п.2 СанПиН и ГН, утверждённые Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 гл.4 ГОСТ 30494-96 ГОСТ 30494-96 |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 3.3.Производственные помещения, помещения жилых, общественных, административно-бытовых зданий, вне зданий транспортные средства, рабочие места |  |  |  |  |  |  | 3.3.1 Естественная и искусственная освещенность |  |  |  | ТКП 45-2.04-153-2009 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здра воохранения Республики Беларусь № 82 от 28.06.2012 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 206 от 27.12.2012 МУ РБ 11.11.12-2002 СанПиН, утвержд. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 г. № 8 СанПиН, утвержд. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 12.12.2012г.№ 197 СанПиН, утвержд. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012г № 205 |  |  | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А.Николаева