|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/112 02.2.0.3475 |
| --- | --- |
|  | от «30» октября 2006 |
|  | На бланке 0000429 |
|  | На 1 листе |
|  | Редакция 01 |

|  | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 марта 2015 г. |
| --- | --- |
|  | электротехнической лаборатории Коммунального унитарного предприятия «Добрушский коммунальник» |

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Пр.Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ 861-2013 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ 861-2013 |
| 3.1 | Электродвигате- ли переменного тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Пр.Б п.Б.7.2 табл.Б.7.2.п.5 | МВИ 861-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А.Николаева