### Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.0112

от  16 июня 1999 г.

# Дополнение к области аккредитации

№ 1  от  26 декабря 2007 г.

###### межрайонной лаборатории аналитического контроля

###### Солигорской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение нормативного документа, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промышленные | 42.25.99 | Концентрация паров | ГН 2.1.6.12-46-2005 | МВИ.МН 1820-2002 |
| выбросы |  | углеводородов, мг/м3: |  | «Методика определения |
| вредных веществ |  | 1,4-диоксана, ацетона, | Нормативы предельно- | концентраций паров орга- |
| в атмосферу |  | акрилонитрила, | допустимых выбросов | нических растворителей в |
|  |  | бензола, и-бутанола, | ПДВ (ВСВ), утв. | газовых выбросах про- |
|  |  | и-бутилацетата, | Министерством ПРиООС | мышленных предприятий» |
|  |  | изопентилацетата, |  | разр.НП ОДО «ЛЮКЭП», |
|  |  | изопропанола, |  | утв.24.10.2002, согл. |
|  |  | п-ксолола, м-ксилола, |  | БелГИМ 16.12.2002 |
|  |  | о-ксилола, кумола, |  | Дополнение к МВИ.МН |
|  |  | метанола, н-бутанола, |  | 1820-2002, утв.директором |
|  |  | метилэтилкетона, |  | НП ОДО «ЛЮКЭП» |
|  |  | н-бутилацетата, |  | 08.01.2007 |
|  |  | н-пентилацетата, |  |  |
|  |  | стирола, н-пентана, |  |  |
|  |  | н-гексана, н-гептана, |  |  |
|  |  | н-октана, |  |  |
|  |  | псевдокумола, |  |  |
|  |  | трихлорэтилена, |  |  |
|  |  | этанола, этилацетата, |  |  |
|  |  | этилбензола, толуола, |  |  |
|  |  | этилцеллозольва |  |  |
|  |  | Д –10,05000 мг/м3 |  |  |
|  |  | V пробы 100500 см3 |  |  |
| Подземные | 41.01.99 | Отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | СТБ ИСО 5667-11-2006 |
| воды |  |  |  | Качество воды. Отбор |
|  |  |  | ГН 2.1.5.10-20-2003 | проб. Часть 11. Руковод- |
|  |  |  |  | ство по отбору проб |
|  |  |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 | подземных вод |
|  |  |  | ГН 2.1.5.10-29-2003 | СТБ ИСО 5667-18-2006 |
|  |  |  |  | Качество воды. Отбор |
|  |  |  |  | проб Часть 18. Руководст- |
|  |  |  |  | во по отбору проб подзем- |
|  |  |  |  | ных вод на загрязненных |
|  |  |  |  | участках |