|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4616 от 17 апреля 2015 года на бланке № 0000521 на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 апреля 2015 года

Лаборатории аэродинамических испытаний

Общества с ограниченной ответственностью «Интеркровстрой»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аэродинамические испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | А79.Б23 | Скорость потока, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, температура, влажность, кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | ТКП 45-3.02-209-2010 СТБ 2021-2009 СНБ 4.02.01-03 СНБ 3.02.04-03 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ МН1003-2007 СТБ 2021-2009 Прил. Е |
| 2.1 | Аэродинамические испытания систем противодымной защиты зданий и сооружений | А79.Б23 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | ТКП 45-4.02-273-2012 НПБ 23-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 МВИ.МН 1003-2007 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |