|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4462 от 27 февраля 2014 года на бланке № _________ на 2 листах Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 18 мая 2018 года

испытательной лаборатории

Дочернего коммунального унитарного предприятия

«Глубокская передвижная механизированная колонна-48»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.27.1) ТКП 339-2011 (4.4.26.1) ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ. 113 - 2012 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 (Б.29.4) ТКП 339-2011 (4.4.28.6; 4.3.8.2) ТКП 336-2011 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ. 115 - 2012 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 (Б.29.2) ТКП 339-2011 (4.4.28.2) ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ. 115 - 2012 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 (Б.29.8) ТКП 339-2011 (4.4.28.5; 4.3.5.4) ГОСТ 30331.3-95 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ. 114 - 2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.30.1) ТКП 339-2011 (4.4.29.2) ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ. 113 - 2012 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                      Т.А. Николаева