|  | # Приложение 1 # к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2348 |
|  | от «30» мая 2003 года |
|  | на бланке № ____________ |
|  | на 2 листах |

Область  аккредитации от «22» августа 2014 года

(новая редакция)

### подразделения радиометрического контроля

### Филиала  Ивановского районного потребительского общества «Марыля»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Вода питьевая |  | 1.1.Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
|  |  | 1.2.Цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2 Пищевые продукты |  | 2.1.Отбор образцов 2.2.Цезий-137 | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГН 10-117-99 (РДУ-99) | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 МВИ.МН 1823-2007 |
| 3 Лекарственно-техническое сырье |  | 3.1.Отбор образцов 3.2.Цезий-137 | ТКП 239-2010 | ТКП 239-2010 |
|  |  |  | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 4 Сельскохозяйственное сырье и корма |  | 4.1.Отбор образцов | СТБ 1056-98 | СТБ 1056-98 |
|  |  | 4.2. Цезий-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв. зам. министра с/х и продовольствия РБ 03.08.1999 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов |  | 5.1. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | ТКП 113-2007 МВИ.МН 2513-2006 |
| 6.Лом черных и цветных металлов |  | 6.1 Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН 2.6.1.8-2-2003 | МВИ.МН 4194-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А.Николаева