Приложение к аттестату

аккредитации

ВУ/112 02.2.0. 3252

от 31 января 2005 г.

на 7 листах

Область аккредитации

испытательной лаборатории

Сморгонского филиала Республиканского дочернего унитарного предприятия

«Белоруснефть - Гроднооблнефтепродукт»

от 31 января 2008г.

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бензины автомобильные (А-76) Топлива для двигателей внутреннего сгорания Неэтилированный бензин Бензины автомобильные экспортные | 75.160.20 | Отбор проб | ГОСТ 2517-77 ГОСТ 31077-2002 ТУ 38.001165-2003 | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Плотность при 15°С, 20°С |  | ГОСТ 3900-85 п.1 ГОСТ 31072-2002 |
|  |  | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 |
|  |  | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 8489-85 ГОСТ 1567-97 |
|  |  | Кислотность |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | Испытание на медной пластинке |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  | Мехпримеси и вода Внешний вид Цвет |  | ГОСТ2084-77 п,4,4 ГОСТ 31077-2002 п.7,3,ТУ380065-2003 п, 5,3 |
| Керосины осветительные | 75.160.20 | Отбор проб | ТУ 38 40158-10-2001 | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Плотность при 20°, С |  | ГОСТ 3900-85 п.1 |
|  |  | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 |
|  |  | Содержание механических примесей и воды |  | ТУ3840158-10-2001 п 6,4 |

ВУ/112 02.2.0. 3252  							лист 2		листов 7

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Керосины осветительные | 75.160.20 |  | Кислотность |  | ТУ 3840158-10-2001 |  | ГОСТ 5985-79, |
|  |  |  | Испытание на медной пластинке |  |  |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  |  |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  |  | Содержание воды |  |  |  | ГОСТ 2477-65 |
|  |  |  | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле |  |  |  | ГОСТ 6356-75 |
| Растворители | 87.060.30 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 3134-78 ТУ ТБ100006485,147-2002 |  | ГОСТ 2517-85 |
|  |  |  | Плотность при 20°, С |  |  |  | ГОСТ 3900-85 п.1 |
|  |  |  | Фракционный состав |  |  |  | ГОСТ 2177-99 |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  |  |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  |  | Содержание механических примесей и воды |  |  |  | ГОСТ 3134-78 п.3.3. ТУ РБ 100006485,147-2002п,5,3 |
|  |  |  | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле |  |  |  | ГОСТ 6356-75 |
|  |  |  | Испытание на медной пластинке |  |  |  | ГОСТ 6321-92 |
| Топливо дизельное | 75.160.20 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 305-82 |  | ГОСТ2517-85 СТБИСО3170-2004 |

ВУ/112 02.2.0. 3252  							лист 3		листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо дизельное экологически чистое Топливо дизельное зимнее ДЗп с депрессорной присадкой Топливо дизельное автомобильное (ЕН 590) Топливо для двигателей внутреннего сгорания Топливо дизельное | 75.160.20 | Плотность | ТУ 38,1011348-2003 | ГОСТ 3900-85 п.1 ГОСТ31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  | Фракционный состав | ТУ 38 101 889-2004 ТУ 38 401-58-296-2005 | ГОСТ2177-99 СТБ ИСО 3405-2003 |
|  |  | Кинематическая вязкость при 20С,40° С | СТБ 1658-2006 | ГОСТ33-2000 СТБ ИСО3104-2003 |
|  |  | Температура застывания |  | ГОСТ20287-91 (метод Б) |
|  |  | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле |  | ГОСТ6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 |
|  |  | Испытание на медной пластинке |  | ГОСТ6321-92 СТБ ИСО2160-2003 |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | Концентрация фактических смол топливо дизельное |  | ГОСТ 8489-85 |
|  |  | Кислотность (кроме ЕН590) |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | Содержание механических примесей топливо дизельное и воды |  | ГОСТ 6370-83 ТУ3810898-2004 п,5,5 |
|  |  | Массовая доля воды топливо дизельное |  | ГОСТ 2477-65 |

ВУ/112 02.2.0. 3252  							лист 4		листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо печное | 75.160.20 | Отбор проб | ТУ38. 101656-2005 | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Плотность при 15°, С |  | ГОСТ31072-2002 СТБ ИСО3675-2003 |
|  |  | Фракционный состав |  | ГОСТ2177-99 СТБ ИСО 3405-2003 |
|  |  | Кинематическая вязкость при 20°, С |  | ГОСТ33-2000 СТБ ИСО 3104-2003 |
|  |  | Температура застывания |  | ГОСТ20287-91 (методБ) п.6.2 ТУ38.101656-2005 |
|  |  | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле |  | ГОСТ6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 |
|  |  | Испытание на медной пластинке |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | Кислотность |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-83 |
|  |  | Цвет Массовая доля воды |  | визуально ГОСТ 2477-65 |

ВУ/112 02.2.0. 3252  							лист 5		листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масла индустриальные Масло турбинное ТП-22С Масло компрессорное КС-19 | 75.100 | Отбор проб | ГОСТ 20799-88 | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Плотностьпри20 С,при 15°С | ТУ 38,101821-2001 | ГОСТ 3900-85 п.1 ГОСТ 31072-2002 |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С, 50°С | ГОСТ9243-75 | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | Массовая доля механических примесей примесей |  | ГОСТ 6370-83 |
|  |  | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-65 |
|  |  | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-91 метод Б |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  |  |  | ГОСТ 6356-75 |
|  |  | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-87 метод А |
|  |  | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-97 п.1.2. |

ВУ/112 02.2.0. 3252  							лист6		листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масла моторные для автотракторных дизелей Масла универсальные для автомобильных и карбюраторных двигателей Масла трансмиссионные Масло моторное М-10Г2 модернизированное | 75.100 | Отбор проб | ГОСТ 8581-78 | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 п.1 |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С, 100°С |  | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-97 п.1.2., п.1.3. |
|  |  | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 10541-78 ГОСТ23652-79 ТУ 38.401.58 169-96 | ГОСТ 6370-83 |
|  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 23652-79 | ГОСТ 2477-65 |
|  |  | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле | ТУ 38.4058.169-96 | ГОСТ 4333-87 метод А |
|  |  | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-91 метод Б |
| Нефтепродукты отработанные | 75.100 | Отбор проб | ГОСТ 21046-86 | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Плотность при 20°С |  | ГОСТ 3900-85 п.1 |
|  |  | Кинематическая вязкость при 50°С |  | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | Условная вязкость (для ММО и МИО) |  | ГОСТ 26378.3-84 |
|  |  | Массовая доля механических примесей, содержание загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-84 |
|  |  | Массовая доля воды |  | ГОСТ 26378.1-84 |
|  |  | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-87 метод А |

ВУ/112 02.2.0. 3252  							лист7		листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Консистентные смазки | 75.100 | Отбор проб | ГОСТ3333-80 ГОСТ 4366-76 ГОСТ1033-79 ГОСТ21150-87 | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Внешний вид |  | ГОСТ 3333-80 п.4.2. ГОСТ 4366-76 п.3.2. ГОСТ1033-79 п.4.2. ГОСТ21150-87 п.3.2 |
|  |  | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-65 П. 3.4. ГОСТ 21150-87 |
|  |  | Температура каплепадения |  | ГОСТ 6793-74 |
|  |  | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 п.1 |
|  |  | Кислотность |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 |
|  |  | Кинематическая вязкость при 20С |  | ГОСТ 33-2000 |
| Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Метиловые эфиры жирных кислот для дизельных двигателей | 75.160.20 | Отбор проб | СТБ 1657-2006 | СТБ ИСО 3170-2004 |
|  |  | Плотность при 15°С |  | СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  | Вязкость при 40°С |  | СТБ ИСО 3104-2003 |
|  |  | Коррозия медной пластинки (3 ч., при 50°С) |  | СТБ ИСО 2160-2003 |

Директор Гродненского ЦСМС  _________________________        В.М.Шиш

МП             подпись