|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.0761 от 14 июня 2004 года На бланке _________ На 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 июня 2015 года

Электротехнической лаборатории

Государственного учреждения образования

«Могилевский профессиональный электротехнический колледж»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ | А14. Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ. ВТ 113-2012 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Измерение сопротивления заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ. МГ 822-2012 МВИ. ВТ 115-2012 |
| 2.2 |  | А14. Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами. Переходное сопротивление контактов от заземлителя до заземляемых элементов | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ. МГ 823-2012 МВИ. ВТ 115-2012 |

12.06.2015

| М.П. подпись ведущего оценщика | дата (число, месяц, год) | Лист 1 Листов 2 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.0761 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ, с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного замыкания; - определение времени отключения аппарата защиты (по время токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов. | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 566-2011 |
| 2.4 |  | А14. Б22 | Измерение напряжения прикосновения для электроустановок до 1 кВ с любой нейтралью (за исключением животноводческих ферм) | ТКП 181-2009 п.Б.29.5. ГОСТ 30331.3-95, ГОСТ 30331.14-2011, ТКП 339-2011 п.4.3.20.6, | МВИ. МГ 824-2012 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) | А14. Б22 | Испытание устройств защитного отключения: -номинальный ток срабатывания; -время отключения | ГОСТ 30331.3-95 п.412.5.1 п.413.1.3.4 | МВИ. МГ 567-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»					                                 Т.А. Николаева

12.06.2015

| М.П. подпись ведущего оценщика | дата (число, месяц, год) | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |