Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2627

от 16.07.2007

на бланке №

на  2 листах

редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 03 марта 2023 года

экологической лаборатории

Филиала «Витебские тепловые сети» РУП Витебскэнерго»

Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Витебскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| проезд С. Панковой, 7, 210601, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода Диапазон измерений (0,1-21,0) об. % | Комплексное природоохранное разрешение, выданное территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь | МВИ. МН 1003-2017 |
| 1.2 *** |  | 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота оксида Диапазон измерений (1,34 - 4000) мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2017 |
| 1.3 *** |  | 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида Диапазон измерений (2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2017 |
| 1.4 *** |  | 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида Диапазон измерений (1,25-25000) мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида Диапазон измерений (2,86-14300) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выданное территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь | МВИ. МН 1003-2017 |

Примечание:

***Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель  органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Е.В. Бережных