|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 02.2.0.4646 от 26 июня 2015 года на бланке № 0000673 на 5 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 июня 2017 года

химической лаборатории

Унитарного Новолукомльского предприятия жилищно-коммунального хозяйства

«Коммунальник»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-14-2012 СТБ ИСО5667-3-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 67-6:2005 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-14-2012 СТБ ИСО 5667-3-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 67-6:2005 ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2 |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.11.2005 №198. Постановление Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 30.03.2015 №13 | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.3 |  | 100.03/08.052 | Концентрация растворённых веществ (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-1000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.4 |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.5 |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 1.6 |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: св 0,003 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 1.7 |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/дм3 Диапазон измерений: св. 0,1-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 1.8 | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Концентрация сульфат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: св. 2,0 мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.11.2005 №198. Постановление Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 30.03.2015 №13 | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.9 |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: св. 0,005 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 |
| 1.10 |  | 100.03/08.149 100.03/08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПКn), мгО2/дм3 Диапазон измерений: (3-6000) мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0.5-6.0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 1.11 |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.12 |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45--2016 |
| 1.13 |  | 100.03/08.155 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-5.0) мг/дм3 |  | М 01-02-2010 |
| 1.14 |  | 100.03/08.155 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 1.15 |  | 100.03/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) (анионные), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |
| 1.16 |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 1.17 |  | 100.03/08.155 | Концентрация ХПК, мг/дм3 Диапазон измерений: (5-800) мг/дм3 |  | ПНД Ф14.1:2:4.190-2003 |
| 2.1 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/47.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 2.2 |  | 100.09/11.116 | Привкус, запах, балл Диапазон измерений: (1-5) балл | СанПиН 10-124 РБ 99 Утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 19.10.1999г. №46 | ГОСТ 3351-74 р.р.2,3 |
| 2.3 |  |  | Цветность, градус цветности Диапазон измерений: от 1 градуса цветности |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 2.4 |  | 100.09/11.116 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |

| 2.5 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН), ед. рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН | СанПиН 10-124 РБ 99 Утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 19.10.1999г. №46 | СТБ ISO 10523-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.7 |  | 100.09/08.156 | Концентрация ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 2.8 |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитрит-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 2.9 |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитрат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1- 2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 2.10 |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 2.11 |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 р.2 |
| 2.12 |  | 100.09/08.149 | Жесткость, °Ж Диапазон измерений: свыше 0,1 °Ж |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 2.13 |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0,5-10) мгО2/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 2.14 |  | 100.09/08.155 | Концентрация фенолов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
| 2.15 |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно),мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1: 2: 4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 2.16 |  | 100.09/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных Диапазон измерений: (0,025-10) мг/дм3 |  | ПНД Ф14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) Изд. 2014 г. |
| 2.17 |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-2,0)мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 Изд. 2010 |
| 2.18 |  | 100.09/08.155 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-5,0) мг/дм3 |  | М 01-02-2010 |
| 3.1 | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO5667-14-2012 СТБ ИСО5667-3-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 67-6:2005 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-14-2012 СТБ ИСО 5667-3-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 67-6:2005 ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2 |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.3 |  | 100.05/8.052 | Концентрация растворённых веществ (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-1000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.4 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.5 |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 3.6 |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: св 0,003 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 3.7 |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/дм3 Диапазон измерений: св. 0,1-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 3.8 |  | 100.05/08.156 | Концентрация сульфат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: св. 2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.9 |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: св. 0,005 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 |
| 3.10 |  | 100.05/08.149 100.05/08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПКn), мгО2/дм3 Диапазон измерений: (3-6000) мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0.5-6.0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 3.11 |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.12 |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45--2016 |
| 3.13 |  | 100.05/08.155 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-5.0) мг/дм3 |  | М 01-02-2010 |
| 3.14 |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |

| 3.15 | Сточные воды | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) (анионные), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-100) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориаль-ными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.16 |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 3.17 |  | 100.05/08.155 | Концентрация ХПК, мг/дм3 Диапазон измерений: (5-800) мг/дм3 |  | ПНД Ф14.1:2:4.190-2003 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	 	                                        	              Т.А. Николаева